## PRESUPUESTO
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PRADOS DE SAN LUIS
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
PRESUPUESTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRADOS DE SAN LUIS
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL RD$
1 | GENERALES |  |  |  | 0 | 0
1.01 | Movilización general, campamento en obra y desmovilización | 1 | UD |  | 0
1.02 | Replanteo y control topográfico durante construcción | 1 | UD |  | 0
1.03 | Desmonte y limpieza del solar | 1 | UD |  | 0
1.04 | Demolición y bote escombros antiguas estructuras | 1 | UD |  | 0
1.05 | Bote material demoliciones | 1 | UD |  | 0
2 | TUBERIAS EXTERIORES BOMBEO Y GRAVEDAD |  |  |  |  | 0
2.1 | Movimiento de tierras
2.1.1 | Excavación roca | 264.84 | M³ |  | 0
2.1.2 | Excavación tierra | 397.26 | M³ |  | 0
2.1.3 | Relleno caliche compactado | 595.2 | M³ |  | 0
2.1.4 | Bote de sobrantes | 86.7 | M³ |  | 0
2.1.5 | Asiento de arena | 55.5 | M³ |  | 0
2.2 | Tuberías y piezas especiales
2.2.1 | Tuberías 4" PVC SCH-40 junta goma bombeo lodos | 117.1 | ML |  | 0
2.2.2 | Tuberías 6" PVC SDR-26 junta goma purga lodos reactores | 162.5 | ML |  | 0
2.2.3 | Tuberías 8" PVC SDR-26 junta goma | 105 | ML |  | 0
2.2.4 | Tuberías 12" PVC SDR-21 junta goma bombeo entrada hacia reactores. | 191.3 | ML |  | 0
2.2.5 | Tuberías 12" PVC SDR-26 junta cementada gravedad | 172.1 | ML |  | 0
2.2.6 | Tuberías 12" acero SC A106 | 12 | ML |  | 0
2.2.7 | Tuberías 12" acero SC A106 | 25 | ML |  | 0
2.2.8 | Codos 4" PVC SCH-40 | 14 | UD |  | 0
2.2.9 | Codos 6" PVC SCH-40 | 9 | UD |  | 0
2.2.10 | Codos acero 8" para soldar | 12 | UD |  | 0
2.2.11 | Codos acero 12" x 45 para soldar | 12 | UD |  | 0
2.2.12 | Codos acero 12" x 90 para soldar | 4 | UD |  | 0
2.2.13 | Tee 6" PVC SCH-40 | 6 | UD |  | 0
2.2.14 | Tee 12" Acero para soldar | 3 | UD |  | 0
2.2.15 | Reducción acero 12" @ 8" | 4 | UD |  | 0
2.2.16 | Uniones Dresser 6" | 4 | UD |  | 0
2.2.17 | Uniones Dresser 8" | 10 | UD |  | 0
2.2.18 | Uniones Dresser 12" | 38 | UD |  | 0
2.2.19 | Válvulas de compuerta 12" cuadrante | 2 | UD |  | 0
2.2.20 | Cajas de válvulas | 2 | UD |  | 0
2.2.21 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
2.2.22 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
2.3 | Mano de obra de plomería | 1 | PA |  | 0
3 | FILTROS PERCOLADORES (2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
3.1 | Movimiento de tierras
3.1.1 | Descapote | 148.8 | M³ |  | 0
3.1.2 | Excavación roca columna canal | 55.2 | M³ |  | 0
3.1.3 | Relleno caliche compactado | 208 | M³ |  | 0
3.1.3 | Bote de sobrantes | 72 | M³ |  | 0
3.2 | Hormigón en:
3.2.1 | H.S. Zampeado | 16 | M³ |  | 0
3.2.2 | H. Ciclópeo | 29.06 | M³ |  | 0
3.2.3 | H.A. Muros 40cms | 30.4 | M³ |  | 0
3.2.4 | H.A. Fondo | 68.8 | M³ |  | 0
3.2.5 | H.A. Muros 20cms | 5 | M³ |  | 0
3.2.6 | H.A. Viga soporte | 15.96 | M³ |  | 0
3.2.7 | H.A Zapata columna central | 17.2 | M³ |  | 0
3.2.8 | H.A. Pedestal columna central | 5.9 | M³ |  | 0
3.2.9 | H.A. Columna central | 9.2 | M³ |  | 0
3.3 | Terminación superficies
3.3.1 | Fondos pulidos | 204 | M² |  | 0
3.3.2 | Resane | 522 | M² |  | 0
3.3.3 | Cantos | 451.6 | ML |  | 0
3.4 | Tuberías y piezas incluye instalación
3.4.1 | Tubería de acero 12" SC A106 | 22.8 | ML |  | 0
3.4.2 | Junta Dresser acero 12" | 2 | UD |  | 0
3.4.3 | Codos de 12" acero | 2 | UD |  | 0
3.4.4 | Platillos 12" | 6 | UD |  | 0
3.4.5 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
3.4.6 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
3.5 | Mano de obra plomería | 2 | PA |  | 0
4 | CAJA RECIRCULACION PERCOLADOR (2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
4.1 | Movimiento de tierras
4.1.1 | Excavación roca | 337 | M³ |  | 0
4.1.2 | Relleno caliche compactado | 214.8 | M³ |  | 0
4.1.3 | Bote de sobrantes | 158.8 | M³ |  | 0
4.2 | Hormigón en:
4.2.1 | H.A. Zampeado | 4.38 | M³ |  | 0
4.2.2 | H. Ciclópeo | 11.18 | M³ |  | 0
4.2.3 | H.A. Fondo | 27.2 | M³ |  | 0
4.2.4 | H.A. Entrepiso | 3 | M³ |  | 0
4.2.5 | H.A. Muros 30cms | 52.5 | M³ |  | 0
4.2.6 | H.A. Muros 20cms | 3.6 | M³ |  | 0
4.3 | Terminación superficies
4.3.1 | Resane muros | 118 | M² |  | 0
4.3.2 | Cantos | 98.4 | ML |  | 0
4.4 | Tuberías y piezas
4.4.1 | Tubería de acero 12". Soldar SC A106 | 20 | ML |  | 0
4.4.2 | Tubería de acero 6" SC A106. Columna y manifold | 12.2 | ML |  | 0
4.4.3 | Manga acero 12" con arandela anclaje | 10 | UD |  | 0
4.4.4 | Junta Dresser 12" acero/pvc | 10 | UD |  | 0
4.4.5 | Codos de 12" acero soldar | 8 | UD |  | 0
4.4.6 | Válvula 6" OS&Y manifold | 4 | UD |  | 0
4.4.7 | Check 6 "manifold | 4 | UD |  | 0
4.4.8 | Junta Dresser 6" manifold | 4 | UD |  | 0
4.4.9 | Juntas Water stop 9" | 102 | ML |  | 0
4.4.10 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
4.4.11 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
4.5 | Mano de obra plomería | 2 | PA |  | 0
5 | CARCAMO LODOS CLARIFICADOR (2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
5.1 | Movimiento de tierras
5.1.1 | Excavación | 194.2 | M³ |  | 0
5.1.2 | Relleno caliche compactado | 136.4 | M³ |  | 0
5.1.3 | Bote de sobrantes | 59.4 | M³ |  | 0
5.2 | Hormigón en:
5.2.1 | H.A. Zampeado | 0.94 | M³ |  | 0
5.2.2 | H.A. Fondo | 4.06 | M³ |  | 0
5.2.3 | H.A. Muros | 15.2 | M³ |  | 0
5.3 | Terminación superficies
5.3.1 | Resane muros | 64 | M² |  | 0
5.3.2 | Cantos | 40 | ML |  | 0
5.4 | Tuberías y piezas
5.4.1 | Niple acero 8 " con arandela de anclaje | 2 | UD |  | 0
5.4.2 | Tubería acero 8" SC A106 | 7.2 | ML |  | 0
5.4.3 | Junta dresser 8" | 2 | UD |  | 0
5.4.4 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
5.4.5 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
5.5 | Manifold descarga
5.5.1 | Tubería 3 "acero | 20 | ML |  | 0
5.5.2 | Codo 3"acero | 16 | UD |  | 0
5.5.3 | Check 3 " | 4 | UD |  | 0
5.5.4 | Válvula de compuerta 3" | 4 | UD |  | 0
5.5.5 | Platillos 3" | 16 | UD |  | 0
5.5.6 | Junta Dresser 3" | 4 | UD |  | 0
5.5.7 | Junta water stop 9" | 41.6 | ML |  | 0
5.5.8 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
5.5.9 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
5.6 | Mano de obra plomería | 2 | PA |  | 0
6 | CAJA DISPERSION |  |  |  |  | 0
6.1 | Movimiento de tierras |  |  |  | 0
6.1.1 | Excavación | 58.08 | M³ |  | 0
6.1.2 | Relleno caliche compactado | 43.1 | M³ |  | 0
6.1.3 | Bote de sobrantes | 19.5 | M³ |  | 0
6.2 | Hormigón en:
6.2.1 | H.A. Zampeado | 0.74 | M³ |  | 0
6.2.2 | H.A. Zapata muros | 3.17 | M³ |  | 0
6.2.3 | H.A. Muros | 4.6 | M³ |  | 0
6.3 | Terminación superficies
6.3.1 | Resane muros | 20.8 | M² |  | 0
6.3.2 | Cantos | 18.8 | ML |  | 0
6.3.3 | Lecho filtrante grava | 1.9 | M³ |  | 0
6.4 | Tuberías y piezas
6.4.1 | Niple PVC entrada 6 " | 2 | UD |  | 0
6.4.2 | Junta Water stop 9" | 9.6 | ML |  | 0
6.4.3 | Mano de obra plomería | 1 | PA |  | 0
7 | REGISTRO CLORACION |  |  |  |  | 0
7.1 | Movimiento de tierras
7.1.1 | Excavación | 28.5 | M³ |  | 0
7.1.2 | Relleno caliche compactado | 19.7 | M³ |  | 0
7.1.3 | Bote de sobrantes | 11.4 | M³ |  | 0
7.2 | Hormigón en:
7.2.1 | H.A. Zampeado | 0.91 | M³ |  | 0
7.2.2 | H.A. Fondo | 1.2 | M³ |  | 0
7.2.3 | H.A. Muros | 3.7 | M³ |  | 0
7.3 | Terminación superficies
7.3.1 | Resane muros | 21.6 | M² |  | 0
7.3.2 | Cantos | 9.6 | ML |  | 0
7.4 | Tuberías y piezas
7.4.1 | Tapa HDPE | 1 | UD |  | 0
7.4.2 | Junta Water stop 9" | 8 | ML |  | 0
8 | LECHO SECADO LODOS |  |  |  |  | 0
8.1 | Movimiento de tierras
8.1.1 | Excavación | 337.4 | M³ |  | 0
8.1.2 | Relleno caliche compactado | 16.95 | M³ |  | 0
8.1.3 | Bote de sobrantes | 416.6 | M³ |  | 0
8.2 | Hormigón en:
8.2.1 | H.A. losa disipadoras | 0.4 | M³ |  | 0
8.2.2 | H.A. zapatas | 9.5 | M³ |  | 0
8.2.3 | H.A. vigas de amarre | 1.87 | M³ |  | 0
8.3 | Terminación superficies
8.3.1 | medio filtrante | 186 | M³ |  | 0
8.3.2 | muro de bloques | 149.2 | M² |  | 0
8.3.3 | pañete | 204 | M² |  | 0
8.3.4 | cantos | 170.6 | ML |  | 0
8.3.5 | pintura epoxica | 67.4 | M² |  | 0
8.4 | Tuberías y piezas
8.4.1 | Tubería 6" PVC SCH-40 | 9.4 | ML |  | 0
8.4.2 | Codo 6" PVC SCH-40 | 8 | UD |  | 0
8.4.3 | Válvula de compuerta 6" cuadrante | 4 | UD |  | 0
8.4.4 | Platillos 6" PVC SCH-80 | 8 | UD |  | 0
8.4.5 | Mano obra plomería | 1 | PA |  | 0
9 | REHABILITACION SEDIMENTADOR ( 2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
9.1 | Tuberías y piezas
9.1.1 | Desmantelamiento equipamiento y tubería existentes | 1 | PA |  | 0
9.1.2 | Tubería entrada 8" acero SC A106 | 16 | ML |  | 0
9.1.3 | Tubería salida sedimentadores 8" SC A106 | 12 | ML |  | 0
9.1.4 | Junta Dresser 8 "entrada | 2 | UD |  | 0
9.1.5 | Junta Dresser 12" entrada | 2 | UD |  | 0
9.1.6 | Reducción 12"a 8" acero | 2 | UD |  | 0
9.1.7 | Orificios 6"en muro con taladro broca adiamantada | 2 | UD |  | 0
9.1.8 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
9.1.9 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
9.1.10 | Mano de obra plomería | 1 | PA |  | 0
10 | REHABILITACION ZONA TAMICES (2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
10.1 | Tuberías y piezas
10.1.1 | Desmantelamiento equipamiento y tubería existentes | 1 | PA |  | 0
10.1.2 | Tubería 12" PVC SDR- 21 | 20 | ML |  | 0
10.1.3 | Tubería 8" acero SC A106 | 6 | ML |  | 0
10.1.4 | Codos 12" SCH-40 | 4 | UD |  | 0
10.1.5 | Codos 8" acero | 2 | UD |  | 0
10.1.6 | Válvula compuerta 8" OS&Y | 2 | UD |  | 0
10.1.7 | Reducción 12"a 8" PVC SCH-40 | 2 | UD |  | 0
10.1.8 | Platillos 8" PVC SCH-80 | 2 | UD |  | 0
10.1.9 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
10.1.10 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
10.1.11 | Mano de obra plomería | 1 | PA |  | 0
11 | REHABILITACION CARCAMO ENTRADA |  |  |  |  | 0
11.1 | Tuberías y piezas
11.1.1 | Desmantelamiento equipamiento y tubería existentes | 1 | PA |  | 0
11.1.2 | Tubería 12"acero SC A106 | 6 | ML |  | 0
11.1.3 | Tubería descarga 8" acero SC A106 | 16 | ML |  | 0
11.1.4 | Check 8" | 2 | UD |  | 0
11.1.5 | Válvula compuerta 8" OS&Y | 2 | UD |  | 0
11.1.6 | Codo 8" | 2 | UD |  | 0
11.1.7 | TEE 12"X 8" | 2 | UD |  | 0
11.1.8 | Junta Dresser 8" | 2 | UD |  | 0
11.1.9 | Junta Dresser 12" | 1 | UD |  | 0
11.1.10 | Soldadura | 1 | PA |  | 0
11.1.11 | Pintura de protección | 1 | PA |  | 0
11.1.12 | Mano de obra plomería | 1 | PA |  | 0
12 | REHABILITACION REACTOR ANAEROBICO |  |  |  |  | 0
12.1 | Tuberías y piezas
12.1.1 | Tubería 8"PVC SDR 26 | 44 | ML |  | 0
12.1.2 | Tubería 6"PVC SDR 26 | 220 | ML |  | 0
12.1.3 | Tubería 3"PVC SCH 40 bajante | 1320 | ML |  | 0
12.1.4 | TEE 8" X 6" PVC entrada | 20 | UD |  | 0
12.1.5 | TEE CRUZ 6"X3"PVC SCH 40 | 20 | UD |  | 0
12.1.6 | TEE 6"X 3"PVC SCH 40 | 200 | UD |  | 0
12.1.7 | Tubería 6" PVC SCH 40 gases | 60 | ML |  | 0
12.1.8 | TEE 6"X 6" PVC SCH 40 gases | 6 | UD |  | 0
12.1.9 | Codo 6" PVC SCH 40 gases | 2 | UD |  | 0
12.1.10 | Tubería 8" PVC, salida | 44 | ML |  | 0
12.1.11 | Tubería 4"PVC, perforados salida | 220 | ML |  | 0
12.1.12 | TEE 8" X "4" PVC SCH-40 | 20 | UD |  | 0
12.1.13 | Soporteria general acero inoxidable | 1 | UD |  | 0
12.1.14 | Mano de obra plomería | 1 | PA |  | 0
13 | LOSA REACTOR ANAEROBICO |  |  |  |  | 0
13.1 | Adecuaciones, suministro e instalación de losas hollow core dimensiones 1.20 m. x 11.60 m., terminaciones, accesos. | 557 | M2 |  | 0
14 | CISTERNA |  |  |  |  | 0
14.1 | Construcción de cisterna en bloques de 8" cámaras llenas, dimensiones interiores 5.00 mts x 3.00 mts, incluyendo excavación | 1 | UD |  | 0
14.2 | Construcción de caseta en cisterna en bloques de 6", dimensiones interiores 5.00 mts x 3.00 mts, incluyendo excavación | 1 | UD |  | 0
14.3 | Sistema de bombeo hidroneumático dúplex, 2 bombas horizontales 25 GPM vs 35 PSI, 460V, 3F, 60 hz, con panel de control UL 508A, swich de presión, manifold, válvulas, checks, tanque hidroneumático 120 gal. | 1 | UD |  | 0
15 | EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
15.01 | Bombeo entrada ,Bombas 2,065 GPM 31 HP, 460V, 3F, 60 Hz | 2 | UD |  | 0
15.02 | Desarenador, Compuertas acero inoxidable 0.50 x 0.60m, vástago L=3.40ml | 4 | UD |  | 0
15.1 | Percolador (2 ud)
15.1.1 | Tanque acero atornillado con recubrimiento | 2 | UD |  | 0
15.1.2 | Bomba recirculación 872 GPM, 24 HP, 460V, 3F, 60 Hz | 4 | UD |  | 0
15.1.3 | Relleno PVC laminas de flujo cruzado | 1357 | M³ |  | 0
15.1.4 | Falso fondo parrilla HDPE | 216.29 | M2 |  | 0
15.1.5 | Grating protector del medio filtrante polipropileno | 216.29 | M2 |  | 0
15.1.7 | Mecanismo con 4 brazos giratorios surtidores 11.50m | 2 | UD |  | 0
15.18 | ventiladores | 4 | UD |  | 0
15.2 | Cárcamo lodos clarificador (2ud)
15.2.1 | Bombas de lodo 85 GPM vs 20' TDH, 0.60 HP, 460V, 3F, 60 Hz | 2 | UD |  | 0
15.3 | Sedimentador ( 2ud)
15.3.1 | Puente clarificador mando central con rastras lodo y sobre rasantes 14.00mts | 2 | UD |  | 0
15.4 | Tamices
15.4.1 | Tamiz rotativo autolimpiante acero inox 316, Cap. 1,188 GPM, paso 0.04", 460V, 3F, 60 Hz | 2 | UD |  | 0
15.4.2 | Barandas de aluminio | 19 | UD |  | 0
15.4.3 | Escalera de acero | 1 | UD |  | 0
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
16.1 | Movimiento de tierras
16.1.1 | Excavación roca | 163.25 | M³ |  | 0
16.1.2 | Excavación tierra | 237.36 | M³ |  | 0
16.1.3 | Relleno caliche compactado | 347.69 | M³ |  | 0
16.1.4 | Bote de sobrantes | 57.63 | M³ |  | 0
16.1.4 | Asiento de arena | 41.36 | M³ |  | 0
17 | SUMINISTROS E INSTALACIONES DE EQUIPOS DE POTENCIAS:
17.01 | Poste de hormigón armado pretensado de 40' - 8 KN | 1 | UD |  | 0
17.02 | Estructura tipo MT-307 ( fin de madia tensión) | 1 | UD |  | 0
17.03 | Estructura tipo PR-202 ( protección de derivación de media tensión (12.47/7.2KV) trifásica de aérea a soterrada. | 1 | UD |  | 0
17.04 | Estructura tipo PR-102 (sistema de aterrizaje en poste ). | 2 | UD |  | 0
17.05 | Estructura tipo S02-MT (soporte trifásico para cono de alivio en poste). | 1 | UD |  | 0
17.06 | Terminación para cable tipo URD para exterior e interior normal con aislamiento para 15 KV . | 3 | UD |  | 0
17.07 | Terminación para cable tipo URD para interior tipo elbow conect, con aislamiento para 15 KV . | 3 | UD |  | 0
17.08 | Alimentador de Media tensión soterrado ( 12.47/7.2 KV ) bajado en poste propuesto frente al proyecto hasta registro, formado por 3 No. 2 URD-15 KV, CU, en 1 tubos de 3" IMC | 60 | pl. |  | 0
17.09 | Alimentador de Media tensión soterrado ( 12.47/7.2 KV ) desde registro próximo a poste hasta el transformador, formado por 3 No. 2 URD-15 KV, CU, en 2 tubos de 3" pvc sdr 26 ( uno de reserva). | 200 | pl. |  | 0
17.1 | Transformador tipo pad mounte ( T1 ) de 225 KVA, 12.45/7.2 KV- 480/277V, trifásico, 60 hz, sumergido en aceite, radial , frente muerto, regulación de +-5 %. Conexión estrella -delta. (T1) | 1 | UD |  | 0
17.11 | Panel Board y modulo de transferencia (PP1) con barra de 400A , 3PH , 480 / 277, Nema 3R , certificado UL 508A | 1 | UD |  | 0
17.12 | Alimentador de baja tensión desde T1 hasta PP1 formado por : 2x3 No. 3/0 thw-fase, 1 No. 3/0 thw-n, 1 No. 2 thw-t en 1 ductos de 3" pvc | 100 | pl. |  | 0
17.13 | Planta eléctrica 225 KW, 480V/120V, 1800RPM encapsulada para intemperie, tropicalizada, incluir tanque de combustible 1,000 gals | 1 | UD |  | 0
17.14 | Uso de camión grúa para transporte e izaje de equipos. | 1 | PA |  | 0
17.15 | Materiales varios | 1 | PA |  | 0
17.16 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES Y ENCLOSURE BREAKER:
18.01 | Transformador seco ( T2 ) de 10 KVA, 480/120/240V- 480/277V, monofásico, 60 hz | 1 | UD |  | 0
18.02 | Panel PL/TC ,120/208V, monofásico, Nema 1 | 1 | UD |  | 0
18.03 | Panel de protección y control 460V, 3F, 60 Hz, gabinete en acero NEMA 3R, certificado UL 508A conteniendo: 1 UD Sistema de control por nivel (4 niveles, parada-arranque bomba 1, arranque bomba 2, emergencia), alternancia, para 2 unidades de 31 HP, breakers 75A/3, 460V, arrancadores suaves, térmicos, sensor de temperatura, sensor de humedad 1 UD Sistema de control horaria, alternancia, para 2 unidades de tamices rotativos 1 HP, 15A/3, 480V, directo a línea, térmicos; sistema de lavado automático programación horaria para 2 unidades, solenoide 120V, 60Hz. 2 UDS Sistema de control por nivel y horario (3 niveles, parada, arranque bomba, emergencia), alternancia, para 2 unidades de 24 HP, breakers 60A/3, 460V, arrancadores suaves, térmicos, sensor de temperatura, sensor de humedad | 1 | UD |  | 0
| 2 UDS Sistema de control por nivel y horario (3 niveles, parada, arranques bomba, emergencia), alternancia, para 2 unidades de 0.75 HP, breakers 15A/3, 460V, directo a línea, térmicos, sensor de temperatura, sensor de humedad 2 UDS Sistema de control horario, alternancia, para 2 unidades de 20 HP, breakers 40A/3, 460V, arrancadores suaves, térmicos, sensor de temperatura 2 UDS Sistema de control horario, alternancia, para 2 unidades de 1 HP, brazos surtidores filtro percolador, breakers 15A/3, 460V, directo a línea, térmicos, sensor de temperatura 1 UD Sistema de apartarrayos, supresor de picos, monitor de fases, bajo y alto voltaje, carencia de fases, programable El equipo debe contar con las siguientes opciones de comunicación: EtherNet/IP, Modbus RTU, Profibus DP, BACnet MS/TP |  |  |  | 0
18.04 | Materiales varios | 1 | PA |  | 0
18.05 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
0
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES : |  |  |  | 0
19.01 | Acometida desde PP-1 hasta equipos, formado por : 3 No. 2 Thw-fase, 1 No. 8 thw-t en 1 ducto de 2" PVC/LT | 2 | acom. |  | 0
19.02 | Acometida desde PP-1 hasta equipos, formado por : 3 No. 6 Thw-fase, 1 No. 8 thw-t en 1 ducto de 1 1/2 " PVC/LT | 6 | acom. |  | 0
19.02 | Acometida desde PP-1 hasta equipos, formado por : 3 No. 12 Thw-fase, 1 No. 12 thw-t en 1 ducto de 3/4 " PVC/LT | 12 | acom. |  | 0
19.03 | Acometida desde PP-1 hasta T2-PL/TC, formado por : 2 No. 6 Thw-fase, 1 No. 8 thw-n, 1 No. 10 Thw-t, en 1 ducto de 1 1/2 " PVC/LT | 1 | acom. |  | 0
19.04 | Materiales varios | 1 | PA |  | 0
19.05 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
20 | INSTALACION SALIDAS ELECTRICAS:
20.01 | Salida de luz cenital | 4 | UD |  | 0
20.02 | Salida de iluminación exterior en poste | 10 | UD |  | 0
20.03 | Salida Interruptor Sencillo | 2 | UD |  | 0
20.04 | Salida Tomacorriente 120 volts Doble | 4 | UD |  | 0
20.05 | Salida Tomacorriente 208v | 2 | UD |  | 0
20.06 | Poste hormigón armado de 30 pies con lampara de 75W tipo led para exterior | 10 | UD |  | 0
20.07 | Materiales varios | 1 | PA |  | 0
20.08 | Mano de obra | 1 | PA |  | 0
21 | INSTALACION SISTEMA DE ATERRIZAJE Y PARARRAYO :
21.01 | Poste de hormigón armado pretensado de 45' - 8 KN para instalación de pararrayo | 1 | UD |  | 0
21.02 | Pararrayo pulsar 3071 mts radio nivel 4 | 1 | UD |  | 0
21.03 | Mástil p/pulsar 3 metros 3.5 MM inox. | 1 | UD |  | 0
21.04 | Kit tornillos P/mástil 35/42 mm inox. | 1 | UD |  | 0
21.05 | Caja ABB termoplástica $00x335x210 SI ( para inspección ) | 1 | UD |  | 0
21.06 | Varilla de aterrizaje de 5/8 " x 8 ' de cobre | 15 | UD |  | 0
21.07 | Cable de cobre clase 1 desnudo (2/0) tejido tipo canasta , sofy drawn, 32 hilos , 7/16 de diámetro aprox. Especial para sistema de tierra y pararrayos | 500 | UD |  | 0
21.08 | Moldes para soldadura ( cable -cable, tipo T , cable varilla) | 3 | UD |  | 0
21.09 | Fundente harge 115 | 20 | UD |  | 0
21.1 | Arcilla para conexión a tierra y bajar las condiciones de la resistividad del terreno, paquetes de 25 libras , de Erico o similar | 6 | UD |  | 0
21.11 | Selfterre-protección de toma dispositivo para instalar en la conexión entre dos tomas de tierra a fin de reducir la transmisión del posible fallo absorbida por una de ellas | 1 | UD |  | 0
21.12 | Registro especial para instalación de selfterra protección | 1 | UD |  | 0
21.12 | Barra especial de cobre para conexión al sistema de aterrizaje principal | 1 | UD |  | 0
21.13 | Barra especial de cobre para conexión al sistema de aterrizaje | 8 | UD |  | 0
21.14 | Materiales varios | 1 | PA |  | 0
21.15 | Mano de obras | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL -A- Y -B- OBRA CIVIL Y EQUIPOS.........................................................................RD $ |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY 6-86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| REVISION DISEÑO Y PREPARACION MEMORIA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0