## Saneamiento y Sanitario Canada
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
ASISTENCIA TECNICA DIRECCION GENERAL
20021-03 UEP |  |  |  |  | FECHA:
PRESUPUESTO: SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA TIRADENTES
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL RD$
1 | TRABAJOS GENERALES:
1.1 | Replanteo general y nivelacion | 8 | Meses |  | 0
1.2 | Control de tránsito en vías existentes de acceso a la obra (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.3 | Construccion de accesos temporales | 300 | ML |  | 0
1.4 | Replanteo general y nivelacion | 1 | PA |  | 0
1.5 | Caseta de materiales y Campamento (Cubicar Desglosado) | 8 | Meses |  | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES:
2.1 | Limpieza, desmonte y destronque (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
2.2 | Estructuras existentes (cubicar desglosado) | 162.36 | M3 |  | 0
2.3 | Bote de Material (con equipo; Cubicar desglosado) | 211.0669 | M3 |  | 0 | 0
3 | ENCAJONAMIENTO DE CAUCE EN HORMIGON ARMADO (TRAMO I = 286.96 ML) | 286.96 | ML
3.1 | Movimiento de Tierra:
3.1.1 | Excavacion no clasificada con retro excavadora | 3564.04 | M3 |  | 0
3.1.2 | Suministro y Colocacion piedraplen | 309.9171 | M3 |  | 0
3.1.3 | Suministro de material para relleno lateral (caliche) | 780.5272 | M3 |  | 0
3.1.4 | Suministro y Colocacion Gravilla | 780.5276 | M3 |  | 0
3.1.5 | Suministro y Colocacion Gravilla | 4633.2562 | M3 |  | 0
3.2 | Hormigón armado en:
3.2.1 | Hormigon Pobre para fundaciones | 103.3056 | M3 |  | 0
3.2.2 | Losa de fondo e=0.30 Mts | 309.9168 | M3 |  | 0
3.2.3 | Hormigon Muros Perimetrales e=0.25 Mts | 358.7 | M3 |  | 0
3.2.4 | Losa Techo e=0.25 Mts | 172.176 | M3 |  | 0
3.3 | Terminación de Superficie:
3.3.1 | Fraguache interior en Muros | 1434.8 | M2 |  | 0
3.3.2 | Pañete interior Pulido en Muros | 1434.8 | M2 |  | 0
3.3.3 | Zabaleta en Losa de Fondo | 573.92 | M2 |  | 0
3.3.4 | Fino Losa de Fondo | 717.4 | ML |  | 0
3.3.5 | Fino Losa de Techo | 860.88 | M2 |  | 0 | 0
4 | ENCAJONAMIENTO DE CAUCE EN HORMIGON ARMADO (TRAMO II = 393.04 ML) | 393.04 | ML
4.1 | Movimiento de Tierra:
4.1.1 | Excavacion no clasificada con retro excavadora | 6327.9383 | M3 |  | 0
4.1.2 | Suministro y Colocacion piedraplen | 542.3958 | M3 |  | 0
4.1.3 | Suministro de material para relleno lateral (caliche) | 1124.0886 | M3 |  | 0
4.1.4 | Suministro y Colocacion Gravilla | 1124.0886 | M3 |  | 0
4.1.5 | Suministro y Colocacion Gravilla | 8226.3272 | M3 |  | 0
4.2 | Hormigón armado en:
4.2.1 | Hormigon Pobre para fundaciones | 180.7984 | M3 |  | 0
4.2.2 | Losa de fondo e=0.30 Mts | 542.3952 | M3 |  | 0
4.2.3 | Hormigon Muros Perimetrales e=0.25 Mts | 491.3 | M3 |  | 0
4.2.4 | Losa Techo e=0.25 Mts | 235.824 | M3 |  | 0
4.3 | Terminación de Superficie:
4.3.1 | Fraguache interior en Muros | 1965.2 | M2 |  | 0
4.3.2 | Pañete interior Pulido en Muros | 1965.2 | M2 |  | 0
4.3.3 | Zabaleta en Losa de Fondo | 786.08 | M2 |  | 0
4.3.4 | Fino Losa de Fondo | 1375.64 | ML |  | 0
4.3.5 | Fino Losa de Techo | 1572.16 | M2 |  | 0 | 0
5 | ENCAJONAMIENTO DE CAUCE EN HORMIGON ARMADO (TRAMO III = 440 ML) | 440 | ML
5.1 | Movimiento de Tierra:
5.1.1 | Excavacion no clasificada con retro excavadora | 8624 | M3 |  | 0
5.1.2 | Suministro y Colocacion piedraplen | 739.2008 | M3 |  | 0
5.1.3 | Suministro de material para relleno lateral (caliche) | 1302.4 | M3 |  | 0
5.1.4 | Suministro y Colocacion Gravilla | 1302.4 | M3 |  | 0
5.1.5 | Suministro y Colocacion Gravilla | 11211.2 | M3 |  | 0
5.2 | Hormigón armado en:
5.2.1 | Hormigon Pobre para fundaciones | 246.4 | M3 |  | 0
5.2.2 | Losa de fondo e=0.30 Mts | 739.2 | M3 |  | 0
5.2.3 | Hormigon Muros Perimetrales e=0.25 Mts | 550 | M3 |  | 0
5.2.4 | Losa Techo e=0.25 Mts | 440 | M3 |  | 0
5.3 | Terminación de Superficie:
5.3.1 | Fraguache interior en Muros | 2200 | M2 |  | 0
5.3.2 | Pañete interior Pulido en Muros | 2200 | M2 |  | 0
5.3.3 | Zabaleta en Losa de Fondo | 880 | M2 |  | 0
5.3.4 | Fino Losa de Fondo | 1980 | ML |  | 0
5.3.5 | Fino Losa de Techo | 2200 | M2 |  | 0 | 0
6 | CONSTRUCCION DE REGISTROS
6.1 | Tragantes para drenaje pluvial (cada 30 mts a cada lado. Incluye interconexión) | 80 | UDS |  | 0 | 0
7 | CONSTRUCCION DE:
7.1 | Ataguías (cubicar desglosado) | 500 | ML |  | 0 | 0
8 | MANEJO DE AGUA CON BOMBA DE ACHIQUE DE
8.1 | ø2'' | 60 | DIAS |  | 0
8.2 | ø3'' | 60 | DIAS |  | 0
8.3 | ø4'' | 60 | DIAS |  | 0
8.4 | ø6'' | 60 | DIAS |  | 0
8.5 | Suministro y colocación de tuberías PVC drenaje para dirigir aguas desde bombas de achique a zonas alejadas | 8 | MESES |  | 0 | 0
9 | REPOSICION DE:
9.1 | Servicio Existente (cubicar desglosado). | 1 | PA |  | 0
9.2 | Viviendas economicas existentes (12 viviendas a RD$) 480,000.00; (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
10 | TRANSPORTE DE:
10.1 | Equipos pesados (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.2 | Material interno (cubicar desglosado) | 8 | MESES |  | 0 | 0
11 | Limpieza Final del Area | 8 | MESES |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVICION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) SEGUN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0

## Cristo Park
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
FECHA:
ESTIMADO DE COSTOS CONSTRUCCION DE PARQUE CRISTO PARK UBICADO EN LA TIRADENTES PROXIMO AL ZOOLOGICO, DISTRITO NACIONAL
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL RD$
FASE A: | TRAMO I:
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Control Topografico, Replanteo General y Nivelacion (Cubicar Desglosado) | 3 | Meses |  | 0
1.2 | Desmonte y limpieza de vegetación Herbácea Con Equipo Pesado | 11785.572 | M2 |  | 0
1.3 | Tala de árboles (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.4 | Demoliciones de Elementos de Hormigón y Aceras (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.5 | Bote Escombros (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Suministro de Relleno (Granzote) en parqueo y Ciclovia | 1261.8 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro de Relleno (Caliche) | 8084.12 | M3 |  | 0
2.3 | Compactado con Equipo Pesado (Rodillo) | 9345.92 | M3 |  | 0 | 0
3 | REPERFILADO DE TALUD Y ESCALONAMIENTO
3.1 | Reperfilado de Talud con maquinarias (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
3.2 | Muros de Bloques de 8'' para Contención (Todas las camaras Llenas, Violinados, Aceros Vertical 3/8 a 0.20m, Acero Horizontal 3/8 a 0.40, Viga de Coronacion y Columnas de 0.30x0.30m) | 1720.5 | M2 |  | 0 | 0
4 | PARQUEOS:
Asfalto
4.1 | Riego de imprimación y adherencia | 1652.6 | M2 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de asfalto de 2'' | 1652.6 | M2 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de paragomas de Hormigón (Incluye Pintura) | 126 | UD |  | 0
4.4 | Señalización y Pintura tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalaciones Electricas
4.5 | Poste metálico cónico 10m (32'), dos (2) brazo | 20 | UD |  | 0
4.6 | Alimentador secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #2/0 fase, desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26, soterrado | 792.34 | PL |  | 0
4.7 | Alimentador derivado del secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26, soterrado | 1468.72 | PL |  | 0
4.8 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 940 | PL |  | 0
4.9 | Lámpara LED de 300 Watts, 240 V | 40 | UD |  | 0
4.1 | Sistema de tierra compuesto por: varilla d/conexión a tierra 5/8" x 4', conector para varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 22 | UD |  | 0
4.11 | Base de hormigón para postes, metálico | 20 | UD |  | 0
4.12 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 191.95 Mts), incluye | 68.94 | M3 |  | 0
4.13 | Registro de Hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 12 | UD |  | 0
4.14 | Izaje postes e instalacion de luminarias | 20 | UD |  | 0
4.15 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | CICLOVIA:
Asfalto
5.1 | Riego de imprimación y adherencia | 901.65 | M2 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de asfalto de 2'' | 901.65 | M2 |  | 0
5.3 | Señalización y Pintura tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | BORDILLOS GENERAL:
6.1 | Bordillo de Hormigón de 0.30m (incluye pintura) | 1158.4639 | ML |  | 0 | 0
7 | TERMINACION DE PISO DE HORMIGON:
7.1 | Bordillo de Hormigón Violinado 60x60cm de 10cm de espesor | 136.7695 | M2 |  | 0
7.2 | Bordillo de Hormigón Violinado 15x30cm de 10cm de espesor (Incluye Color) | 627.5179 | M2 |  | 0 | 0
8 | ACERAS:
8.1 | Acera de 10cm de espesor en Borde de Parqueo | 522.04 | M2 |  | 0
8.2 | Acera de 10cm de espesor Violinada Exterior con malla (Incluye Alcolque de 0.80mt x 1.20 mt a 6 m) | 4854.4 | M2 |  | 0 | 0
9 | CONTEN:
9.1 | Contén en borde de Parqueo | 820.08 | ML |  | 0
9.2 | Contén Exterior | 766.48 | ML |  | 0 | 0
10 | CONSTRUCCION DE BAÑOS (1 UD):
Preliminares:
10.1 | Charrancha y replanteo | 1 | PA |  | 0
Movimiento de Tierra:
10.2 | Excavacion a Mano | 12.7584 | M3 |  | 0
10.3 | Relleno de reposición | 7.0171 | M3 |  | 0
Hormigon armado:
10.4 | Zapata de Muro, 0.60m x 0.25m | 3.987 | M3 |  | 0
10.5 | Viga de Amarre 0.20m x 0.20m | 1.1352 | M3 |  | 0
10.6 | Columna de Amarre 0.20m x 0.20m | 0.816 | M3 |  | 0
10.7 | Dinteles 0.20m x 0.20m | 0.384 | M3 |  | 0
10.8 | Losa H.A., Esp = 0.12m | 3.6252 | M3 |  | 0
Muros:
10.9 | Muro de blocks de 8'' | 89.052 | M2 |  | 0
10.1 | Divisiones Modulares en PVC | 4 | UD |  | 0
Terminacion de Superficies:
10.11 | Pañete (Muros) | 62.248 | M2 |  | 0
10.12 | Pañete (Techos) | 30.21 | M2 |  | 0
10.13 | Fraguache en H.A. | 30.21 | M2 |  | 0
10.14 | Cantos | 57.2 | ML |  | 0
Terminacion de Pisos:
10.15 | Piso de cerámica | 22.19 | M2 |  | 0
Revestimiento:
10.16 | Cerámica de pared (Hasta Techo) | 72.44 | M2 |  | 0
Ventanas:
10.17 | Suministro e Instalación de Ventana 0.60m x 1.20m aluminio | 4 | UD |  | 0
10.18 | Protección con Barras metálicas en Ventanas | 30.9888 | P2 |  | 0
Portaje:
10.19 | Puerta Polimetal con Llavín | 2 | UD |  | 0
Instalacion Sanitaria:
10.2 | Instalación de tuberías para Agua Residual (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.21 | Conexión Agua Potable (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.22 | Desague de piso | 2 | UD |  | 0
10.23 | Bajante pluvial de 3" | 4 | UD |  | 0
10.24 | Ventilación de 3" | 2 | UD |  | 0
10.25 | Suministro e Instalación de Accesorios de baños (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.26 | Suministro e Colocación de Inodoros | 4 | UD |  | 0
10.27 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Lavamanos) | 2 | UD |  | 0
10.28 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Orinales) | 1 | UD |  | 0
10.29 | Séptico (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalacion Eléctricas:
10.3 | Salida de Luz senital | 6 | UD |  | 0
10.31 | Salida de Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
10.32 | Salida de Tomacorriente 110 Volts | 2 | UD |  | 0
10.33 | Luminaria | 6 | UD |  | 0
10.34 | Salida de Panel de Distribucion 4 Circuitos | 1 | UD |  | 0
10.35 | Alimentación eléctrica, panel de distribución compuesto por: 2THHN #10 fase, 1 THHN #12 neutro, 1 THHN #14 tierra, en tuberia de ø3/4" PVC, SDR-26 | 150 | PL |  | 0
10.36 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
Terminación de Techos:
10.37 | Fino de Techo | 30.21 | M2 |  | 0
10.38 | Impermeabilizante de lona Asfaltica en techo 3.00mm | 30.21 | M2 |  | 0
10.39 | Antepecho Perimetral (0.20m) | 4.736 | M2 |  | 0
Pintura:
10.4 | Pintura acrílica | 92.458 | M2 |  | 0 | 0
11 | MOBILARIO URBANO
11.1 | Banco de Hierro y madera | 21 | UD |  | 0
11.2 | Zafacones Grandes | 21 | UD |  | 0 | 0
12 | JARDINERIA Y PAISAJISMO
12.1 | Suministro y Colocación de Tierra Negra | 1240.3535 | M3 |  | 0
Vegetación cubre suelos
12.2 | Grama Enana | 10336.279 | M2 |  | 0
12.3 | Sembrado y Acondicionamiento de Grama | 10336.279 | M2 |  | 0
Vegetación Ornamental
| Bismarkia | 18 | UD |  | 0
| Dactileria | 22 | UD |  | 0
| Barringtonia Asiatica | 6 | UD |  | 0
| Buen Pan | 36 | UD |  | 0
| Cuerno de Venado | 16 | UD |  | 0
| Saman Gigante | 2 | UD |  | 0
| Palma Phoenix Canariensis | 38 | UD |  | 0
| Palma Phoenix Silvestre | 20 | UD |  | 0
| Palma Raphia Tanque de 25 | 6 | UD |  | 0
| Palma Rotundifolia | 66 | UD |  | 0
12.4 | Javilla | 115 | UD |  | 0
12.5 | Gri Gri | 18 | UD |  | 0
12.6 | Guayacán Amarillo | 175 | UD |  | 0
12.7 | Penda | 193 | UD |  | 0
12.8 | Palma | 55 | UD |  | 0
12.9 | Mala Madre | 12 | UD |  | 0
12.1 | Cúfea (Arbusto) | 114 | UD |  | 0
12.11 | Isabel Segunda (Arbusto Colgante) | 61 | UD |  | 0
12.12 | Fukein Tea (Arbusto) | 218 | UD |  | 0
12.13 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rojo) | 191 | UD |  | 0
12.14 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rosa) | 419 | UD |  | 0
12.15 | Crotón Rosa | 49 | UD |  | 0
12.16 | Alpinia Purpurata | 60 | UD |  | 0
12.17 | Helecho | 45 | UD |  | 0
12.18 | Sembrado y Acondicionamiento de Arboles y Vegetación (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
13 | SISTEMA DE RIEGO (Completo)
13.1 | Sistema de Riego Automatizado (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA Y BAJA TENSION
Instalaciones Eléctrica en Alta Tensión 12.47/7.2 kv
14.1 | Poste de hormigón HPV-800daN -12m (40') | 2 | UD |  | 0
14.2 | Estructura, P3B-110 | 2 | UD |  | 0
14.3 | Estructura, 100b | 2 | UD |  | 0
14.4 | Estructura, PR-101 | 2 | UD |  | 0
14.5 | Estructura, PR-202 | 2 | UD |  | 0
14.6 | Estructura, SS-1 | 2 | UD |  | 0
14.7 | Transformador T/Pad-Mounted 25 KVA , 0ø, 12.47/7.2KV-480/277V, sumergido en aceite mineral, 60Hz | 2 | UD |  | 0
14.8 | Condulet de ø3'' | 2 | UD |  | 0
14.9 | Tubo IMC de ø3'' x 10' | 4 | UD |  | 0
14.1 | Curva de 3'' PVC | 2 | UD |  | 0
14.11 | Adaptador hembra PVC DE ø3'' | 2 | UD |  | 0
14.12 | Tornillos de expansión 1/2'' | 8 | UD |  | 0
14.13 | Channel unitrut de 3/4'' x 10' | 1 | UD |  | 0
14.14 | Excavación para postes y vientos | 2 | UD |  | 0
14.15 | Uso de Grua P/Izado, herajes y tendido eléctrico | 2 | PA |  | 0
14.16 | Diseños y tramitacion de planos, Incluye CODIA | 1 | PA |  | 0
14.17 | Interconexión | 1 | PA |  | 0
14.18 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalaciones Eléctrica en Baja Tensión 120/240v, Electrificación e Iluminación de Parque
14.19 | Poste Metálico 4m (13') incluye Farola | 35 | UD |  | 0
14.2 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') un (1) brazo | 12 | UD |  | 0
14.21 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') dos (2) brazo | 55 | UD |  | 0
14.22 | Alimentador Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#2/0 fase, 1 THW #1/0 neutro, desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26 , soterrado | 664.11 | PL |  | 0
14.23 | Alimentador derivado del Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26 , soterrado | 5835.7 | PL |  | 0
14.24 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 2566.64 | PL |  | 0
14.25 | Farola LED de 50 Watts | 35 | UD |  | 0
14.26 | Láampara LED de 150 Watts, 240V | 12 | UD |  | 0
14.27 | Láampara LED de 150 Watts, 240V | 110 | UD |  | 0
14.28 | Sistema de tierra compuesto por: varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 102 | UD |  | 0
14.29 | Panel de control automático, 200 A/2p, 240V, 2F | 2 | UD |  | 0
14.3 | Bae de hormigón para postes, metálico | 102 | UD |  | 0
14.31 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 1,406.61 Mts), incluye tubo PVC, encofrado en hormigón | 253.18 | M3 |  | 0
14.32 | Registro de hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 18 | UD |  | 0
14.33 | Izaje de postes e instalación de luminarias | 102 | UD |  | 0
14.34 | Transporte de postes | 2 | Viajes |  | 0
14.35 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
15 | LIMPIEZA
15.1 | Limpieza final y continua (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
16 | BOLARDOS:
16.1 | Suministro y Instalacion de Bolardos de Hormigon Armado Tipo pilote D=0.20m, H=0.40m a 1.50m | 586.64 | UD |  | 0 | 0
17 | BARANDA:
17.1 | Baranda Metalica (Incluye: Paral de 6 Pulg de ¼ de Espesor , Pasamanos de 4 Pulg. Barras Lisas de 1 Pulg. | 676.4 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A (TRAMO I) |  |  |  |  | 0
FASE B: | TRAMO II:
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Control Topografico, Replanteo General y Nivelacion (Cubicar Desglosado) | 5 | Meses |  | 0
1.2 | Desmonte y limpieza de vegetación Herbácea Con Equipo Pesado | 17813.91 | M2 |  | 0
1.3 | Tala de árboles (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.4 | Demoliciones de Elementos de Hormigón y Aceras (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.5 | Bote Escombros (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavación con Retroexcavadora | 528.3 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro de Relleno (Caliche) | 11418.3907 | M3 |  | 0
2.3 | Compactado con Equipo Pesado (Rodillo) | 11418.3906 | M3 |  | 0
2.4 | Bote de Material a 15 Km | 686.79 | M3 |  | 0 | 0
3 | REPERFILADO DE TALUD Y ESCALONAMIENTO
3.1 | Reperfilado de Talud con maquinarias (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
3.2 | Muros de Bloques de 8'' para Contención (Todas las camaras Llenas, Violinados, Aceros Vertical 3/8 a 0.20m, Acero Horizontal 3/8 a 0.40, Viga de Coronacion y Columnas de 0.30x0.30m) | 1179.75 | M2 |  | 0 | 0
4 | CICLOVIA:
Asfalto
4.1 | Riego de imprimación y adherencia | 1802.7 | M2 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de asfalto de 2'' | 1802.7 | M2 |  | 0
4.3 | Señalización y Pintura tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | BORDILLOS GENERAL:
5.1 | Bordillo de Hormigón de 0.30m (incluye pintura) | 3454.3417 | ML |  | 0 | 0
6 | TERMINACION DE PISO DE HORMIGON:
6.1 | Bordillo de Hormigón Violinado 60x60cm de 10cm de espesor | 647.4076 | M2 |  | 0
6.2 | Bordillo de Hormigón Violinado 15x30cm de 10cm de espesor (Incluye Color) | 484.4783 | M2 |  | 0 | 0
7 | ACERAS:
7.1 | Acera de 10cm de espesor Violinada Exterior con malla (incluye Alcolque de 0.80m x 1.20m a 6 m) | 5688 | M2 |  | 0 | 0
8 | CONTEN:
8.1 | Contén Exterior | 760.64 | ML |  | 0 | 0
9 | CONSTRUCCION DE BAÑOS (2 UDS):
Preliminares:
9.1 | Charrancha y replanteo | 1 | PA |  | 0
Movimiento de Tierra:
9.2 | Excavacion a Mano | 25.5168 | M3 |  | 0
9.3 | Relleno de reposición | 14.0342 | M3 |  | 0
Hormigon armado:
9.4 | Zapata de Muro, 0.60m x 0.25m | 7.974 | M3 |  | 0
9.5 | Viga de Amarre 0.20m x 0.20m | 2.2704 | M3 |  | 0
9.6 | Columna de Amarre 0.20m x 0.20m | 1.632 | M3 |  | 0
9.7 | Dinteles 0.20m x 0.20m | 0.768 | M3 |  | 0
9.8 | Losa H.A., Esp = 0.12m | 7.2504 | M3 |  | 0
Muros:
9.9 | Muro de blocks de 8'' | 178.104 | M2 |  | 0
9.1 | Divisiones Modulares en PVC | 8 | UD |  | 0
Terminacion de Superficies:
9.11 | Pañete (Muros) | 124.496 | M2 |  | 0
9.12 | Pañete (Techos) | 60.42 | M2 |  | 0
9.13 | Fraguache en H.A. | 60.42 | M2 |  | 0
9.14 | Cantos | 114.4 | ML |  | 0
Terminacion de Pisos:
9.15 | Piso de cerámica | 44.38 | M2 |  | 0
Revestimiento:
9.16 | Cerámica de pared (Hasta Techo) | 144.88 | M2 |  | 0
Ventanas:
9.17 | Suministro e Instalación de Ventana 0.60m x 1.20m aluminio | 8 | UD |  | 0
9.18 | Protección con Barras metálicas en Ventanas | 61.9776 | P2 |  | 0
Portaje:
9.19 | Puerta Polimetal con Llavín | 4 | UD |  | 0
Instalacion Sanitaria:
9.2 | Instalación de tuberías para Agua Residual (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
9.21 | Conexión Agua Potable (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
9.22 | Desague de piso | 4 | UD |  | 0
9.23 | Bajante pluvial de 3" | 8 | UD |  | 0
9.24 | Ventilación de 3" | 4 | UD |  | 0
9.25 | Suministro e Instalación de Accesorios de baños (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
9.26 | Suministro e Colocación de Inodoros | 8 | UD |  | 0
9.27 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Lavamanos) | 4 | UD |  | 0
9.28 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Orinales) | 2 | UD |  | 0
9.29 | Séptico (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalacion Eléctricas:
9.3 | Salida de Luz senital | 12 | UD |  | 0
9.31 | Salida de Interruptor sencillo | 4 | UD |  | 0
9.32 | Salida de Tomacorriente 110 Volts | 4 | UD |  | 0
9.33 | Luminaria | 12 | UD |  | 0
9.34 | Salida de Panel de Distribucion 4 Circuitos | 2 | UD |  | 0
9.35 | Alimentación eléctrica, panel de distribución compuesto por: 2THHN #10 fase, 1 THHN #12 neutro, 1 THHN #14 tierra, en tuberia de ø3/4" PVC, SDR-26 | 300 | PL |  | 0
9.36 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
Terminación de Techos:
9.37 | Fino de Techo | 60.42 | M2 |  | 0
9.38 | Impermeabilizante de lona Asfaltica en techo 3.00mm | 60.42 | M2 |  | 0
9.39 | Antepecho Perimetral (0.20m) | 9.472 | M2 |  | 0
Pintura:
9.4 | Pintura acrílica | 184.916 | M2 |  | 0 | 0
10 | CONSTRUCCION DE COMISARIA:
Preliminares:
10.1 | Charrancha y replanteo | 1 | PA |  | 0
Movimiento de Tierra:
10.2 | Excavacion a Mano | 37.548 | M3 |  | 0
10.3 | Relleno de reposición | 20.6514 | M3 |  | 0
Hormigon armado:
10.4 | Zapata de Muro, 0.45m x 0.25m | 3.3863 | M3 |  | 0
10.5 | Zapata de Muro, 0.90m x 0.30m | 10.017 | M3 |  | 0
10.6 | Muro de H.A. de 0.30m | 22.1865 | M3 |  | 0
10.7 | Viga de Amarre 0.15m x 0.20m | 0.903 | M3 |  | 0
10.8 | Columna de Amarre 0.15m x 0.20m | 0.816 | M3 |  | 0
10.9 | Dinteles 0.15m x 0.20m | 0.27 | M3 |  | 0
10.1 | Losa H.A., Esp = 0.12m | 8.9784 | M3 |  | 0
Muros:
10.11 | Muro de blocks de 6'' 3/8 a 0.40m | 90.79 | M2 |  | 0
Terminacion de Superficies:
10.12 | Pañete (Muros) | 293.37 | M2 |  | 0
10.13 | Pañete (Techos) | 74.82 | M2 |  | 0
10.14 | Fraguache en H.A. | 222.73 | M2 |  | 0
10.15 | Cantos | 186 | ML |  | 0
Terminacion de Pisos:
10.16 | Piso Granito 0.30 x 0.30m | 46.26 | M2 |  | 0
10.17 | Piso de cerámica en Cocina | 6.89 | M2 |  | 0
10.18 | Piso de cerámica en Baño Calabozos | 1.26 | M2 |  | 0
10.19 | Piso de cerámica en Baño General | 3.52 | M2 |  | 0
10.2 | Piso de cerámica alto tránsito en Entrada | 5.3 | M2 |  | 0
10.21 | Zócalos de Granito | 59.04 | ML |  | 0
10.22 | Zócalos de Cerámica | 12.4 | ML |  | 0
Revestimiento:
10.23 | Cerámica de pared en baño calabozos (Hasta Techo) | 11.26 | M2 |  | 0
10.24 | Cerámica de pared en baño general (Hasta Techo) | 19.52 | M2 |  | 0
10.25 | Cerámica en Cocina 1.00m (Encima de meseta) | 3.3 | M2 |  | 0
Terminacion de Cocina:
10.26 | Meseta de Granito natural | 17.4312 | P2 |  | 0
10.27 | Base Metálica para Meseta | 1 | PA |  | 0
10.28 | Fregadero Inoxidable Doble (Completo) | 1 | UD |  | 0
Ventanas:
10.29 | Suministro e Instalación de Ventana de Cristal 0.60m x 0.60m | 8 | UD |  | 0
10.3 | Suministro e Instalación de Ventana de Cristal 3.00m x 1.50m | 1 | UD |  | 0
10.31 | Suministro e Instalación de Ventana de Cristal 0.80m x 1.50m | 1 | UD |  | 0
10.32 | Suministro e Instalación de Ventana Tipo Tragaluz 0.20 x 0.20m | 6 | UD |  | 0
10.33 | Protección con Barras metálicas en Ventanas 0.60 X 0.60m | 3 | UD |  | 0
Portaje:
10.34 | Puerta Comercial (entrada Principal) | 1 | UD |  | 0
10.35 | Puerta de Seguridad (Trasera) | 1 | UD |  | 0
10.36 | Puerta Polimetal con Llavín | 5 | UD |  | 0
10.37 | Puerta para Celdas (en Barras de 1/2 Metalicas) | 2 | UD |  | 0
10.38 | Portón Metálico Corredizo en entrada principal de calabozos (en barras Metálicas) | 1 | UD |  | 0
Instalacion Sanitaria:
10.39 | Instalación de tuberías para Agua Residual (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.4 | Conexión Agua Potable (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.41 | Desague de piso | 4 | UD |  | 0
10.42 | Bajante pluvial de 3" | 6 | UD |  | 0
10.43 | Ventilación de 3" | 2 | UD |  | 0
10.44 | Suministro e Instalación de Accesorios de baños (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.45 | Suministro y Colocación de Inodoros | 2 | UD |  | 0
10.46 | Suministro y Colocación de Bidet | 1 | UD |  | 0
10.47 | Suministro y Colocación de Lavamanos | 1 | UD |  | 0
10.48 | Ducha | 1 | UD |  | 0
10.49 | Trampa de grasa | 1 | UD |  | 0
10.5 | Séptico (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalacion Eléctricas:
10.51 | Salida de Luz cenital | 17 | UD |  | 0
10.52 | Salida de Interruptor sencillo | 4 | UD |  | 0
10.53 | Salida de Interruptor doble | 2 | UD |  | 0
10.54 | Salida de Interruptor triple | 1 | UD |  | 0
10.55 | Salida de Tomacorriente 110 Volts | 12 | UD |  | 0
10.56 | Salida de Teléfono | 2 | UD |  | 0
10.57 | Salida de Timbre | 1 | UD |  | 0
10.58 | Luminaria | 17 | UD |  | 0
10.59 | Salidade enclosed breaker con main breaker de 80 amp. | 1 | UD |  | 0
10.6 | Salida de Panel de Distribucion 6 Circuitos | 1 | UD |  | 0
10.61 | Alimentación eléctrica, panel de distribución compuesto por: 2THHN #6 fase, 1 THHN #10 neutro, 1 THHN #12 tierra, en tuberia de ø1" PVC, SDR-26 | 393.6 | PL |  | 0
10.62 | Mano de Obra (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.63 | Terminación de Techos:
10.64 | Fino de Techo | 74.82 | M2 |  | 0
10.65 | Impermeabilizante de lona Asfaltica en techo 3.00mm | 74.82 | M2 |  | 0
10.66 | Antepecho Perimetral (0.20m) | 7.42 | M2 |  | 0
Pintura:
10.67 | Pintura acrílica | 368.19 | M2 |  | 0 | 0
11 | CANCHA DE BALONCESTO:
Preliminares:
11.1 | Replanteo de área de Cancha | 1 | PA |  | 0
Movimiento de Tierra:
11.2 | Excavacion para zapatas de pedestal a mano | 3.06 | M3 |  | 0
11.3 | Suministro de Relleno | 108 | M3 |  | 0
11.4 | Relleno compactado | 109.683 | M3 |  | 0
Hormigon armado:
11.5 | Zapata de Pedestal | 1.53 | M3 |  | 0
11.6 | Bordillo Perimetral | 96 | ML |  | 0
11.7 | Losa e=0.10 mts con malla electrosoldada (incluye pulido) | 54 | M3 |  | 0
11.8 | Pedestal Completo (Incluye Brazo de tablero) | 2.546 | M3 |  | 0
Terminacion de Superficies:
11.9 | Pañete | 19.12 | M2 |  | 0
11.1 | Fraguache en H.A. | 19.12 | M2 |  | 0
11.11 | Cantos | 47.2 | ML |  | 0
Electrificación e Iluminación:
11.12 | Poste metálico cónico 10m (32'), dos (2) brazo | 4 | UD |  | 0
11.13 | Alimentador secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #2 fase, 1 THW #4 neutro desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26, soterrado | 193.5 | PL |  | 0
11.14 | Alimentador derivado del secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26, soterrado | 264 | PL |  | 0
11.15 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 188 | PL |  | 0
11.16 | Reflector LED de 300 Watts, 240 V | 8 | UD |  | 0
11.17 | Sistema de tierra compuesto por: varilla d/conexión a tierra 5/8" x 4', conector para varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 5 | UD |  | 0
11.18 | Panel board de 80A/2p, 2f, 120/240V | 1 | UD |  | 0
11.19 | Base de hormigón para postes, metálico | 4 | UD |  | 0
11.2 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 191.95 Mts), incluye | 12.31 | M3 |  | 0
11.21 | Registro de Hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 3 | UD |  | 0
11.22 | Izaje postes e instalacion de luminarias | 4 | UD |  | 0
11.23 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
Accesorios:
11.24 | Suministro e Instalación de Tablero completo (aro, malla, base, tornillos) | 2 | UD |  | 0
Pintura:
11.23 | Pintura acrílica en pedestal | 19.12 | M2 |  | 0
11.24 | Señalización en cancha pintura ATC (Cubicar Desglosado) | 1 | M2 |  | 0
Grada:
11.25 | Grada (1 Unidad de 6 niveles de 20 x 3.80m (Incluye Terminación y Pintura) (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
12 | MOBILARIO URBANO
12.1 | Banco de Hierro y madera | 26 | UD |  | 0
12.2 | Bancada Redonda en Hormigón | 1 | UD |  | 0
12.3 | Zafacones Grandes | 8 | UD |  | 0 | 0
13 | MOBILARIO URBANO
13.1 | Equipamientos Zonas de Juego (Según diseño) (Cubicar Desglosado) | 1 | UD |  | 0 | 0
14 | JARDINERIA Y PAISAJISMO
14.1 | Suministro y Colocación de Tierra Negra | 1621.4695 | M3 |  | 0
Vegetación cubre suelos
14.2 | Grama Enana | 14099.735 | M2 |  | 0
14.3 | Sembrado y Acondicionamiento de Grama | 14099.735 | M2 |  | 0
Vegetación Ornamental
14.4 | Bismarkia | 12 | UD |  | 0
14.5 | Dactileria | 20 | UD |  | 0
14.6 | Barringtonia Asiatica | 12 | UD |  | 0
14.7 | Buen Pan | 36 | UD |  | 0
14.8 | Cuerno de Venado | 15 | UD |  | 0
14.9 | Saman Gigante | 1 | UD |  | 0
14.11 | Palma Phoenix Canariensis | 32 | UD |  | 0
14.12 | Palma Phoenix Silvestre | 44 | UD |  | 0
14.13 | Palma Raphia Tanque de 25 | 6 | UD |  | 0
14.14 | Palma Rotundifolia | 67 | UD |  | 0
14.15 | Javilla | 77 | UD |  | 0
14.16 | Gri Gri | 11 | UD |  | 0
14.17 | Guayacán Amarillo | 130 | UD |  | 0
14.18 | Penda | 140 | UD |  | 0
14.19 | Palma | 34 | UD |  | 0
14.2 | Mala Madre | 8 | UD |  | 0
14.21 | Cúfea (Arbusto) | 89 | UD |  | 0
14.22 | Isabel Segunda (Arbusto Colgante) | 47 | UD |  | 0
14.23 | Fukein Tea (Arbusto) | 149 | UD |  | 0
14.24 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rojo) | 140 | UD |  | 0
14.25 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rosa) | 308 | UD |  | 0
14.26 | Crotón Rosa | 34 | UD |  | 0
14.27 | Alpinia Purpurata | 39 | UD |  | 0
14.28 | Helecho | 28 | UD |  | 0
14.29 | Sembrado y Acondicionamiento de Arboles y Vegetación (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
15 | VIVEROS:
15.1 | Construccion de Vivero de 726m2 (Incluye Tramerías Metálicas) (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
16 | SISTEMA DE RIEGO (Completo)
16.1 | Sistema de Riego Automatizado (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
17 | INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA Y BAJA TENSION
Instalaciones Eléctrica en Alta Tensión 12.47/7.2 kv
17.1 | Poste de hormigón HPV-800daN -12m (40') | 2 | UD |  | 0
17.2 | Estructura, P3B-110 | 2 | UD |  | 0
17.3 | Estructura, 100b | 2 | UD |  | 0
17.4 | Estructura, PR-101 | 2 | UD |  | 0
17.5 | Estructura, PR-202 | 2 | UD |  | 0
17.6 | Estructura, SS-1 | 2 | UD |  | 0
17.7 | Transformador T/Pad-Mounted 25 KVA , 0ø, 12.47/7.2KV-480/277V, sumergido en aceite mineral, 60Hz | 2 | UD |  | 0
17.8 | Condulet de ø3'' | 2 | UD |  | 0
17.9 | Tubo IMC de ø3'' x 10' | 4 | UD |  | 0
17.1 | Curva de 3'' PVC | 2 | UD |  | 0
17.11 | Adaptador hembra PVC DE ø3'' | 2 | UD |  | 0
17.12 | Tornillos de expansión 1/2'' | 8 | UD |  | 0
17.13 | Channel unitrut de 3/4'' x 10' | 1 | UD |  | 0
17.14 | Excavación para postes y vientos | 2 | UD |  | 0
17.15 | Uso de Grua P/Izado, herajes y tendido eléctrico | 2 | PA |  | 0
17.16 | Diseños y tramitacion de planos, Incluye CODIA | 1 | PA |  | 0
17.17 | Interconexión | 1 | PA |  | 0
17.18 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
17.19 | Instalaciones Eléctrica en Baja Tensión 120/240v, Electrificación e Iluminación de Parque
17.2 | Poste Metálico 4m (13') incluye Farola | 35 | UD |  | 0
17.21 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') un (1) brazo | 12 | UD |  | 0
17.22 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') dos (2) brazo | 75 | UD |  | 0
17.23 | Alimentador Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#2/0 fase, 1 THW #1/0 neutro, desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26 , soterrado | 664.11 | PL |  | 0
17.24 | Alimentador derivado del Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26 , soterrado | 5835.7 | PL |  | 0
17.25 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 2566.64 | PL |  | 0
17.26 | Farola LED de 50 Watts | 35 | UD |  | 0
17.27 | Láampara LED de 150 Watts, 240V | 12 | UD |  | 0
17.28 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, | 110 | UD |  | 0
17.29 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, | 20 | UD |  | 0
17.3 | Sistema de tierra compuesto por: varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 102 | UD |  | 0
17.31 | Panel de control automático, 200 A/2p, 240V, 2F | 2 | UD |  | 0
17.32 | Bae de hormigón para postes, metálico | 102 | UD |  | 0
17.33 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 1,406.61 Mts), incluye tubo PVC, encofrado en hormigón | 253.18 | M3 |  | 0
17.34 | Registro de hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 18 | UD |  | 0
17.35 | Izaje de postes e instalación de luminarias | 102 | UD |  | 0
17.36 | Transporte de postes | 2 | Viajes |  | 0
17.37 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
18 | LIMPIEZA
18.1 | Limpieza final y continua (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
19 | BOLARDOS:
19.1 | Suministro y Instalacion de Bolardos de Hormigon Armado D=0.20m, H=0.40m a 1.50m | 509.0933 | UD |  | 0 | 0
20 | BARANDA:
20.1 | Baranda Metalica (Incluye: Paral de 6 Pulg de ¼ de Espesor , Pasamanos de 4 Pulg. Barras Lisas de 1 Pulg. | 811.68 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B (TRAMO II) |  |  |  |  | 0
FASE C: | TRAMO III:
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Control Topografico, Replanteo General y Nivelacion (Cubicar Desglosado) | 4 | Meses |  | 0
1.2 | Desmonte y limpieza de vegetación Herbácea Con Equipo Pesado | 19807.84 | M2 |  | 0
1.3 | Tala de árboles (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.4 | Demoliciones de Elementos de Hormigón y Aceras (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
1.5 | Bote Escombros (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Suministro de Relleno (Granzote) en parqueo y Ciclovia | 4627.579 | M3 |  | 0
2.2 | Suministro de Relleno (Caliche) | 4646.9691 | M3 |  | 0
2.3 | Compactado con Equipo Pesado (Rodillo) | 9274.546 | M3 |  | 0 | 0
3 | REPERFILADO DE TALUD Y ESCALONAMIENTO
3.1 | Reperfilado de Talud con maquinarias (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
3.2 | Muros de Bloques de 8'' para Contención (Todas las camaras Llenas, Violinados, Aceros Vertical 3/8 a 0.20m, Acero Horizontal 3/8 a 0.40, Viga de Coronacion y Columnas de 0.30x0.30m) | 750 | M2 |  | 0 | 0
4 | PARQUEOS:
Asfalto
4.1 | Riego de imprimación y adherencia | 3494.01 | M2 |  | 0
4.2 | Suministro y colocación de asfalto de 2'' | 3494.01 | M2 |  | 0
4.3 | Suministro y colocación de paragomas de Hormigón (Incluye Pintura) | 108 | UD |  | 0
4.4 | Señalización y Pintura tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalaciones Electricas
4.5 | Poste metálico cónico 10m (32'), dos (2) brazo | 40 | UD |  | 0
4.6 | Alimentador secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #2/0 fase, desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26, soterrado | 792.34 | PL |  | 0
4.7 | Alimentador derivado del secundario principal 220V, compuesto Por: 2 THW #8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26, soterrado | 1468.72 | PL |  | 0
4.8 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 940 | PL |  | 0
4.9 | Lámpara LED de 300 Watts, 240 V | 40 | UD |  | 0
4.1 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, | 20 | UD |  | 0
4.11 | Sistema de tierra compuesto por: varilla d/conexión a tierra 5/8" x 4', conector para varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 22 | UD |  | 0
4.12 | Base de hormigón para postes, metálico | 20 | UD |  | 0
4.13 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 191.95 Mts), incluye tubo PVC, encofrado en hormigón | 68.94 | M3 |  | 0
4.14 | Registro de Hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 12 | UD |  | 0
4.15 | Izaje postes e instalacion de luminarias | 20 | UD |  | 0
4.16 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | CICLOVIA:
Asfalto
5.1 | Riego de imprimación y adherencia | 1189.7725 | M2 |  | 0
5.2 | Suministro y colocación de asfalto de 2'' | 1189.7725 | M2 |  | 0
5.3 | Señalización y Pintura tráfico (Incluye Mano de Obra),(Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | BORDILLOS GENERAL:
6.1 | Bordillo de Hormigón de 0.30m (incluye pintura) | 1952.1466 | ML |  | 0 | 0
7 | ACERAS:
7.1 | Acera de 10cm de espesor en Borde de Parqueo | 522.04 | M2 |  | 0
7.2 | Acera de 10cm de espesor Violinada Exterior con malla(Incluye Alcolque de 0.80mt x 1.20 mt a 6 m) | 6037.08 | M2 |  | 0 | 0
8 | CONTEN:
8.1 | Contén en borde de Parqueo | 820.08 | ML |  | 0
8.2 | Contén Exterior | 941.66 | ML |  | 0 | 0
9 | TERMINACION DE PISO DE HORMIGON:
9.1 | Bordillo de Hormigón Violinado 15x30cm de 10cm de espesor (Incluye Color) | 804.9372 | M2 |  | 0 | 0
10 | CONSTRUCCION DE BAÑOS (1 UD):
Preliminares:
10.1 | Charrancha y replanteo | 1 | PA |  | 0
Movimiento de Tierra:
10.2 | Excavacion a Mano | 12.7584 | M3 |  | 0
10.3 | Relleno de reposición | 7.0171 | M3 |  | 0
Hormigon armado:
10.4 | Zapata de Muro, 0.60m x 0.25m | 3.987 | M3 |  | 0
10.5 | Viga de Amarre 0.20m x 0.20m | 1.1352 | M3 |  | 0
10.6 | Columna de Amarre 0.20m x 0.20m | 0.816 | M3 |  | 0
10.7 | Dinteles 0.20m x 0.20m | 0.384 | M3 |  | 0
10.8 | Losa H.A., Esp = 0.12m | 3.6252 | M3 |  | 0
Muros:
10.9 | Muro de blocks de 8'' | 89.052 | M2 |  | 0
10.1 | Divisiones Modulares en PVC | 4 | UD |  | 0
Terminacion de Superficies:
10.11 | Pañete (Muros) | 62.248 | M2 |  | 0
10.12 | Pañete (Techos) | 30.21 | M2 |  | 0
10.13 | Fraguache en H.A. | 30.21 | M2 |  | 0
10.14 | Cantos | 57.2 | ML |  | 0
Terminacion de Pisos:
10.15 | Piso de cerámica | 22.19 | M2 |  | 0
Revestimiento:
10.16 | Cerámica de pared (Hasta Techo) | 72.44 | M2 |  | 0
Ventanas:
10.17 | Suministro e Instalación de Ventana 0.60m x 1.20m aluminio | 4 | UD |  | 0
10.18 | Protección con Barras metálicas en Ventanas | 30.9888 | P2 |  | 0
Portaje:
10.19 | Puerta Polimetal con Llavín | 2 | UD |  | 0
Instalacion Sanitaria:
10.2 | Instalación de tuberías para Agua Residual (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.21 | Conexión Agua Potable (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.22 | Desague de piso | 2 | UD |  | 0
10.23 | Bajante pluvial de 3" | 4 | UD |  | 0
10.24 | Ventilación de 3" | 2 | UD |  | 0
10.25 | Suministro e Instalación de Accesorios de baños (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
10.26 | Suministro e Colocación de Inodoros | 4 | UD |  | 0
10.27 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Lavamanos) | 2 | UD |  | 0
10.28 | Construcción de Tina de granito (incluye llaves y desague) (Nota: sustituto de Orinales) | 1 | UD |  | 0
10.29 | Séptico (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0
Instalacion Eléctricas:
10.3 | Salida de Luz senital | 6 | UD |  | 0
10.31 | Salida de Interruptor sencillo | 2 | UD |  | 0
10.32 | Salida de Tomacorriente 110 Volts | 2 | UD |  | 0
10.33 | Luminaria | 6 | UD |  | 0
10.34 | Salida de Panel de Distribucion 4 Circuitos | 1 | UD |  | 0
10.35 | Alimentación eléctrica, panel de distribución compuesto por: 2THHN #10 fase, 1 THHN #12 neutro, 1 THHN #14 tierra, en tuberia de ø3/4" PVC, SDR-26 | 150 | PL |  | 0
10.36 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
Terminación de Techos:
10.37 | Fino de Techo | 30.21 | M2 |  | 0
10.38 | Impermeabilizante de lona Asfaltica en techo 3.00mm | 30.21 | M2 |  | 0
10.39 | Antepecho Perimetral (0.20m) | 4.736 | M2 |  | 0
Pintura:
10.4 | Pintura acrílica | 92.458 | M2 |  | 0 | 0
11 | GLORIETAS:
11.1 | Banco de Hierro y madera | 1 | PA |  | 0 | 0
12 | MOBILARIO URBANO
12.1 | Mesas en hormigón | 16 | UD |  | 0
12.2 | Banco de Hormigón | 64 | UD |  | 0
12.3 | Banco de Hierro y madera | 30 | UD |  | 0
12.4 | Zafacones Grandes | 10 | UD |  | 0 | 0
13 | ZONAS DE JUEGOS:
13.1 | Equipamientos Zonas de Juego (Según diseño) (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
14 | JARDINERIA Y PAISAJISMO
14.1 | Suministro y Colocación de Tierra Negra | 1516.359 | M3 |  | 0
Vegetación cubre suelos
14.2 | Grama Enana | 13185.73 | M2 |  | 0
14.3 | Sembrado y Acondicionamiento de Grama | 13185.73 | M2 |  | 0
14.4 | Vegetación Ornamental
14.5 | Bismarkia | 8 | UD |  | 0
14.6 | Dactileria | 16 | UD |  | 0
14.7 | Barringtonia Asiatica | 8 | UD |  | 0
14.8 | Buen Pan | 22 | UD |  | 0
14.9 | Cuerno de Venado | 4 | UD |  | 0
14.1 | Saman Gigante | 0 | UD |  | 0
14.11 | Palma Phoenix Canariensis | 12 | UD |  | 0
14.12 | Palma Phoenix Silvestre | 24 | UD |  | 0
14.13 | Palma Raphia Tanque de 25 | 2 | UD |  | 0
14.14 | Palma Rotundifolia | 24 | UD |  | 0
14.15 | Javilla | 87 | UD |  | 0
14.16 | Gri Gri | 14 | UD |  | 0
14.17 | Guayacán Amarillo | 132 | UD |  | 0
14.18 | Penda | 145 | UD |  | 0
14.19 | Palma | 41.25 | UD |  | 0
14.2 | Mala Madre | 9 | UD |  | 0
14.21 | Cúfea (Arbusto) | 86 | UD |  | 0
14.22 | Isabel Segunda (Arbusto Colgante) | 46 | UD |  | 0
14.23 | Fukein Tea (Arbusto) | 164 | UD |  | 0
14.24 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rojo) | 144 | UD |  | 0
14.25 | Hamelia Patens (Coralillo Enano Rosa) | 314 | UD |  | 0
14.26 | Crotón Rosa | 36 | UD |  | 0
14.27 | Alpinia Purpurata | 45 | UD |  | 0
14.28 | Helecho | 34 | UD |  | 0
14.29 | Sembrado y Acondicionamiento de Arboles y Vegetación (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
15 | SISTEMA DE RIEGO (Completo)
15.1 | Sistema de Riego Automatizado (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
16 | INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA Y BAJA TENSION
Instalaciones Eléctrica en Alta Tensión 12.47/7.2 kv
16.1 | Poste de hormigón HPV-800daN -12m (40') | 2 | UD |  | 0
16.2 | Estructura, P3B-110 | 2 | UD |  | 0
16.3 | Estructura, 100b | 2 | UD |  | 0
16.4 | Estructura, PR-101 | 2 | UD |  | 0
16.5 | Estructura, PR-202 | 2 | UD |  | 0
16.6 | Estructura, SS-1 | 2 | UD |  | 0
16.7 | Transformador T/Pad-Mounted 25 KVA , 0ø, 12.47/7.2KV-480/277V, sumergido en aceite mineral, 60Hz | 2 | UD |  | 0
16.8 | Condulet de ø3'' | 2 | UD |  | 0
16.9 | Tubo IMC de ø3'' x 10' | 4 | UD |  | 0
16.1 | Curva de 3'' PVC | 2 | UD |  | 0
16.11 | Adaptador hembra PVC DE ø3'' | 2 | UD |  | 0
16.12 | Tornillos de expansión 1/2'' | 8 | UD |  | 0
16.13 | Channel unitrut de 3/4'' x 10' | 1 | UD |  | 0
16.14 | Excavación para postes y vientos | 2 | UD |  | 0
16.15 | Uso de Grua P/Izado, herajes y tendido eléctrico | 2 | PA |  | 0
16.16 | Diseños y tramitacion de planos, Incluye CODIA | 1 | PA |  | 0
16.17 | Interconexión | 1 | PA |  | 0
16.18 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0
16.19 | Instalaciones Eléctrica en Baja Tensión 120/240v, Electrificación e Iluminación de Parque
16.2 | Poste Metálico 4m (13') incluye Farola | 35 | UD |  | 0
16.21 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') un (1) brazo | 12 | UD |  | 0
16.22 | Poste Metálico tipo látigo 7m (22') dos (2) brazo | 75 | UD |  | 0
16.23 | Alimentador Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#2/0 fase, 1 THW #1/0 neutro, desde el transformador en tubería PVC ø 76mm (3") SDR-26 , soterrado | 664.11 | PL |  | 0
16.24 | Alimentador derivado del Secundario principal 220V, compuesto por: 2 THW#8 fase, en tubería PVC ø 25mm (1") SDR-26 , soterrado | 5835.7 | PL |  | 0
16.25 | Alambre de vinyl #12/3, bajante | 2566.64 | PL |  | 0
16.26 | Farola LED de 50 Watts | 35 | UD |  | 0
16.27 | Láampara LED de 150 Watts, 240V | 12 | UD |  | 0
16.28 | Láampara LED de 150 Watts, 240V | 110 | UD |  | 0
16.29 | Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, | 20 | UD |  | 0
16.3 | Sistema de tierra compuesto por: varilla de 5/8'', alambre trenzado desnudo #8 awg | 102 | UD |  | 0
16.31 | Panel de control automático, 200 A/2p, 240V, 2F | 2 | UD |  | 0
16.32 | Bae de hormigón para postes, metálico | 102 | UD |  | 0
16.33 | Zanja de 0.30 x 0.60 (longitud 1,406.61 Mts), incluye tubo PVC, encofrado en hormigón | 253.18 | M3 |  | 0
16.34 | Registro de hormigón 0.40m x 0.40m x 0.60m, con tapa | 18 | UD |  | 0
16.35 | Izaje de postes e instalación de luminarias | 102 | UD |  | 0
16.36 | Transporte de postes | 2 | Viajes |  | 0
16.37 | Mano de Obra (Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
17 | LIMPIEZA
17.1 | Limpieza final y continua (cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
17 | BOLARDOS:
17.1 | Suministro e Instalacion de Bolardos de Hormigon Armado D=0.20m, H=0.40m a 1.50m | 628.77 | UD |  | 0 | 0
18 | BARANDA:
18.1 | Baranda Metalica (Incluye: Perfiles 4"x4" de 3/32" de Espesor, Pasamanos de Tuberia de 3", Barra Lisa horizontal inferior de ¾", Barras lisas verticales de ½" | 772.74 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C (TRAMO III) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL FASE A + FASE B + FASE C |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVICION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| PAISAJISMO Y DISEÑO ESTRUCTURAL |  | 5% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) SEGUN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0