## Presupuesto Final
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos
PRESUPUESTO: ADECUACION DE EDIFICIO COMERCIAL
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. (RD$) | COSTO (RD$) | SUB-TOTAL (RD$)
1 | TERMINACIONES
1.01 | Confección de rampa de acceso frontal de edificación. | 1 | PA |  | 0
1.02 | Baranda de seguridad acceso discapacitados | 10.1 | ML |  | 0
1.03 | Suministro e instalacion de piso pvc tipo madera | 266 | M2 |  | 0
1.04 | Microcemento | 234 | M2 |  | 0
1.05 | Suministro e instalacion de panel calado pvc tipo madera .15 x 3.00 mts exterior | 160 | UD |  | 0
1.06 | Suministro y apliacacion de pintura tipo STUCCO | 322 | M2 |  | 0
1.07 | Suministro e instalacion Alfombra comercial de alto transito | 48 | Y2 |  | 0
1.08 | Pintura Viga metal azul Pantone 294 C (Azul CAASD) | 1 | PA |  | 0
1.09 | Resane y Masillado de Paredes Perimetrales Exterior | 557.72 | M2 |  | 0
1.1 | Brillado, Pulido y cristalizado de piso edificacion | 1 | PA |  | 0
1.11 | Apertura de hueco de ventana y colocacion de ventana en oficina al lado de oficina general | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | BAÑOS
2.01 | Suministro e instalación de topes para lavamanos de baño | 4 | M2 |  | 0
2.02 | Suministro e instalación de espejos para baños | 7 | UD |  | 0
2.03 | Suministro e instalación Puertas plegables para ducha | 3 | UD |  | 0
2.04 | Suministro e instalación Extractores de baño | 10 | UD |  | 0
2.05 | Suministro e instalación de divisiones de baño en melamina (9 divisiones en melamina tipo roble hidrofugo de 1.2m de ancho x 1.651m de alto. 10 Puertas de 0.75m de ancho x 1.651m de alto con sus herrajes. 1 tope en melamina hidrofugo de 1.5m de ancho x 0.56m de profundidad x 0.90m de alto. 2 Topes 1.5m de ancho x 0.56m de profundidad x 0.90m de alto) | 1 | PA |  | 0
2.06 | Suministro e instalacion Lockers para empleados de campo | 2 | UD |  | 0
2.07 | Suministro e instalación de dispensadores de papel higienico, jabon, servilletas y safacones para baños | 1 | PA |  | 0
2.08 | Acondicinamiento de bano en area de cocina, revestimiento ceramica piso y paredes, plomeria, aparatos sanitarios, terminaciones. | 1 | PA |  | 0
2.09 | Suministro y Colocacion de llave de chorro para jardineria | 2 | UD |  | 0
2.1 | Suministro e instalacion de bomba de agua 2.0 hp y tanque precargado 60 gal | 1 | UD |  | 0
2.11 | Confecion de pozo tubular para abastecimiento de agua , Perforado con barrena de 8'', para ser encamisado con tubos SDR 41 de 6''. Incluye bomba sumergible. | 180 | Pie |  | 0
2.12 | Confeccion de pozo filtrante para recoger aguas negras , perforado con barrena de 10'' , para ser encamisado con tubos de SDR 41 de 8''. | 120 | Pie |  | 0
2.13 | Confeccion de pozo filtrante para recoger aguas negras , perforado con barrena de 8'' , para ser encamisado con tubos de SDR 41 de 6''. | 120 | Pie |  | 0 | 0
3 | MOBILIARIO
3.01 | Manufactura de mueble para area de caja en densglass y revestimiento en melamina tipo madera con divisiones en cristal (Especificaciones: Ancho 2.71m - Tope superior Ubicado a 1.08m del piso x el ancho x 0.25 de profundidad en melamina tipo roble - Tope inferior a 0.78m del piso x el ancho por 0.55m de profundidad en melamina tipo roble - Division en cristal de 3/8 templado Ancho 2.81m x Alto 0.60m fijado en ambos extremos - Mueble con previsiones de rutas electricas y data para computadoras, verfiones, etc.. | 1 | PA |  | 0
3.02 | Descripción: Manufactura de mueble para recepción en densglass, revestimiento en marmol, melamina y espaldar en perfiles de aluminio tipo madera. Especificaciones: Mueble Ancho 2.6m x Profundidad 1.0m x Alto 1.05 - Estructura en perfiles de 1¨5/8 - Revestimiento frontal y laterales en Marmol Blanco y Melamina tipo roble con iluminación. Tope superior de 0.4m por 2.6m ancho en marmol blanco - Tope inferior de 0.60m Profundidad x 2.6m de anocho con previsiones de rutas electricas y de data para computadoras - En la parte trasera del mueble se colocaran 34 perfiles de aluminio con textura de madera de 1¨ 3/4 x 4¨ a una altura de 3.45m | 1 | PA |  | 0
4 | ELECTRICIDAD
4.01 | Alambre engomado | 2000 | P |  | 0
4.02 | adaptador pvc macho de 3'' | 10 | UD |  | 0
4.03 | adaptador pvc macho de 3'' | 6 | UD |  | 0
4.04 | AISL. Suspe. Polimérico 15kv-70kn | 2 | UD |  | 0
4.05 | Alambre #02 ST awg negro | 1000 | P |  | 0
4.06 | Alambre #04 st awg negro | 1000 | P |  | 0
4.07 | Alambre #06 st awg negro | 6000 | P |  | 0
4.08 | Alambre #08 st awg negro | 5000 | P |  | 0
4.09 | Alambre #1/0 st THHN AWG negro | 2600 | P |  | 0
4.1 | Alambre #10 st awg negro | 18000 | P |  | 0
4.11 | Alambre #12 st awg negro pies | 60000 | P |  | 0
4.12 | Alambre #3/0 st THHN awg negro | 600 | P |  | 0
4.13 | Alambre ALM #1/0 AAAC (AZUSA) | 150 | P |  | 0
4.14 | Alambre URD #1/0 100% | 1500 | P |  | 0
4.15 | ARANDELA CUAD. 2X2-1/8 P/TRON. 1/2 (AM) | 3 | UD |  | 0
4.16 | BRK GE. 1P 15A G. THQL1115 | 15 | UD |  | 0
4.17 | BRK GE. 1P 20A G. THQL1120 | 45 | UD |  | 0
4.18 | BRK GE. 1P 30A G THQL1130 | 10 | UD |  | 0
4.19 | CONECTOR EMT 1" TOPAZ | 20 | UD |  | 0
4.2 | CONECTOR EMT 1-1/2 TOPAZ | 20 | UD |  | 0
4.21 | CONECTOR LT RECTO 1" TOPAZ | 10 | UD |  | 0
4.22 | CONECTOR LT RECTO 1-1/2 TOPAZ | 10 | UD |  | 0
4.23 | CONECTOR PIN P/TERM. #2 PSS-12-6 1/2 | 3 | UD |  | 0
4.24 | COUPLING EMT 1 TOPAZ | 15 | UD |  | 0
4.25 | COUPLING EMT 1-1/2 TOPAZ | 15 | UD |  | 0
4.26 | COUPLING EMT 3 TOPAZ | 12 | UD |  | 0
4.27 | CURVA EMT 1-1/2 | 10 | UD |  | 0
4.28 | CURVA EMT 1 | 10 | UD |  | 0
4.29 | CURVA EMT 3 | 6 | UD |  | 0
4.3 | CURVA PVC REF. 1-1/2 | 8 | UD |  | 0
4.31 | CURVA PVC REF. 1 | 6 | UD |  | 0
4.32 | CURVA PVC REF. 2 (UNID) | 10 | UD |  | 0
4.33 | CURVA PVC REF. 3 | 6 | UD |  | 0
4.34 | CUT OUT ABB 200A ICX 15KV 110KVBIL | 3 | UD |  | 0
4.35 | ELBOW CONECTOR # 1/0 (ELAST./HUB.) | 3 | UD |  | 0
4.36 | FUSIBLE CINTA TIPO K 06A | 3 | UD |  | 0
4.37 | PANEL BRK GE. 04/8C 125AMP TL412C | 1 | UD |  | 0
4.38 | PANEL BRK GE. TRIP 24C 150A TL 24415C | 2 | UD |  | 0
4.39 | PANEL BRK GE. TRIP 42C 200A TL42420C | 1 | UD |  | 0
4.4 | PARARRATO (POLIM) 9KV-10KA | 3 | UD |  | 0
4.41 | REGSITRO N-3R 15 X 06 | 6 | UD |  | 0
4.42 | SOPORTE L P/CUT-OUT Y PARARRAYO EN CRUCETA | 3 | UD |  | 0
4.43 | SOPORTE PLANCHUE. DON. P/CUT-O Y/ PARR 5103 | 3 | UD |  | 0
4.44 | TAPE 3M SCOTH SUPER 33+ PLAST. 6132 | 25 | UD |  | 0
4.45 | TAPE 3M SCOTH -23 GOMA UND | 5 | UD |  | 0
4.46 | TAPE 3M TEMFLEX GRANDE 3/4X60 FT RF.165 | 20 | UD |  | 0
4.47 | TERM. 3M P/EXT/ SC-5601 DE 2 HASTA 4/0 | 3 | UD |  | 0
4.48 | TORN. PASANTE 1/2X12" | 3 | UD |  | 0
4.49 | TRANSF. PAD M. 112.5 KVA 7.2/120-240V 3F/RAD | 1 | UD |  | 0
4.5 | Tubería LT 1-1/2 | 100 | P |  | 0
4.51 | TUBERIA LT 1 | 100 | P |  | 0
4.52 | TUBO EMT 3X10 | 4 | UD |  | 0
4.53 | TUBO PVC SDR -26 DE 1X19 | 10 | UD |  | 0
4.54 | TUBO PVC SDR -26 DE 1 1/2X19 | 10 | UD |  | 0
4.55 | TUBO PVC SDR -26 DE 2 X19 UND | 20 | UD |  | 0
4.56 | TUBO PVC SDR -26 DE 3 X19 UND | 10 | UD |  | 0
4.57 | PANEL BOARD 400A - 3F/240 V HIMEL INCLUYE: GAB MET 1-MAIN BK 400A/3P 2-BK 150A/3P , 1-BK 100A/3P 1-BK 80A/3P 1-BK 60A/3P 6-DISPONIBLES P/60A Y BARRA DE NEUTRO Y TIERRA | 1 | UD |  | 0
4.58 | PANEL BOARD 125A/3F/240V HIMEL 24-C INCLUYE: GAB MET 20-BK P/RIEL 2P-30A 4-BK P/RIEL 2P-50A , BARRA DE NEUTRO Y TIERRA *NO INCLUYE MAIN BK | 2 | UD |  | 0
4.59 | PANEL CONTROL DE LUCES P/60A-1F/230V HIMEL INCLUYE: GAB MET 1-BK P/RIEL 60A/2P 1-CONTACTOR 60A 3-BK P/RIEL 1P/20A 3-BK P/RIEL 1P/16A Y BARRA DE NEUTRO Y TIERRA | 1 | UD |  | 0
4.6 | PANEL CONTROL DE LUCES P/40A-1F/230V HIMEL , INCLUYE: GAB MET 1-BK P/RIEL 40A/2P 1-CONTACTOR P/40A 4-BK P/RIEL *BARRA DE NEUTRO Y TIERRA | 1 | UD |  | 0
4.61 | PANEL CONTROL DE LUCES P/30A-1F/230V HIMEL INCLUYE: GAB MET 1-BK P/RIEL 30A/2P 1-CONTACTOR 30A 4-BK P/RIEL *BARRA DE NEUTRO Y TIERRA | 1 | UD |  | 0
4.62 | ENCLOUSER BK 400A/3P HIMEL | 2 | UD |  | 0
4.63 | TRANSFER AUTOMATICO 400A-3F/230V HIMEL INCLUYE: GAB MET *CONTACTORES MAG *SWITCH SEL *LEDS IND *TEMPORIZADORES *RELE AUX *ENCLAV MECANICO Y BARRA DE NEUTRO Y TIERRA | 1 | UD |  | 0
4.64 | Planta de 150KW abierta cummins/Stamford | 1 | UD |  | 0
4.65 | Lámparas decorativas para recepción | 3 | UD |  | 0
4.66 | Iluminación exterior fachada | 35 | UD |  | 0
4.67 | Manguera led exterior | 46 | ML |  | 0
4.68 | Conector para manguera | 6 | UD |  | 0
4.69 | Iluminación jardineras frontales | 12 | UD |  | 0
4.7 | Ojos de buey de superficie | 18 | UD |  | 0
4.71 | Perfiles LED aluminio base | 10 | UD |  | 0
4.72 | Cinta LED | 5 | UD |  | 0
4.73 | Power supply | 5 | UD |  | 0
4.74 | Alambrado Provicional de electricidad de edificio para trabajos nocturnos y Techo recepcion, cocina, luces 2x2 en plafones y techo concreto, luces decorativas | 1 | PA |  | 0
4.75 | Suministro e instalacion de canalizacion EMT de UPS, Electricidad, Data y CCT | 1 | PA |  | 0
4.76 | Suministro de materiales para Alimentacion Electrica Para Aires Acondicionados | 1 | PA |  | 0
4.77 | Mano de obra Instalacion de Aires Acondicionados | 1 | PA |  | 0
4.78 | Mano de obra para instalación eléctrica completa . | 1 | PA |  | 0
4.79 | Accesorio de tomacorrientes e interruptores | 400 | UD |  | 0
4.8 | Iluminacion del Parqueo 150W LED | 21 | UD |  | 0 | 0
5 | CRISTALES
5.01 | Cristales fijos 3/8 con lamina de seguridad perfileria p-40 negro Oficina directiva (Hueco Ancho 5.00m x Alto 2.19m) | 1 | PA |  | 0
5.02 | Puertas flotantes - vidrio templado | 3 | UD |  | 0
5.03 | Tragaluz en perfil p40 negro (h = 0.7m) | 1 | PA |  | 0
5.04 | Ventanas corredizas p40 negro | 890 | P2 |  | 0
5.05 | Puertas comerciales con aluminio negro | 9 | UD |  | 0
5.06 | Fachada (Cristales + Perfiles de aluminio tipo madera) | 1 | PA |  | 0
5.07 | Perfiles de Aluminio Tipo Madera en Recepcion | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | LETREROS
6.01 | Manufactura e instalación de letrero en fachada frontal en acrílico iluminado con relieve de 3.086m x 1.25m | 1 | UD |  | 0
6.02 | Señalética interior en ACM cepillado sobre acrílico (13" x 7" / 18" x 9.75" ) | 44 | UD |  | 0
6.03 | Manufactura e instalacion de letrero en interior- recepcion | 1 | UD |  | 0
6.04 | Suministro e instalación laminado tipo frost | 355 | P2 |  | 0 | 0
7 | COCINA
7.01 | Confeccion Mueble de cocina modular en melamina tipo roble con tope en granito (Especificaciones: Largo 4.00m alto de superficie terminada 0.90m Profundidad 0.70m - Despensa Ancho 0.46m Profundidad 0.60m - Tope en granito gris - Gabinete aereo de 1.5m de ancho 0.35m de profundidad con puertas proyectadas) | 1 | PA |  | 0
7.02 | Confeccion Isla de cocina en melamina tipo roble con trameria interior con tope en granito con voladizo de 0.10m - Ancho 2.40m x Profundidad 0.60m | 1 | PA |  | 0
7.03 | Suministro e instalacion de Extractor de grasa | 1 | UD |  | 0
7.04 | Suministro e instalacion de Estufas de Tope eléctrica | 1 | UD |  | 0 | 0
8 | JARDINERIA
8.01 | Maceteros cuadrados | 13 | UD |  | 0
8.02 | Vegetación interior (Lobby y areas comunes ) | 1 | PA |  | 0
8.03 | Vegetacion Exterior ( Frente Edificacion) | 1 | PA |  | 0 | 0
9 | MISCELÁNEOS
9.01 | Vegetación artificial variada (0.30 x 0.60) | 240 | UD |  | 0
9.02 | Cortinas Rollers para ventanas perimetrales | 11 | UD |  | 0
9.03 | Demolicion de Drive truth y garita de seguridad | 1 | PA |  | 0
9.04 | Bote de material (escombros). | 766.97 | M3 |  | 0
9.05 | Grava 1/2 | 72 | M3 |  | 0
9.06 | Puerta automatica corrediza de 1 hoja en cristal templado de 3/8 (Ancho 49.5" x Alto 84") | 1 | UD |  | 0
9.07 | Puerta Apanelada de Caseta de Bomba | 1 | UD |  | 0
9.08 | Ventana Apanelada Caseta De Bomba | 1 | UD |  | 0 | 0
10 | PANELES SOLARES
10.01 | Paneles Canadian Solar 440 Watts M/3W-P/S/14/F9/1400/T4PPE/440 incluye (5) inversores de 20KW | 100.32 | KWP |  | 0
10.02 | Kit Materiales Fotovoltaico, Incluye Mano de Obra, Materiales Eléctricos y Estructura Estandar | 100.32 | KWP |  | 0
10.03 | Data Logger | 1 | UD |  | 0
10.04 | Instalacion de Paneles Solares | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| Mobiliario de administración: sillas, escritorios, estaciones de trabajo, credenzas, cubiculos, archiveros, mesas de reuniones. 120 puestos | 1 | PA |  | 0
| TV LED 65" | 8 | UD |  | 0
| Sillas alta para area de caja con espaldar en tela, soporte lumbar, asiento en piel giratorio de altura ajustable | 3 | UD |  | 0
| Archivos de panel (0.80m ancho x 0.43m) en metal color plateado con puertas proyectable. Instalados en divisiones de paneles de cubiculos en estaciones extras | 34 | UD |  | 0
| Bebederos | 6 | UD |  | 0
| Platos, Cubiertos, Vasos, Manteles, Bandejas, Tazas, para 40 personas | 1 | PA |  | 0
| Nevera | 1 | UD |  | 0
| Caja Fuerte 3.85cu (144 cm x 34 cm x 22 cm) | 1 | UD |  | 0 | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCIÓN TÉCNICA)SEGÚN NORMA 07-2007 DGII |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0