## PRESUPUESTO ACT
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
EATIMADO DE COSTOS: CONSTRUCCION DE POZOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
No. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A | COSTRUCCION DE 2 POZOS EN SAN FELIPE
1 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 10" ENCAMIZAO EN 8" ACERO, CON PROFUNDIDAD L (Incl. Tubería de Hierro Negro, Ranurado, Soldadura, Incado, Zapata) | 560 | PL |  | 0 | 0
2 | AFORO DE POZO:
2.1 | Aforo de Pozo de Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO (EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA):
3.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD |  | 0
3.2 | Electrobomba Sumergible de 180 G.P.M. 223' TDH a 3,450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 15 HP 480V Trifásico | 2 | UD |  | 0
3.3 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 4 | UD |  | 0
3.4 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 2 | UD |  | 0
3.5 | Inductor de Flujo 6" | 2 | UD |  | 0
3.6 | Cheque Vertical 4" | 2 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 2 | UD |  | 0
3.8 | Tornillos 5/8 x 3 galvanizados | 32 | UD |  | 0
3.9 | Niple H.G. 4 x 8' Platillado | 4 | UD |  | 0
3.1 | Niple H.G. 4 x 12' | 8 | UD |  | 0
3.11 | Tee H.G. 4" x 4" x 2" | 2 | UD |  | 0
3.12 | Codo H.G. 4" x 45º | 4 | UD |  | 0
3.13 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina | 2 | UD |  | 0
3.14 | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0
3.15 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
3.16 | SISTEMA DE CLORACION:
1.16.1 | Suministro e Instalación de Clorador Incluye: Bomba
1.16.1 | Inyectora de Presión y todos sus accesorios
1.16.1 | (4 válvulas de bola 1",8 niples) | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Caseta de Cloración | 1 | PA |  | 0
1.16.1 | Verja de malla ciclónica | 24 | ML |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 3.00 Mts | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 1.00 Mts | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Embellecimiento con grava y caliche | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
4.1 | Estructura MT-307 | 4 | UD |  | 0
4.2 | Estructura MT-302 | 2 | UD |  | 0
4.3 | Estructura MT-301 | 2 | UD |  | 0
4.4 | Estructura H.A.-100 B | 6 | UD |  | 0
4.5 | Poste Pretensado de 40' | 8 | UD |  | 0
4.6 | Hueco Para Poste y Viento | 8 | UD |  | 0
4.7 | Varilla de tierra completa | 4 | UD |  | 0
4.8 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA, 7,200/12,470/240/ 480 con taps de regulación +- 20% | 6 | UD |  | 0
4.9 | Condulet de 1 1/2" | 2 | UD |  | 0
4.1 | Tubería 1 1/2" x 10 IMC | 4 | UD |  | 0
4.11 | Tubería 1 1/2" x 19PVC SDR-26 | 2 | UD |  | 0
4.12 | Cable HDB #6 | 140 | PL |  | 0
4.13 | Cable AAAC #4/0 AL | 1400 | PL |  | 0
4.14 | Pararrayo 9 KV | 6 | UD |  | 0
4.15 | Cut Out 100 Amps | 12 | UD |  | 0
4.16 | Lamina Fusible Para Cut Out | 6 | UD |  | 0
4.17 | Conector de Empalme Aéreo # 4/0 | 12 | UD |  | 0
4.18 | Diseño y Tramitación de Planos, Pago interconexión, incluye CODIA (c/f) (EDENORTE) | 1 | PA |  | 0
4.19 | Transporte e Izaje de Poste | 1 | PA |  | 0
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
5.1 | Alambre THW #4 | 400 | Pies |  | 0
5.2 | Alambre THW #6 | 130 | Pies |  | 0
5.3 | Alambre THW #12 | 200 | Pies |  | 0
5.4 | Cable Sumergible 8/4 Hilos | 600 | Pies |  | 0
5.5 | Alambre Venye 14/3 Hilos | 60 | Pies |  | 0
5.6 | Panel Eléctrico Combinado Arrancador Magnético y Breaker Industrial 60 Amps a 600V nema 3R para motor de 15HP con protección térmica y pulsador arranque / Parada | 2 | UD |  | 0
5.7 | Autotransformador de 1.5 KVA 460V-120/240 | 2 | UD |  | 0
5.8 | Control de nivel para electrodos con sus electrodos a 480V | 2 | UD |  | 0
5.9 | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje con perdida de inversión de base 480V | 2 | UD |  | 0
5.1 | Tubería EMT 1/2 x 10' | 2 | UD |  | 0
5.11 | Tubería EMT 1" x 10 | 2 | UD |  | 0
5.12 | Curva 1/2 PVC SDR-26 | 8 | UD |  | 0
5.13 | Tubería 1/2 x 19' SDR-26 PVC | 2 | UD |  | 0
5.14 | Tubería Liquid-Type 1" | 40 | Pies |  | 0
5.15 | Adaptador EMT 1/2 | 4 | UD |  | 0
5.16 | Adaptador EMT 1" | 4 | UD |  | 0
5.17 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 4 | UD |  | 0
5.18 | Lampara H.P.S. 250 W- 240 V | 2 | UD |  | 0
5.19 | Tape, Conectores, Tarugos | 1 | PA |  | 0
5.2 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 2 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | VERJA MALLA CICLÓNICA:
6.1 | Suministro y Colocación de Verja Malla Ciclónica | 80 | ML |  | 0
6.2 | Suministro y Colocación de Puerta Malla Ciclónica | 2 | ML |  | 0
6.3 | Relleno de gravilla ( esp. =0.05 m ) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0
FASE B | COSTRUCCION DE 5 POZO EN CARRETERA VIEJA DE SABANA PERDIDA
1 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 10" ENCAMIZAO EN 8" ACERO, CON PROFUNDIDAD L (Incl. Tubería de Hierro Negro, Ranurado, Soldadura, Incado, Zapata) | 1400 | PL |  | 0 | 0
2 | AFORO DE POZO:
2.1 | Aforo de Pozo de Ø8" Acero | 5 | UD |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO (EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA):
3.1 | Cheque Horizontal de 4" | 5 | UD |  | 0
3.2 | Electrobomba Sumergible de 180 G.P.M. 223' TDH a 3,450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 15 HP 480V Trifásico | 5 | UD |  | 0
3.3 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 10 | UD |  | 0
3.4 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 5 | UD |  | 0
3.5 | Inductor de Flujo 6" | 5 | UD |  | 0
3.6 | Cheque Vertical 4" | 5 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 5 | UD |  | 0
3.8 | Tornillos 5/8 x 3 galvanizados | 80 | UD |  | 0
3.9 | Niple H.G. 4 x 8' Platillado | 10 | UD |  | 0
3.1 | Niple H.G. 4 x 12' | 20 | UD |  | 0
3.11 | Tee H.G. 4" x 4" x 2" | 5 | UD |  | 0
3.12 | Codo H.G. 4" x 45º | 10 | UD |  | 0
3.13 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina | 5 | UD |  | 0
3.14 | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0
3.15 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
3.16 | SISTEMA DE CLORACION:
1.16.1 | Suministro e Instalación de Clorador Incluye: Bomba
1.16.1 | Inyectora de Presión y todos sus accesorios
1.16.1 | (4 válvulas de bola 1",8 niples) | 5 | UD |  | 0
1.16.1 | Caseta de Cloración | 1 | PA |  | 0
1.16.1 | Verja de malla ciclónica | 60 | ML |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 3.00 Mts | 5 | UD |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 1.00 Mts | 5 | UD |  | 0
1.16.1 | Embellecimiento con grava y caliche | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
4.1 | Estructura MT-307 | 10 | UD |  | 0
4.2 | Estructura MT-302 | 5 | UD |  | 0
4.3 | Estructura MT-301 | 5 | UD |  | 0
4.4 | Estructura H.A.-100 B | 15 | UD |  | 0
4.5 | Poste Pretensado de 40' | 20 | UD |  | 0
4.6 | Hueco Para Poste y Viento | 20 | UD |  | 0
4.7 | Varilla de tierra completa | 10 | UD |  | 0
4.8 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA, 7,200/12,470/240/ 480 con taps de regulación +- 20% | 15 | UD |  | 0
4.9 | Condulet de 1 1/2" | 5 | UD |  | 0
4.1 | Tubería 1 1/2" x 10 IMC | 10 | UD |  | 0
4.11 | Tubería 1 1/2" x 19PVC SDR-26 | 5 | UD |  | 0
4.12 | Cable HDB #6 | 350 | PL |  | 0
4.13 | Cable AAAC #4/0 AL | 3500 | PL |  | 0
4.14 | Pararrayo 9 KV | 15 | UD |  | 0
4.15 | Cut Out 100 Amps | 30 | UD |  | 0
4.16 | Lamina Fusible Para Cut Out | 15 | UD |  | 0
4.17 | Conector de Empalme Aéreo # 4/0 | 30 | UD |  | 0
4.18 | Diseño y Tramitación de Planos, Pago interconexión, incluye CODIA (c/f) (EDENORTE) | 1 | PA |  | 0
4.19 | Transporte e Izaje de Poste | 1 | PA |  | 0
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
5.1 | Alambre THW #4 | 1000 | Pies |  | 0
5.2 | Alambre THW #6 | 325 | Pies |  | 0
5.3 | Alambre THW #12 | 500 | Pies |  | 0
5.4 | Cable Sumergible 8/4 Hilos | 1500 | Pies |  | 0
5.5 | Alambre Venye 14/3 Hilos | 150 | Pies |  | 0
5.6 | Panel Eléctrico Combinado Arrancador Magnético y Breaker Industrial 60 Amps a 600V nema 3R para motor de 15HP con protección térmica y pulsador arranque / Parada | 5 | UD |  | 0
5.7 | Autotransformador de 1.5 KVA 460V-120/240 | 5 | UD |  | 0
5.8 | Control de nivel para electrodos con sus electrodos a 480V | 5 | UD |  | 0
5.9 | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje con perdida de inversión de base 480V | 5 | UD |  | 0
5.1 | Tubería EMT 1/2 x 10' | 5 | UD |  | 0
5.11 | Tubería EMT 1" x 10 | 5 | UD |  | 0
5.12 | Curva 1/2 PVC SDR-26 | 20 | UD |  | 0
5.13 | Tubería 1/2 x 19' SDR-26 PVC | 5 | UD |  | 0
5.14 | Tubería Liquid-Type 1" | 100 | Pies |  | 0
5.15 | Adaptador EMT 1/2 | 10 | UD |  | 0
5.16 | Adaptador EMT 1" | 10 | UD |  | 0
5.17 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 10 | UD |  | 0
5.18 | Lampara H.P.S. 250 W- 240 V | 10 | UD |  | 0
5.19 | Tape, Conectores, Tarugos | 1 | PA |  | 0
5.2 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 5 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | SUB-TOTAL FASE B+A179:E184
6.1 | Suministro y Colocación de Verja Malla Ciclónica | 200 | ML |  | 0
6.2 | Suministro y Colocación de Puerta Malla Ciclónica | 5 | ML |  | 0
6.3 | Relleno de gravilla ( esp. =0.05 m ) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0
FASE C | COSTRUCCION DE 2 POZOS EN VISTA I Y VISTA II
1 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 10" ENCAMIZAO EN 8" ACERO, CON PROFUNDIDAD L (Incl. Tubería de Hierro Negro, Ranurado, Soldadura, Incado, Zapata) | 560 | PL |  | 0 | 0
2 | AFORO DE POZO:
2.1 | Aforo de Pozo de Ø8" Acero | 2 | UD |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO (EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA):
3.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD |  | 0
3.2 | Electrobomba Sumergible de 180 G.P.M. 223' TDH a 3,450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 15 HP 480V Trifásico | 2 | UD |  | 0
3.3 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 4 | UD |  | 0
3.4 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 2 | UD |  | 0
3.5 | Inductor de Flujo 6" | 2 | UD |  | 0
3.6 | Cheque Vertical 4" | 2 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 2 | UD |  | 0
3.8 | Tornillos 5/8 x 3 galvanizados | 32 | UD |  | 0
3.9 | Niple H.G. 4 x 8' Platillado | 4 | UD |  | 0
3.1 | Niple H.G. 4 x 12' | 8 | UD |  | 0
3.11 | Tee H.G. 4" x 4" x 2" | 2 | UD |  | 0
3.12 | Codo H.G. 4" x 45º | 4 | UD |  | 0
3.13 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina | 2 | UD |  | 0
3.14 | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0
3.15 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
3.16 | SISTEMA DE CLORACION:
1.16.1 | Suministro e Instalación de Clorador Incluye: Bomba
1.16.1 | Inyectora de Presión y todos sus accesorios
1.16.1 | (4 válvulas de bola 1",8 niples) | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Caseta de Cloración | 1 | PA |  | 0
1.16.1 | Verja de malla ciclónica | 24 | ML |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 3.00 Mts | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Puerta de malla ciclónica 1.00 Mts | 2 | UD |  | 0
1.16.1 | Embellecimiento con grava y caliche | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
4.1 | Estructura MT-307 | 4 | UD |  | 0
4.2 | Estructura MT-302 | 2 | UD |  | 0
4.3 | Estructura MT-301 | 2 | UD |  | 0
4.4 | Estructura H.A.-100 B | 6 | UD |  | 0
4.5 | Poste Pretensado de 40' | 8 | UD |  | 0
4.6 | Hueco Para Poste y Viento | 8 | UD |  | 0
4.7 | Varilla de tierra completa | 4 | UD |  | 0
4.8 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA, 7,200/12,470/240/ 480 con taps de regulación +- 20% | 6 | UD |  | 0
4.9 | Condulet de 1 1/2" | 2 | UD |  | 0
4.1 | Tubería 1 1/2" x 10 IMC | 4 | UD |  | 0
4.11 | Tubería 1 1/2" x 19PVC SDR-26 | 2 | UD |  | 0
4.12 | Cable HDB #6 | 140 | PL |  | 0
4.13 | Cable AAAC #4/0 AL | 1400 | PL |  | 0
4.14 | Pararrayo 9 KV | 6 | UD |  | 0
4.15 | Cut Out 100 Amps | 12 | UD |  | 0
4.16 | Lamina Fusible Para Cut Out | 6 | UD |  | 0
4.17 | Conector de Empalme Aéreo # 4/0 | 12 | UD |  | 0
4.18 | Diseño y Tramitación de Planos, Pago interconexión, incluye CODIA (c/f) (EDENORTE) | 1 | PA |  | 0
4.19 | Transporte e Izaje de Poste | 1 | PA |  | 0
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
5.1 | Alambre THW #4 | 400 | Pies |  | 0
5.2 | Alambre THW #6 | 130 | Pies |  | 0
5.3 | Alambre THW #12 | 200 | Pies |  | 0
5.4 | Cable Sumergible 8/4 Hilos | 600 | Pies |  | 0
5.5 | Alambre Venye 14/3 Hilos | 60 | Pies |  | 0
5.6 | Panel Eléctrico Combinado Arrancador Magnético y Breaker Industrial 60 Amps a 600V nema 3R para motor de 15HP con protección térmica y pulsador arranque / Parada | 2 | UD |  | 0
5.7 | Autotransformador de 1.5 KVA 460V-120/240 | 2 | UD |  | 0
5.8 | Control de nivel para electrodos con sus electrodos a 480V | 2 | UD |  | 0
5.9 | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje con perdida de inversión de base 480V | 2 | UD |  | 0
5.1 | Tubería EMT 1/2 x 10' | 2 | UD |  | 0
5.11 | Tubería EMT 1" x 10 | 2 | UD |  | 0
5.12 | Curva 1/2 PVC SDR-26 | 8 | UD |  | 0
5.13 | Tubería 1/2 x 19' SDR-26 PVC | 2 | UD |  | 0
5.14 | Tubería Liquid-Type 1" | 40 | Pies |  | 0
5.15 | Adaptador EMT 1/2 | 4 | UD |  | 0
5.16 | Adaptador EMT 1" | 4 | UD |  | 0
5.17 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 4 | UD |  | 0
5.18 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 4 | UD |  | 0
5.19 | Tape, Conectores, Tarugos | 1 | PA |  | 0
5.2 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 2 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
6 | VERJA MALLA CICLÓNICA:
6.1 | Suministro y Colocación de Verja Malla Ciclónica | 80 | ML |  | 0
6.2 | Suministro y Colocación de Puerta Malla Ciclónica | 2 | ML |  | 0
6.3 | Relleno de gravilla ( esp. =0.05 m ) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE C |  |  |  |  | 0
FASE D | COSTRUCCION DE 1 POZO EN EL EDEN
1 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 10" ENCAMIZAO EN 8" ACERO, CON PROFUNDIDAD L (Incl. Tubería de Hierro Negro, Ranurado, Soldadura, Incado, Zapata) | 280 | PL |  | 0 | 0
2 | AFORO DE LOS POZOS:
2.1 | Aforo de Pozo de Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO (EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA):
3.1 | Cheque Horizontal de 4" | 1 | UD |  | 0
3.2 | Electrobomba Sumergible de 180 G.P.M. 223' TDH a 3,450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 15 HP 480V Trifásico | 1 | UD |  | 0
3.3 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 2 | UD |  | 0
3.4 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD |  | 0
3.5 | Inductor de Flujo 6" | 1 | UD |  | 0
3.6 | Cheque Vertical 4" | 2 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD |  | 0
3.8 | Tornillos 5/8 x 3 galvanizados | 16 | UD |  | 0
3.9 | Niple H.G. 4 x 8' Platillado | 2 | UD |  | 0
3.1 | Niple H.G. 4 x 12' | 4 | UD |  | 0
3.11 | Tee H.G. 4" x 4" x 2" | 1 | UD |  | 0
3.12 | Codo H.G. 4" x 45º | 2 | UD |  | 0
3.13 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina | 2 | UD |  | 0
3.14 | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0
3.15 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
3.16 | SISTEMA DE CLORACION:
3.16.1 | Suministro e Instalación de Clorador Incluye: Bomba
3.16.2 | Inyectora de Presión y todos sus accesorios
3.16.3 | (4 válvulas de bola 1",8 niples) | 1 | UD |  | 0
3.16.4 | Caseta de Cloración | 1 | PA |  | 0
3.16.5 | Verja de malla ciclónica | 24 | ML |  | 0
3.16.6 | Puerta de malla ciclónica 3.00 Mts | 1 | UD |  | 0
3.16.7 | Puerta de malla ciclónica 1.00 Mts | 1 | UD |  | 0
3.16.8 | Embellecimiento con grava y caliche | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
4.1 | Estructura MT-307 | 2 | UD |  | 0
4.2 | Estructura MT-302 | 1 | UD |  | 0
4.3 | Estructura MT-301 | 1 | UD |  | 0
4.4 | Estructura H.A.-100 B | 3 | UD |  | 0
4.5 | Poste Pretensado de 40' | 4 | UD |  | 0
4.6 | Hueco Para Poste y Viento | 4 | UD |  | 0
4.7 | Varilla de tierra completa | 2 | UD |  | 0
4.8 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA, 7,200/12,470/240/ 480 con taps de regulación +- 20% | 3 | UD |  | 0
4.9 | Condulet de 1 1/2" | 1 | UD |  | 0
4.1 | Tubería 1 1/2" x 10 IMC | 2 | UD |  | 0
4.11 | Tubería 1 1/2" x 19PVC SDR-26 | 1 | UD |  | 0
4.12 | Cable HDB #6 | 70 | PL |  | 0
4.13 | Cable AAAC #4/0 AL | 700 | PL |  | 0
4.14 | Pararrayo 9 KV | 3 | UD |  | 0
4.15 | Cut Out 100 Amps | 6 | UD |  | 0
4.16 | Lamina Fusible Para Cut Out | 3 | UD |  | 0
4.17 | Conector de Empalme Aéreo # 4/0 | 6 | UD |  | 0
4.18 | Diseño y Tramitación de Planos, Pago interconexión, incluye CODIA (c/f) (EDENORTE) | 1 | PA |  | 0
4.19 | Transporte e Izaje de Poste | 1 | PA |  | 0
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
5.1 | Alambre THW #4 | 200 | Pies |  | 0
5.2 | Alambre THW #6 | 65 | Pies |  | 0
5.3 | Alambre THW #12 | 100 | Pies |  | 0
5.4 | Cable Sumergible 8/4 Hilos | 300 | Pies |  | 0
5.5 | Alambre Venye 14/3 Hilos | 30 | Pies |  | 0
5.6 | Panel Eléctrico Combinado Arrancador Magnético y Breaker Industrial 60 Amps a 600V nema 3R para motor de 15HP con protección térmica y pulsador arranque / Parada | 1 | UD |  | 0
5.7 | Autotransformador de 1.5 KVA 460V-120/240 | 1 | UD |  | 0
5.8 | Control de nivel para electrodos con sus electrodos a 480V | 1 | UD |  | 0
5.9 | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje con perdida de inversión de base 480V | 1 | UD |  | 0
5.1 | Tubería EMT 1/2 x 10' | 1 | UD |  | 0
5.11 | Tubería EMT 1" x 10 | 1 | UD |  | 0
5.12 | Curva 1/2 PVC SDR-26 | 4 | UD |  | 0
5.13 | Tubería 1/2 x 19' SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
5.14 | Tubería Liquid-Type 1" | 20 | Pies |  | 0
5.15 | Adaptador EMT 1/2 | 2 | UD |  | 0
5.16 | Adaptador EMT 1" | 2 | UD |  | 0
5.17 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 2 | UD |  | 0
5.18 | Lampara H.P.S. 250 W- 240 V | 1 | UD |  | 0
5.19 | Tape, Conectores, Tarugos | 1 | PA |  | 0
5.2 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 1 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE D |  |  |  |  | 0
FASE E | COSTRUCCION DE 1 POZO EN LOS TRINITARIOS DE SANTA CRUZ
1 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 10" ENCAMIZAO EN 8" ACERO, CON PROFUNDIDAD L (Incl. Tubería de Hierro Negro, Ranurado, Soldadura, Incado, Zapata) | 280 | PL |  | 0 | 0
2 | AFORO DE LOS POZOS:
2.1 | Aforo de Pozo de Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0 | 0
3 | EQUIPAMIENTO (EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA):
3.1 | Cheque Horizontal de 4" | 1 | UD |  | 0
3.2 | Electrobomba Sumergible de 180 G.P.M. 223' TDH a 3,450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 15 HP 480V Trifásico | 1 | UD |  | 0
3.3 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 2 | UD |  | 0
3.4 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD |  | 0
3.5 | Inductor de Flujo 6" | 1 | UD |  | 0
3.6 | Cheque Vertical 4" | 2 | UD |  | 0
3.7 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD |  | 0
3.8 | Tornillos 5/8 x 3 galvanizados | 16 | UD |  | 0
3.9 | Niple H.G. 4 x 8' Platillado | 2 | UD |  | 0
3.1 | Niple H.G. 4 x 12' | 4 | UD |  | 0
3.11 | Tee H.G. 4" x 4" x 2" | 1 | UD |  | 0
3.12 | Codo H.G. 4" x 45º | 2 | UD |  | 0
3.13 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina | 2 | UD |  | 0
3.14 | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0
3.15 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0
3.16 | SISTEMA DE CLORACION:
3.16.1 | Suministro e Instalación de Clorador Incluye: Bomba
3.16.2 | Inyectora de Presión y todos sus accesorios
3.16.3 | (4 válvulas de bola 1",8 niples) | 1 | UD |  | 0
3.16.4 | Caseta de Cloración | 1 | PA |  | 0
3.16.5 | Verja de malla ciclónica | 24 | ML |  | 0
3.16.6 | Puerta de malla ciclónica 3.00 Mts | 1 | UD |  | 0
3.16.7 | Puerta de malla ciclónica 1.00 Mts | 1 | UD |  | 0
3.16.8 | Embellecimiento con grava y caliche | 1 | PA |  | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACION PRIMARIA:
4.1 | Estructura MT-307 | 2 | UD |  | 0
4.2 | Estructura MT-302 | 1 | UD |  | 0
4.3 | Estructura MT-301 | 1 | UD |  | 0
4.4 | Estructura H.A.-100 B | 3 | UD |  | 0
4.5 | Poste Pretensado de 40' | 4 | UD |  | 0
4.6 | Hueco Para Poste y Viento | 4 | UD |  | 0
4.7 | Varilla de tierra completa | 2 | UD |  | 0
4.8 | Transformador Tipo Poste de 15 KVA, 7,200/12,470/240/ 480 con taps de regulación +- 20% | 3 | UD |  | 0
4.9 | Condulet de 1 1/2" | 1 | UD |  | 0
4.1 | Tubería 1 1/2" x 10 IMC | 2 | UD |  | 0
4.11 | Tubería 1 1/2" x 19PVC SDR-26 | 1 | UD |  | 0
4.12 | Cable HDB #6 | 70 | PL |  | 0
4.13 | Cable AAAC #4/0 AL | 700 | PL |  | 0
4.14 | Pararrayo 9 KV | 3 | UD |  | 0
4.15 | Cut Out 100 Amps | 6 | UD |  | 0
4.16 | Lamina Fusible Para Cut Out | 3 | UD |  | 0
4.17 | Conector de Empalme Aéreo # 4/0 | 6 | UD |  | 0
4.18 | Diseño y Tramitación de Planos, Pago interconexión, incluye CODIA (c/f) (EDENORTE) | 1 | PA |  | 0
4.19 | Transporte e Izaje de Poste | 1 | PA |  | 0
4.2 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
5 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA:
5.1 | Alambre THW #4 | 200 | Pies |  | 0
5.2 | Alambre THW #6 | 65 | Pies |  | 0
5.3 | Alambre THW #12 | 100 | Pies |  | 0
5.4 | Cable Sumergible 8/4 Hilos | 300 | Pies |  | 0
5.5 | Alambre Venye 14/3 Hilos | 30 | Pies |  | 0
5.6 | Panel Eléctrico Combinado Arrancador Magnético y Breaker Industrial 60 Amps a 600V nema 3R para motor de 15HP con protección térmica y pulsador arranque / Parada | 1 | UD |  | 0
5.7 | Autotransformador de 1.5 KVA 460V-120/240 | 1 | UD |  | 0
5.8 | Control de nivel para electrodos con sus electrodos a 480V | 1 | UD |  | 0
5.9 | Monitor de fase ajustable para alto y bajo voltaje con perdida de inversión de base 480V | 1 | UD |  | 0
5.1 | Tubería EMT 1/2 x 10' | 1 | UD |  | 0
5.11 | Tubería EMT 1" x 10 | 1 | UD |  | 0
5.12 | Curva 1/2 PVC SDR-26 | 4 | UD |  | 0
5.13 | Tubería 1/2 x 19' SDR-26 PVC | 1 | UD |  | 0
5.14 | Tubería Liquid-Type 1" | 20 | Pies |  | 0
5.15 | Adaptador EMT 1/2 | 2 | UD |  | 0
5.16 | Adaptador EMT 1" | 2 | UD |  | 0
5.17 | Adaptador Curvo Líquido Tight 1" | 2 | UD |  | 0
5.18 | Lampara H.P.S. 250 W- 240 V | 1 | UD |  | 0
5.19 | Tape, Conectores, Tarugos | 1 | PA |  | 0
5.2 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 1 | UD |  | 0
5.21 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE E |  |  |  |  | 0
FASE F | COSTRUCCION DE 20 POZOS FILTRANTE
1 | COSTRUCCION DE FILTRANTES (50 UDS)
1.1 | Perforacion de pozo Ø12" | 2000 | PL |  | 0
1.2 | Suministro de Tub. Ø12" Acero (Hierro Negro) | 2000 | PL |  | 0
1.3 | HINCADO, RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA Ø24" ACERO ACERO | 1 | PA |  | 0
1.4 | Base de Hormigon Para Anclar | 1 | PA |  | 0
1.5 | Bote de Lodos | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE F |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE FASES |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 1.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) | 18% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0