## PRESUP.
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
ELECTRIFICACION PARA SUMINISTRO DE POZO EL AGUACATE II PROVINCIA SANTO DOMINGO
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO | COSTO RD$ | SUB TOTAL RD$
0
1.- | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA (BAJA TENSION) | 0
1.1- | Suministro e instalación de los siguientes materiales eléctricos, que incluye:
1.2- | Suministro de cable #8 AWG THW | 250 | PL
1.3- | Terminales de ojo No. 10 | 4 | UD.
1.4- | Suministro de panel de control para arranque directo a linea, motor electrico de 2 HP, 240V monofasico | 1 | UD.
1.5- | Suministro de cable sumergible de 4 hilos calibre #10, tipo karla | 350 | PL
1.6- | Suministro de cable sumergible de 3 hilos calibre #14, tipo karla | 350 | PL
1.7- | Control de Nivel Warrick 240V, incluye electrodos | 1 | UD.
1.8- | Conector tipo manga (a compresion) #10 | 4 | UD.
1.9- | Cable desnudo para tierra #2 | 20 | PL
1.10- | Suministro tapes de goma | 3 | UD.
1.11- | Suministro tapes de vinil | 2 | UD.
1.12- | Varrilla de tierra de 6' con su conector | 1 | UD.
1.13- | Suministro de tuberia liquid-tight de 1" | 20 | PL
1.14- | Terminal curvo para tuberia liquid-tight de 1" | 1 | UD.
1.15- | Terminal recto para tuberia liquid-tight de 1" | 1 | UD.
1.16- | Suministro de tuberia IMC de 1"x10' | 1 | UD.
1.17- | Suministro de cable de acero de 1/2" con forro plastico, incluye grilletes | 100 | PL
1.18- | Suministro de tubo PVC SDR-26 de 1"x19' | 4 | UD.
1.19- | Suministro de Coupling PVC macho-hembra SDR-26 de 1" | 2 | UD.
1.20- | Suministro de Curvas para PVC SDR26 de 1" | 1 | UD.
1.21- | Suministro de Cemento PVC | 1 | UD.
1.22- | Suministro de Tuberia EMT de 1"x10' | 1 | UD.
1.23- | Suministro de alambre con forro de vinil, dos hilos "12 AWG | 1 | UD.
1.24- | Suministro de conector EMT de 1" | 1 | UD.
1.25- | Mano de Obra Instalación Eléctrica | 1 | PA
2.- | INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA (MEDIA TENSION AEREA)
2.1- | Suministro e instalación de los siguientes materiales eléctricos, que incluye:
2.2- | Estructura MT-101 | 2 | UD.
2.3- | Estructura MT-104 | 1 | UD.
2.4- | Estructura MT-105 | 2 | UD.
2.5- | Estructura MT-301 | 1 | UD.
2.6- | Estructura PR-201 | 1 | UD.
2.7- | Estructura SS1 | 1 | UD.
2.8- | Estructura HA-100B | 3 | UD.
2.9- | Estructura PO-110 | 3 | UD.
2.10- | Estructura PR-101 | 3 | UD.
2.11- | Conductor de Cobre #2 Cu de 7 Hilos | 200 | PL
2.12- | Conector Tipo Cuña con Estribo #1/0 --- 2 | 1 | UD.
2.13- | Conector de Compresion tipo H completo | 3 | UD.
2.14- | Grapa Caliente para #2 | 1 | UD.
2.15- | Soporte Para Transformador | 2 | UD.
2.16- | Tornillo tipo Carrete 5/8 x 14" | 4 | UD.
2.17- | Tuerca de Ojo 5/8 | 10 | UD.
2.18- | Tape de goma 3M*33 | 2 | UD.
2.19- | Tape de plastico 3M*33 | 2 | UD.
2.20- | Protector Cable Gay | 3 | UD.
2.21- | Alambre AAAC #2 AL | 1000 | PL
2.22- | Alambre Gay 7/16 - Pies | 180 | PL
2.23- | Grapa caliente 2 AL | 3 | UD.
2.24- | Varilla de anclaje 5/8*8 americana | 3 | UD.
2.25- | Pelota p/viento mediana | 3 | UD.
2.26- | Poste Hormigon Pretensado 35' 500D | 5 | UD.
2.27- | Hoyo para Poste de 35' | 5 | UD
2.28- | Hoyo para Viento | 3 | UD
2.29- | Suministro de lampara tipo cobra de 250W, 220V, con bombilla de sodio, brazo para instalacion y fotocelda | 1 | UD.
2.30- | Transformador tipo Poste de 25kVA, 1Ø, 7200-240/120V, 60Hz, Sumergido en Aceite | 1 | UD
2.31- | Interconexion EDEESTE | 1 | PA
2.32- | Mano de Obra Instalación Eléctrica | 1 | UD
| SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
SUB TOTAL GENERAL
| DIRECCION TECNICA | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5%
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35%
| TRANSPORTE | 3.5%
| LEY # 6/86 | 1%
| SUPERVISION | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3%
SUB-TOTAL GENERAL EN RD$
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6%
| IMPREVISTOS | 5%
TOTAL GENERAL A CONTRATAR
| Sometido por : |  |  | Preparado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________