## PRESUP p lic
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION BOMBAS EN EQUIPOS DE CAMPO DE POZOS BRUJUELAS-CASUI
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. RD$ | VALOR RD$ | SUB TOTAL RD$
A | Equipamiento de Pozos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 y 20
1 | Partidas Electricas:
1.01 | SUMINISTRO DE APARTA RAYO PARA 9 KV | 39 | UDS |  | 0
1.02 | SUMINISTRO DE CUT-OUT DE 100 AMP | 39 | UDS |  | 0
1.03 | SUMINISTRO DE CABLE URD No.2 CONCENTRICO AL 33% | 2730 | PIES |  | 0
1.04 | SUMINISTRO DE VARILLAS TERMINALES P/CABLE URD NO.2 | 39 | UDS |  | 0
1.05 | SUMINISTRO CONO DE ALIVIO DE EXTERIOR P/CABLE URD No.2 | 39 | UDS |  | 0
1.06 | SUMINISTRAR ELBOW CONECTOR DE INTERIOR P/CABLE URD No.2 | 39 | UDS |  | 0
1.07 | FUSIBLE TIPO CINTA DE 7 AMP | 78 | UDS |  | 0
1.08 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PAT-MOUNTED DE 112.5 KVA, 12470 Y/277-480 V | 13 | UD |  | 0
1.09 | SUMINISTRO DE CABLE THW, AWG No.2/0 | 2730 | PIES |  | 0
1.1 | SUMINISTRO DE CABLE PLANO CON FORRO DE VINIL, 4 HILOS, AWG No.1/0 | 1950 | PIES |  | 0
1.11 | SUMINISTRO DE CABLE PLANO CON FORRO DE VINIL, 2 HILOS, AWG No.14. | 1950 | PIES |  | 0
1.12 | SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE TRENZADO DESNUDO No.2 | 1625 | PIES |  | 0
1.13 | SUMINISTRO PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, RAMPA DE ARRANQUE Y DE PARADA 75 HP, 480V, TRIFASICO | 12 | UD |  | 0
1.14 | SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 650 GPM CONTRA 300' DE TDH, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 75 HP, 480 V, 3Ø, 3450 RPM Y SF=1,15. | 12 | UD |  | 0
1.15 | SUMINISTRO TAPE DE GOMA DE 3M | 39 | UDS |  | 0
1.16 | SUMINISTRO TAPE DE VINIL DE 3M | 39 | UDS |  | 0
1.17 | SUMINISTRO TAPE PARA DUCTOS | 39 | UDS |  | 0
1.18 | SUMINISTRO DE ELECTRODO PARA CONTROL DE NIVEL | 26 | UDS |  | 0
1.19 | SUMINISTRO TERMINALES DE OJO P/CABLE 2/0 | 104 | UDS |  | 0
1.2 | SUMINISTRO TERMINALES DE OJO P/CABLE 1/0 | 104 | UDS |  | 0
1.21 | SUMINISTRO TERMINALES DE OJO P/CABLE # 2 | 104 | UDS |  | 0
1.22 | SUMINISTRO CONECTOR DE EMPALME TIPO MANGA 1/0 | 78 | UDS |  | 0
1.23 | SUMINISTRAR VARILLA DE ATERRIZAJE DE 5/8"X0.8' | 39 | UDS |  | 0
1.24 | SUMINISTRAR CONECTOR PARA VARILLA DE 5/8"X0.8' | 39 | UDS |  | 0 | 0
2 | Partidas Mecanicas |  |  |  | 0
2.01 | LIMPIEZA Y DESARROLLO POR PISTONEO Y AFORO DE POZO DE 12'' | 2 | ud |  | 0
2.02 | SUMINISTRO DE CHECK VERTICAL DE 6"Ø, PARA BOMBAS SUMERGIBLES (GOULDS) | 13 | UD |  | 0
2.03 | SUMINISTRO DE COLUMNA EN ACERO SCH-40 DE 8"X10' CON ROSCAS EN AMBOS EXTREMOS Y SUS COUPLING | 156 | UDS |  | 0
2.04 | NIPLE ROSCADO DE 8"X10' CON ROSCAS EN AMBOS EXTREMOS | 13 | UD |  | 0
2.05 | REDUCCION COPA DE 8 A 6" ROSCADA | 13 | UD |  | 0
2.06 | SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA DE 8", BRIDADA | 13 | UD |  | 0
2.07 | SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA DE 4", BRIDADA | 13 | UD |  | 0
2.08 | SUMINISTRO VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 8" BRIDADA | 13 | UD |  | 0
2.09 | SUMINISTRO MEDIDOR DE CAUDAL BRIDADO | 13 | UD |  | 0
2.1 | SUMINISTRO JUNTA DRESSER DE 8" | 13 | UD |  | 0 |  | 0
2.11 | SUMINISTRO JUNTA DE GOMA DE 8" | 91 | UDS |  | 0
2.12 | SUMINISTRO JUNTA DE GOMA DE 4" | 39 | UDS |  | 0
2.13 | MANO DE OBRA PARA INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA | 13 | PA |  | 0
2.14 | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA INSTALACION EQ. No. BRUJUELAS -CASUI | 13 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL A |  |  |  |  | 0
B | Reparacion de Pozos: 6, 10, 11, 12, 13 y 18
1 | Partidas Electricas:
1.01 | SUMINISTRO DE CABLE URD # 2 AL 33% | 1680 | PIES |  | 0
1.02 | SUMINISTRO DE CABLE THW, AWG # 2/0 | 1680 | PIES |  | 0
1.03 | SUMINISTRO DE CABLE CON FORRO DE GOMA 2 HILOS AWG # 12 | 1200 | PIES |  | 0
1.04 | SUMINISTRO DE CUT-OUT DE 100 A | 48 | UDS |  | 0
1.05 | SUMINISTRO DE APARTARRAYO 9 KV | 48 | UDS |  | 0
1.06 | SUMINISTRO CONO DE ALIVIO DE EXTERIOR P/CABLE URD No.2 | 24 | UDS |  | 0
1.07 | SUMINISTRO DE TERMINAR DE OJO 2/0 | 120 | UDS |  | 0
1.08 | SUMINISTRO DE CONECTORES MANGAS | 200 | UDS |  | 0
1.09 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PAT-MOUNTED DE 112.5 KVA, 12470 Y/277-480 V | 7 | UD |  | 0
1.1 | SUMINISTRO DE TAPE DE GOMA 23 - 3M | 24 | PIES |  | 0
1.11 | SUMINISTRO DE TAPE DE VINYL 33 - 3M | 24 | PIES |  | 0
1.12 | SUMINISTRO DE CINTA DUCTO TAPE | 16 | PIES |  | 0
1.13 | SUMINISTRO DE SUB - MONITOR Franklin electric. | 7 | PIES |  | 0
1.14 | SUMINISTRO PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, RAMPA DE ARRANQUE Y DE PARADA 75 HP, 480V, TRIFASICO | 7 | UD |  | 0 | 0
2 | Reparacion Bomba Eje Vertical 8''x650 GPM (Incluye) | 7 | UD |  | 0
| SUMINISTRO DE IMPULSORES |  | UD |  | 0
| SUMINISTRO FALDA DE IMPULSORES |  | UD |  | 0
| SUMINISTRO DE EJE DE BOMBA |  | UD |  | 0
| CONFECCIONAR EJE DE CABEZAL |  | UD |  | 0
| SUMINISTRO DE EJE DE 1-1/4'' X 10' |  | UD |  | 0
| SUMINISTRO DE EJE DE 1-1/4'' X 5' |  | UD |  | 0
| CONFECCIONAR CUSCUYERA |  | UD |  | 0
| REPARAR CENTRO DE GOMA PARA GUIA |  | UD |  | 0
| REPARAR CAJA DE EMPAQUE |  | UD |  | 0
| ENCASQUILLAR TAZONES DE 8' (6 Etapas) |  | UD |  | 0
| ENSUNCHAR TAZONES DE 8' (6 Etapas) |  | UD |  | 0
| CONFECCIONAR BUSSING PARA CENTRO DE TAZON |  | UD |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL A + B |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 3.5% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________