## PRESUPUESTO GRAL
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
CODIGO: XXXX-XX |  |  |  |  | FECHA: XX / XX/ XX
PRESUPUESTO: EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO Y ELÉCTRICOS, HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES MECANICAS HAINA-MANOGUAYABO
1.1 | ESTACION 1
1.1.1 | Reparacion para Motor de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1577487.0968 | #REF! | 4
1.1.2 | Reparacion Bomba de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1814110.1613 | #REF! | 4
1.2 | ESTACION 2
1.2.1 | Reparacion para Motor de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1577487.0968 | #REF! | 7
1.2.2 | Reparacion Bomba de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1814110.1613 | #REF! | 5
1.1 | OBRA DE TOMA
1.1.1 | Reparacion para Motor de 150HP, 60Hz, 480V | 3 | ud
1.1.2 | Reparacion para Bomba de 150HP, 60Hz, 480V | 2 | ud
1.3.3 | Cambio de cheques para Bomba de 150HP, 60Hz, 480V | ud |  |  |  |  | 10
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS HAINA-MANOGUAYABO
2.1 | Analizador de red para el suministro eléctrico de motores 400HP y 150HP | 30 | ud
2.2 | Sistema de administracion y calidad energia | 1 | ud
2.3 | Bandeja portacable con tapa, galvanizada en frío, 500x100mm, Lisa | 55 | mL
2.4 | Supresor de pico SPD, 120KA | 30 | ud
2.5 | Celda de Media Tension con dos entradas (LBS)de 1250Amp (normal y emergencia) y 3 salidas de 200Amp (VCB) | 1 | ud
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TAMARINDO
3.1 | Celda de Media Tension con 1 entrada (LBS) de 630Amp y 3 salidas (VCB) de 200Amp | 1 | ud
3.2 | Transformador tipo Pad Mounted, 4MVA, VP:12470/7200 VS:480/277, Frente Muerto, Sumergido en aceite | 1 | ud
4 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADORES HAINA-MANAOGUAYABO
4.1 | A0-Recorrido desde Banco 1.5 MVA hasta Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos Obra de toma, compuesto por: P-10-#150mm2 x Fase THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 75 | pies
4.2 | A1-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 1 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 50 | pies
4.3 | A2-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 2 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 45 | pies
4.4 | A3-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 3 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 40 | pies
4.5 | A4-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 4 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 35 | pies
4.6 | A5-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 5 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 30 | pies
4.7 | A6-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 6 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 30 | pies
4.8 | A7-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 7 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 35 | pies
4.9 | A8-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 8 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 40 | pies
4.1 | A9-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 9 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 45 | pies
4.11 | A10-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 10 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 50 | pies
4.12 | A11-Recorrido desde Panel Control 1 hasta Bomba 1 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.13 | A12-Recorrido desde Panel Control 2 hasta Bomba 2 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.14 | A13-Recorrido desde Panel Control 3 hasta Bomba 3 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.15 | A14-Recorrido desde Panel Control 4 hasta Bomba 4 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.16 | A15-Recorrido desde Panel Control 5 hasta Bomba 5 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.17 | A16-Recorrido desde Panel Control 6 hasta Bomba 6 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.18 | A17-Recorrido desde Panel Control 7 hasta Bomba 7 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.19 | A18-Recorrido desde Panel Control 8 hasta Bomba 8 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.2 | A19-Recorrido desde Panel Control 9 hasta Bomba 9 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.21 | A20-Recorrido desde Panel Control 10 hasta Bomba 10 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.22 | A21-Recorrido desde Subestacion 10MVA hasta Celda MT propuesta, compuesto por: 3-URD #4/0 x Fase en tuberias 3-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 100 | pies
4.23 | A22-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador Estacion 1, compuesto por: 3-URD #2/0 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 395 | pies
4.24 | A23-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador Estacion 2, compuesto por: 3-URD #2/0 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 235 | pies
4.25 | A24-Recorrido desde Celda MT hasta Acople Alimentacion MT Obra de Toma, compuesto por: 3-URD #2 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 235 | pies
4.26 | Accesorios para instalación de alimentadores (conectores, soportes, anclajes, abradaderas) | 1 | ud
5 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADORES TAMARINDO
5.1 | A01-Recorrido desde Subestacion 3-5MVA hasta Celda MT propuesta, compuesto por: 2-URD #1/0 x Fase en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 100 | pies
5.2 | A02-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador 4MVA, propuesto, compuesto por: 2-URD #1/0 x Fase en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 350 | pies
5.3 | A03-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador 1MVA existente, compuesto por: 3-URD #2 en tuberias 1-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 250 | pies
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES GENERALES HAINA-MANOGUAYABO
6.1 | Salida para iluminacion general con lampara high-bay LED, 200W, conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 12 | ud
6.2 | Salida para iluminacion general con lampara reflector LED, 200W conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 10 | ud
6.3 | Suministro de temporizador para encendido autom. luminarias | 1 | ud
6.4 | Panel de distribucion Riel Dim, 12 ctos, 120/240V, Nema 3, con 4 bkr 20/2, 2 bkr 20/1 | 2 | ud
6.5 | Salida para tc de uso general con accesorio leviton y tapa waterproof, 120v, en tuberia EMT 3/4" | 8 | ud
6.6 | Sistema de tierra para estaciones de bombeo 1 y 2 | 2 | ud
6.7 | Sistema de tierra para estacion Obra de toma | 1 | ud
6.8 | Suministro e Instalacion de aire acondicionado split 24k btu | 1 | ud
7 | SUMINISTRO E INSTALACIONES GENERALES TAMARINDO
7.1 | Salida para iluminacion general con lampara reflector LED, 200W conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 6 | ud
7.2 | Suministro de temporizador para encendido autom. luminarias | 1 | ud
7.3 | Panel de distribucion Riel Dim, 12 ctos, 120/240V, Nema 3, con 4 bkr 20/2, 2 bkr 20/1 | 2 | ud
7.4 | Salida para tc de uso general con accesorio leviton y tapa waterproof, 120v, en tuberia EMT 3/4" | 8 | ud
7.5 | Suministro e Instalacion de aire acondicionado split 24k btu | 1 | ud
8 | SUBESTACION 10 MVA HAINA-MANOGUAYABO
8.1 | Re-Construccion de canaletas tipo fosa para cableado electrico | 1 | ud
8.2 | Construccion de caseta en blocks techada con dimensiones L:5mtxA:3mtxH:3.5mts, con puerta de acceso 1.5mtsx2.80mts | 1 | pa
9 | TRASLADO SUBESTACION 3-5 MVA HAINA-MANOGUAYABO A TAMARINDO (SUMINISTRO E INSTALACION)
9.1 | Juego Cuchillas desconectoras con p.a.t. 69 Kv. 3 polos operadas en grupo 600 amp. motorizada, a 125 Vdc | 1 | ud
9.2 | Juego Cuchillas desconectoras 69 Kv. 600 amp. | 1 | ud
9.3 | Cuchillas monopolares 600 amperios operación manual 15 Kv | 6 | ud
9.4 | Line tap switch 72.5 kv, 600 amper de montura vertical operados en grupos | 1 | ud
9.5 | Sistema de DC | 1 | ud
9.6 | Sistema de AC | 1 | ud
9.7 | Sistema de puesta a tierra | 1 | ud
9.8 | Sistema de iluminacion exterior | 1 | und
9.9 | Obras civiles subestación | 1 | ud
9.1 | Desinstalacion,Traslado e Instalacion de Subestacion de 3-5 MVA | 1 | ud
9.11 | Panel de señales Scada de la subestacion | 1 | ud
9.12 | Construccion de caseta en blocks techada con dimensiones L:5mtxA:3mtxH:3.5mts, con puerta de acceso 1.5mtsx2.80mts | 1 | pa
SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  | 10%
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5%
| TRANSPORTE |  | 3.5%
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35%
| LEY 6-86 |  | 1%
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5%
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
SUB-TOTAL GENERAL
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3%
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6%
| IMPREVISTOS |  | 5%
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18%
| CODIA |  | 0.1%
TOTAL GENERAL

## VOLUMETRIA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
DIRECCION DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y ESPECIFICACIONES
PRESUPUESTO: EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO Y ELÉCTRICOS, HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO
LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRIA
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES MECANICAS HAINA-MANOGUAYABO
1.1 | ESTACION 1
1.1.1 | Reparacion para Motor de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1577487.0968 | #REF!
1.1.2 | Reparacion Bomba de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1814110.1613 | #REF!
1.2 | ESTACION 2
1.2.1 | Reparacion para Motor de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1577487.0968 | #REF!
1.2.2 | Reparacion Bomba de 400HP, 60Hz, 480V | ud |  | 1814110.1613 | #REF!
1.1 | OBRA DE TOMA
1.1.1 | Reparacion para Motor de 150HP, 60Hz, 480V | 3 | ud
1.1.2 | Reparacion para Bomba de 150HP, 60Hz, 480V | 2 | ud
1.3.3 | Cambio de cheques para Bomba de 150HP, 60Hz, 480V | ud |  |  |  |  | 10
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS HAINA-MANOGUAYABO
2.1 | Analizador de red para el suministro eléctrico de motores 400HP y 150HP | 30 | ud
2.2 | Sistema de administracion y calidad energia | 1 | ud
2.3 | Bandeja portacable con tapa, galvanizada en frío, 500x100mm, Lisa | 55 | mL
2.4 | Supresor de pico SPD, 120KA | 30 | ud
2.5 | Celda de Media Tension con dos entradas (LBS)de 1250Amp (normal y emergencia) y 3 salidas de 200Amp (VCB) | 1 | ud
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TAMARINDO
3.1 | Celda de Media Tension con 1 entrada (LBS) de 630Amp y 3 salidas (VCB) de 200Amp | 1 | ud
3.2 | Transformador tipo Pad Mounted, 4MVA, VP:12470/7200 VS:480/277, Frente Muerto, Sumergido en aceite | 1 | ud
4 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADORES HAINA-MANAOGUAYABO
4.1 | A0-Recorrido desde Banco 1.5 MVA hasta Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos Obra de toma, compuesto por: P-10-#150mm2 x Fase THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 75 | pies
4.2 | A1-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 1 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 50 | pies
4.3 | A2-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 2 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 45 | pies
4.4 | A3-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 3 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 40 | pies
4.5 | A4-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 4 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 35 | pies
4.6 | A5-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 5 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 30 | pies
4.7 | A6-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 6 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 30 | pies
4.8 | A7-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 7 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 35 | pies
4.9 | A8-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 8 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 40 | pies
4.1 | A9-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 9 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 45 | pies
4.11 | A10-Recorrido desde Main Breaker 2,500A en Cuarto Equipos hasta Control bomba 10 Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 50 | pies
4.12 | A11-Recorrido desde Panel Control 1 hasta Bomba 1 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.13 | A12-Recorrido desde Panel Control 2 hasta Bomba 2 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.14 | A13-Recorrido desde Panel Control 3 hasta Bomba 3 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.15 | A14-Recorrido desde Panel Control 4 hasta Bomba 4 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.16 | A15-Recorrido desde Panel Control 5 hasta Bomba 5 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.17 | A16-Recorrido desde Panel Control 6 hasta Bomba 6 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.18 | A17-Recorrido desde Panel Control 7 hasta Bomba 7 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.19 | A18-Recorrido desde Panel Control 8 hasta Bomba 8 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.2 | A19-Recorrido desde Panel Control 9 hasta Bomba 9 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.21 | A20-Recorrido desde Panel Control 10 hasta Bomba 10 en Obra de toma, compuesto por: P-6-1/0 THHN, T- 1-#4 THHN, en Bandeja galvanizada para cables y tuberia LT 4" | 90 | pies
4.22 | A21-Recorrido desde Subestacion 10MVA hasta Celda MT propuesta, compuesto por: 3-URD #4/0 x Fase en tuberias 3-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 100 | pies
4.23 | A22-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador Estacion 1, compuesto por: 3-URD #2/0 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 395 | pies
4.24 | A23-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador Estacion 2, compuesto por: 3-URD #2/0 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 235 | pies
4.25 | A24-Recorrido desde Celda MT hasta Acople Alimentacion MT Obra de Toma, compuesto por: 3-URD #2 en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 235 | pies
4.26 | Accesorios para instalación de alimentadores (conectores, soportes, anclajes, abradaderas) | 1 | ud
5 | SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADORES TAMARINDO
5.1 | A01-Recorrido desde Subestacion 3-5MVA hasta Celda MT propuesta, compuesto por: 2-URD #1/0 x Fase en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 100 | pies
5.2 | A02-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador 4MVA, propuesto, compuesto por: 2-URD #1/0 x Fase en tuberias 2-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 350 | pies
5.3 | A03-Recorrido desde Celda MT hasta Transformador 1MVA existente, compuesto por: 3-URD #2 en tuberias 1-PVC 4", en Zanja tipo Z4 | 250 | pies
6 | SUMINISTRO E INSTALACIONES GENERALES HAINA-MANOGUAYABO
6.1 | Salida para iluminacion general con lampara high-bay LED, 200W, conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 12 | ud
6.2 | Salida para iluminacion general con lampara reflector LED, 200W conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 10 | ud
6.3 | Suministro de temporizador para encendido autom. luminarias | 1 | ud
6.4 | Panel de distribucion Riel Dim, 12 ctos, 120/240V, Nema 3, con 4 bkr 20/2, 2 bkr 20/1 | 2 | ud
6.5 | Salida para tc de uso general con accesorio leviton y tapa waterproof, 120v, en tuberia EMT 3/4" | 8 | ud
6.6 | Sistema de tierra para estaciones de bombeo 1 y 2 | 2 | ud
6.7 | Sistema de tierra para estacion Obra de toma | 1 | ud
6.8 | Suministro e Instalacion de aire acondicionado split 24k btu | 1 | ud
7 | SUMINISTRO E INSTALACIONES GENERALES TAMARINDO
7.1 | Salida para iluminacion general con lampara reflector LED, 200W conexion 220V, IP65, en tuberia EMT 3/4" | 6 | ud
7.2 | Suministro de temporizador para encendido autom. luminarias | 1 | ud
7.3 | Panel de distribucion Riel Dim, 12 ctos, 120/240V, Nema 3, con 4 bkr 20/2, 2 bkr 20/1 | 2 | ud
7.4 | Salida para tc de uso general con accesorio leviton y tapa waterproof, 120v, en tuberia EMT 3/4" | 8 | ud
7.5 | Suministro e Instalacion de aire acondicionado split 24k btu | 1 | ud
8 | SUBESTACION 10 MVA HAINA-MANOGUAYABO
8.1 | Re-Construccion de canaletas tipo fosa para cableado electrico | 1 | ud
8.2 | Construccion de caseta en blocks techada con dimensiones L:5mtxA:3mtxH:3.5mts, con puerta de acceso 1.5mtsx2.80mts | 1 | pa
9 | TRASLADO SUBESTACION 3-5 MVA HAINA-MANOGUAYABO A TAMARINDO (SUMINISTRO E INSTALACION)
9.1 | Juego Cuchillas desconectoras con p.a.t. 69 Kv. 3 polos operadas en grupo 600 amp. motorizada, a 125 Vdc | 1 | ud
9.2 | Juego Cuchillas desconectoras 69 Kv. 600 amp. | 1 | ud
9.3 | Cuchillas monopolares 600 amperios operación manual 15 Kv | 6 | ud
9.4 | Line tap switch 72.5 kv, 600 amper de montura vertical operados en grupos | 1 | ud
9.5 | Sistema de DC | 1 | ud
9.6 | Sistema de AC | 1 | ud
9.7 | Sistema de puesta a tierra | 1 | ud
9.8 | Sistema de iluminacion exterior | 1 | und
9.9 | Obras civiles subestación | 1 | ud
9.1 | Desinstalacion,Traslado e Instalacion de Subestacion de 3-5 MVA | 1 | ud
9.11 | Panel de señales Scada de la subestacion | 1 | ud
9.12 | Construccion de caseta en blocks techada con dimensiones L:5mtxA:3mtxH:3.5mts, con puerta de acceso 1.5mtsx2.80mts | 1 | pa
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY 6-86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0