## PRESUPUESTO GENERAL
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
REPARACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE LA CAASD, EN DISTINTOS SECTORES DEL GRAN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | P.U. RD$ | COSTO RD$ | SUB-TOTAL
I | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DON BOSCO,DISTRITO NACIONAL.
FASE A | TANQUE 01 ESTRUCTURA DE HORMIGON Diámetro 45.5 Ml, Altura 12 Ml
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización, desmovilización y Equipos | 1 | P.A |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área (cubicar desglosado) | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Campamento | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
3 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 5211.1463 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 1715.3096 | M2 |  | 0
3.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 1625.9705 | M2 |  | 0
3.3 | Bote de materiales para sedimentos | 609.739 | M3 |  | 0 | 0
4 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 5211.1463 | M2 |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 1715.3096 | M2 |  | 0 | 0
0
5 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
5.1 | Desinstalación Válvulas de: |  |  |  | 0
5.1.1 | Válvula 30" | 1 | UD |  | 0
5.1.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0
5.2 | Suministro Válvulas de: |  |  |  | 0
5.2.1 | Válvula 30" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
5.2.2 | Válvula 24" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
5.3 | Colocación Válvulas de: |  |  |  | 0
5.3.1 | Válvula 30" | 1 | UD |  | 0
5.3.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Misceláneos |  |  |  | 0
6.1 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0 | 0
FASE B | TANQUE 02 Hormigón Armado Diámetro 36 Ml, Altura 16 Ml |  |  |  | 0
0
1 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
1.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
2.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 3997.9908 | M2 |  | 0
2.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 1809.5574 | M2 |  | 0
2.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 1094.2167 | M2 |  | 0
2.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 410.3313 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de materiales para sedimentos | 410.3313 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 3997.9908 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 1809.5574 | M2 |  | 0 | 0
0
4 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
4.1 | Desinstalación Válvulas de: |  |  |  | 0
4.1.1 | Válvula 30" | 1 | UD |  | 0
4.1.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0
4.2 | Suministro de Válvulas: |  |  |  | 0
4.2.1 | Válvula 30" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
4.2.2 | Válvula 24" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
4.2 | Colocación Válvulas de: |  |  |  | 0
4.2.1 | Válvula 30" | 1 | UD |  | 0
4.2.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0 | 0
0
5 | Misceláneos |  |  |  | 0
5.1 | BAJANTE DE Descarga 6 en Hierro Galvanizado 16 Ml c/u | 4 | UD |  | 0
5.2 | Pintura de Casetas 1 | 97.4354 | M2 |  | 0
5.3 | Pintura de Casetas 2 | 70.8588 | M2 |  | 0
5.4 | Pintura de Casetas 3 | 199.1912 | M2 |  | 0
5.5 | Pintura en Verja de Bloques sin pañete | 629.2 | M2 |  | 0
5.6 | Pintura de Mantenimiento en Puertas | 21.6 | M2 |  | 0 | 0
0
6 | Escalera interior |  |  |  | 0
6.1 | ANGULARES 4"x4" 1/4 | 0.96 | Ton |  | 0
6.2 | BARRAS 5/8 | 0.12 | Ton |  | 0
6.3 | BARRAS 3/4 | 0.16 | Ton |  | 0 | 0
0
7 | Accesos |  |  |  | 0
7.1 | Asfalto Hacia Tanque y Plazoleta | 376.9343 | M2 |  | 0
7.2 | Asfalto en Acceso hacia Colegio | 220.665 | M2 |  | 0
7.3 | Letrero Caasd según diseño y especificaciones | 2 | UD |  | 0
7.4 | Grava Blanca en áreas Decorativas | 2115.08 | M2 |  | 0
7.5 | Complemento de Verja perimetral | 75.15 | M2 |  | 0 | 0
0
8 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TANQUE DON BOSCO |  |  |  |  | 0 | 0
II | TANQUE DE ALMACENAMIENTO ABANICO DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE.
TANQUE 01 ESTRUCTURA DE HORMIGON Diámetro 45.5 Ml, Altura 12 Ml
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización, desmovilización y equipos | 1 | P.A |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área (cubicar desglosado) | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Campamento | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
3 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6141.45 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 4796.59 | M2 |  | 0
3.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 672.43 | M2 |  | 0
3.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 252.1612 | M3 |  | 0
3.5 | Bote de materiales para sedimentos | 252.1612 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6141.45 | M2 |  | 0
4.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 4796.59 | M2 |  | 0 | 0
0
5 | Trabajos Hidráulicos
5.1 | Desinstalación Válvulas de:
5.2.2 | Mantenimiento de Válvulas de 60" | 2 | UD |  | 0
5.2.3 | Reparación de Flotas de Medición (incluye pintura, cableados, boya, soporte y pesas) | 1 | UD |  | 0 | 0
6 | Caseta de Seguridad, Cocina y Encargado
6.1 | Movimiento de tierra:
6.1.1 | Excavación roca zapata de columna, a compresor | 4.612 | M3 |  | 0
6.1.2 | Excavación zapata de muro y baño posterior | 1.648 | M3 |  | 0
6.1.3 | Relleno de reposición | 6.9 | M3 |  | 0
6.1.4 | Relleno bajo piso e=0.20m | 10.088 | M3 |  | 0
6.1.5 | Bote (FE=1.3) | 9.664 | M3 |  | 0
6.2 | Hormigón Armado | 0
6.2.1 | Zapata de muro (0.45 x 0.25), 4 Ø 3/8´´ + est. Ø 3/8´´ @ 0.20 | 0.484 | M3 |  | 0
6.2.2 | Zapata de columna (1.20 x 1.20 x 0.30), Ø 1/2´´ AD | 1.728 | M3 |  | 0
6.2.3 | Columna D=0.30, 6 Ø 1/2´´ + est. Ø 3/8´´ @ 0.20 | 1.088 | M3 |  | 0
6.2.4 | Viga amarre a nivel de piso (0.15 x 0.20), 4 Ø 3/8´´ + est. Ø 3/8´´ @ 0.20 | 0.248 | M3 |  | 0
6.2.5 | Viga de amarre SNP (0.15 x 0.20), 4 Ø 3/8´´ + est. Ø 3/8´´ @ 0.20 | 2.038 | M3 |  | 0
6.2.6 | Losa e= 0.12 H210 | 1.468 | M3 |  | 0
6.3 | Muro de Bloques | 0
6.3.1 | Muro block 6" BNP @ 0.60, (2 líneas) Aguayo | 2.276 | M2 |  | 0
6.3.2 | Muro block 6" SNP @ 0.60, Aguayo | 14.644 | M2 |  | 0
6.4 | Terminación de superficie: | 0
6.4.1 | Fraguache | 46.612 | M2 |  | 0
6.4.2 | Pañete general | 57.52 | M2 |  | 0
6.4.3 | Resane en pañete existente | 9.62 | M2 |  | 0
6.4.4 | Mocheta | 4.16 | ML |  | 0
6.4.5 | Cantos | 41.796 | ML |  | 0
6.5 | Terminación de techo | 0
6.5.1 | Fino de techo plano | 25.38 | M2 |  | 0
6.5.2 | Zabaleta | 6.812 | ML |  | 0
6.5.3 | Impermeabilizante 3mm | 26.4 | M2 |  | 0
6.6 | Pisos | 0
6.6.1 | Piso de porcelanato (0.40 x 0.40) | 36.208 | M2 |  | 0
6.6.2 | Zócalos (0.10 x 0.40) | 22.652 | ML |  | 0
6.6.3 | Torta con malla electrosoldada Piso en Baños e=0.10m | 1.248 | M2 |  | 0
6.7 | Pintura | 0
6.7.1 | Pintura Oxido Rojo en Perfiles | 9.256 | M2 |  | 0
6.7.2 | Pintura de Mantenimiento en perfiles | 9.256 | M2 |  | 0
6.7.3 | Pintura Acrílica en General | 93.144 | M2 |  | 0
6.8 | Portaje
6.8.1 | Puertas everdoor, incl. Llavín, cerradura Yale dos puño | 5 | UD |  | 0
6.9 | Ventanas
6.9.1 | Ventanas salomónicas de aluminio Calibre 0.053 | 81.466 | P2 |  | 0
6.1 | Instalaciones sanitarias
6.10.1 | Fregadero pequeño | 1 | UD |  | 0
6.10.2 | Desagüe de piso 2´´ | 2 | UD |  | 0
6.10.3 | Caja de inspección (Limpieza) (0.7*0.70*0.70), tapa hormigón | 1 | UD |  | 0
6.10.4 | Canaletas pluviales | 79.376 | PL |  | 0
6.10.5 | Accesorios de baño (espejo, porta papel, dispensador jabón, papel toalla) | 1 | PA |  | 0
6.10.6 | Bajantes pluviales 3´´ | 2 | UD |  | 0
6.10.7 | Tuberías y Piezas (para conexión) | 1 | P.A |  | 0
6.10.8 | Mano de obra | 20 | % |  | 0
6.11 | Instalaciones eléctricas
6.11.1 | Salida cenitales, incl. Bombillo y M.O | 6 | UD |  | 0
6.11.2 | interruptor Doble, Incl. M.O | 3 | UD |  | 0
6.11.3 | Interruptor Triple, Incl. M.O | 1 | UD |  | 0
6.11.4 | Toma corriente 110V , Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
6.11.5 | Panel eléctrico 6-8ctos | 1 | UD |  | 0
6.11.6 | Registro eléctricos (12´*12´´*6´´) | 1 | UD |  | 0
6.11.7 | Salida de Data, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
6.11.8 | Salida de antena, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
6.11.9 | Salida de teléfono, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
6.11.10 | Materiales eléctricos | 1 | P.A |  | 0
6.11.11 | Acometida Eléctrica #12 (Reposición) (100.0PL) | 100 | PL |  | 0
6.11.12 | Mano de obra eléctrica | 20 | % |  | 0 | 0
7 | Baños de Damas y Caballeros
7.1 | Movimiento de tierra:
7.1.1 | Excavación material no clasificado | 11.21 | M3 |  | 0
7.1.2 | Relleno de reposición | 5.28 | M3 |  | 0
7.1.3 | Bote (FE=1.3) | 7.71 | M3 |  | 0
7.1.4 | Relleno compactado con material granular para recibir el pisos e=0.20m | 6.19 | M3 |  | 0
7.2 | Hormigón Armado: |  |  |  | 0
7.2.1 | Zapata de muro block 6" | 3.3 | M3 |  | 0
7.2.2 | Columna de amarre (0.15*0.20)m, 4Ø1/2´´ +3/8´´ @0.20m | 0.46 | M3 |  | 0
7.2.3 | Viga de amarre BNP (0.15*0.20)m, 4Ø3/8´´+est. 3/8´´ @0.20m | 3.34 | M3 |  | 0
7.2.4 | Viga de amarre a nivel de muro (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´@0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
7.2.5 | Dintel (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´ @0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
7.2.6 | Losa e=0.10m | 0.73 | M3 |  | 0
7.3 | Muro de Block |  |  |  | 0
7.3.1 | Muro de bloques en 6" BNP Ø3/8´´ @0.60m | 11.72 | M2 |  | 0
7.3.2 | Muro de bloques en 6" SNP Ø3/8´´ @0.60m | 68.49 | M2 |  | 0
7.3.3 | Muro de bloques en 4" SNP Ø3/8´´ @0.80m | 13.87 | M2 |  | 0 | 0
8 | Estructura metálica |  |  |  | 0
8.1 | Placas (0.20*20)m | 4 | UD |  | 0
8.2 | Vigas principales perfiles W5x18 | 9 | UD |  | 0
8.3 | Vigas secundarias perfiles 3"x2"x1/8" | 9 | UD |  | 0
8.4 | Perfiles 2"x1"x1/8" | 5 | UD |  | 0
8.5 | Instalación y soldadura | 50 | % |  | 0 | 0
9 | Techo de Aluzinc |  |  |  | 0
9.1 | Suministro y colocación, incluye mano de obra calibre 26 | 56 | M2 |  | 0
9.2 | Tornillos autoperforante | 336 | UD |  | 0 | 0
0
10 | Terminación de superficie: |  |  |  | 0
10.1 | Fraguache | 27.42 | M2 |  | 0
10.2 | Mocheta | 57.1 | ML |  | 0
10.3 | Pañete general | 164.72 | M2 |  | 0
10.4 | Pañete de losa, vigas y columnas | 27.42 | M2 |  | 0
10.5 | Cantos | 102.4 | ML |  | 0
10.6 | Pintura: |  |  |  | 0
10.6.1 | Pintura de base (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0
10.6.2 | Pintura acrílica (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0 | 0
0
11 | Terminación de techo |  |  |  | 0
11.1 | Fino | 4.44 | M2 |  | 0
11.2 | Impermeabilizante lona asfáltica 3mm | 5.84 | M2 |  | 0 | 0
0
10 | Terminación en Baño |  |  |  | 0
10.1 | Cerámica de baño 820*20)m, h=1.60m | 75.68 | M2 |  | 0
10.2 | Meseta A=0.60m | 3.96 | M2 |  | 0 | 0
0
11 | Pisos |  |  |  | 0
11.1 | Cerámica (30*30)m | 30.75 | M2 |  | 0
11.2 | Relleno bajo acera | 2.89 | M3 |  | 0
11.3 | Acera perimetral A=0.60m | 14.46 | M2 |  | 0 | 0
0
12 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
12.1 | Ventana salomónica de aluminio AA, calibre 0.053mm | 25.93 | P2 |  | 0
12.2 | Puerta everdoor (1.0*2.10)m | 1 | UD |  | 0
12.3 | Puerta entrada baño (h/m) everdoor (1.0*2.10)m | 2 | UD |  | 0
12.4 | Puertas interior en PVC | 6 | UD |  | 0 | 0
0
13 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
13.1 | Inodoro blanco azteca con tapa Simplex, Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
13.2 | Lavamanos blanco, Incl. M.O | 4 | UD |  | 0
13.3 | Orinal, inc. M. O. | 1 | UD |  | 0
13.4 | Ventilación Ø3´´ | 3 | UD |  | 0
13.5 | Desagüe de piso Ø2´´ | 2 | UD |  | 0
13.6 | Registro de inspección (0.60*0.70*0.70)m, con tapa de hormigón | 3 | UD |  | 0
13.7 | Tuberías y piezas | 1 | P.A |  | 0
13.8 | Canaletas pluviales | 79.05 | ML |  | 0
13.9 | Bajantes pluviales 3´´ | 2 | UD |  | 0
13.1 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
0
14 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
14.1 | Salida cenitales | 3 | UD |  | 0
14.2 | Toma corriente 110V, incl. M.O | 2 | UD |  | 0
14.3 | Interruptor Doble, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
14.4 | Interruptor simple, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
14.5 | Panel eléctrico 2-4 circ. | 1 | UD |  | 0
14.6 | Tuberías y piezas | 1 | P.A |  | 0
14.7 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
0
15 | Misceláneos |  |  |  | 0
15.1 | Espejo | 2 | UD |  | 0
15.2 | Dispensador jabón | 1 | UD |  | 0
15.3 | Dispensador de papel | 6 | UD |  | 0
15.4 | Papelera | 2 | UD |  | 0 | 0
16 | Misceláneos |  |  |  | 0
16.1 | Verja faltantes VERJA DE BLOQUES 6", RETALLE, COL. AMARRE CADA 3.00 m., CALICHE, Sin empañete: | 27 | ML |  | 0
16.2 | Verja Escalonada @ 1.20 mts de altura (VERJA DE BLOQUES 6", RETALLE, COL. AMARRE CADA 3.00 m., CALICHE, Sin empañete:) | 50 | ML |  | 0
16.3 | Contenes | 224 | ML |  | 0
16.4 | Curado con Ground | 18.0956 | M2 |  | 0
16.5 | Letrero | 1 | UD |  | 0 | 0
17 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL TANQUE ABANICO DE HERRERA |  |  |  |  | 0 | 0
III | TANQUE DE ALMACENAMIENTO LAS CAOBAS, SANTO DOMINGO OESTE.
TANQUE 01 ESTRUCTURA DE HORMIGON Diámetro 45.5 Ml, Altura 12 Ml
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización y desmovilización | 1 | P.A |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área (cubicar desglosado) | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Verja Perimetral de Muros Violinados con Columnas cada 3.0 mts y Doble Viga | 139.1667 | Ml |  | 0
1.4 | Campamento | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duracion de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
3 | Corrección Estructural |  |  |  | 0
3.1 | Resane técnico Grout (SIKAGROUT) | 697.68 | M2 |  | 0
3.2 | Losa de Soporte de Columnas (platea) e=.20 mts | 346.6395 | M2 |  | 0 | 0
0
4 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
1 | Desinstalación Válvulas de: |  |  |  | 0
1.1 | Válvula 20" | 4 | UD |  | 0
2 | Suministro de válvulas de: |  |  |  | 0
2.01 | Válvulas 20" (Cubicar Contra Factura) | 4 | UD |  | 0
3 | Colocación válvulas de: |  |  |  | 0
3.01 | Válvulas 20" | 4 | UD |  | 0 | 0
0
5 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
5.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 2584.5415 | M2 |  | 0
5.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES y Columnas de Soportes | 1162.8 | M2 |  | 0
5.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 346.6395 | M2 |  | 0
5.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 129.9898 | M3 |  | 0
5.5 | Bote de materiales para sedimientos | 129.9898 | M3 |  | 0 | 0
6 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
6.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 2584.5415 | M2 |  | 0
6.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque y Columnas de Soportes para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 1162.8 | M2 |  | 0 | 0
0
7 | Acceso vial |  |  |  | 0
7.1 | Excavación de material inservible con equipo con equipo | 389.64 | M3N |  | 0
7.2 | Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre | 505.0889 | M3N |  | 0
7.3 | Relleno: |  |  |  | 0
7.3.1 | Para explanación | 194.82 | M3C |  | 0
7.3.2 | Bajo aceras | 64.94 | M3C |  | 0
7.4 | Escarificación de superficie | 1948.2 | M2 |  | 0
7.5 | Acarreo adicional material (bote): |  |  |  | 0
7.5.1 | Material inservible a 5.00 Kms | 52601.4 | M3E-HM |  | 0
7.5.2 | Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Km | 11995.8611 | M3E-KM |  | 0
7.5.3 | Acarreo adicional material de base a 20.00 Kms | 4643.21 | M3E-KM |  | 0
7.5.4 | Terminación de sub-rasante | 1948.2 | M2 |  | 0 | 0
0
8 | Base y Sub-Base: |  |  |  | 0
8.1 | Base granular natural triturada incluye acarreo 1er Km. Y Rechequeo | 178.585 | M3C |  | 0 | 0
0
9 | Capa de Rodadura |  |  |  | 0
9.1 | Riego de Imprimación 0.50 gls/m2 con grava | 1785.85 | M2 |  | 0
9.2 | Carpeta de hormigón de 2" (1,000 M2) mezclado en planta |  |  |  | 0
9.2.1 | Suministro y colocacion de Hormigon Asfaltico a 2" | 1785.85 | M2 |  | 0 | 0
0
10 | Obras Complementarias |  |  |  | 0
10.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (180 kg/cm2) | 324.7 | ML |  | 0
10.2 | Aceras de Hormigón (180 kg/cm2) | 649.4 | M2 |  | 0 | 0
0
11 | Reparación y mantenimiento de caseta |  |  |  | 0
11.1 | Terminación de superficie: | 0 |  |  | 0
11.1.1 | Fraguache | 46.612 | M2 |  | 0
11.1.2 | Pañete general | 57.52 | M2 |  | 0
11.1.3 | Resane en pañete existente | 9.62 | M2 |  | 0
11.1.4 | Mocheta | 4.16 | ML |  | 0
11.1.5 | Cantos | 41.796 | ML |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
12 | Terminación de techo | 0 |  |  | 0
12.1 | Fino de techo plano | 25.38 | M2 |  | 0
12.2 | Zabaleta | 6.812 | ML |  | 0
12.3 | Impermeabilizante 3mm | 26.4 | M2 |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
13 | Pisos | 0 |  |  | 0
13.1 | Piso de porcelanato (0.40 x 0.40) | 36.208 | M2 |  | 0
13.2 | Zócalos (0.10 x 0.40) | 22.652 | ML |  | 0
13.3 | Torta con malla electrosoldada Piso en Baños e=0.10m | 1.248 | M2 |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
14 | Pintura | 0 |  |  | 0
14.1 | Pintura Oxido Rojo en Perfiles | 9.256 | M2 |  | 0
14.2 | Pintura de Mantenimiento en perfiles | 9.256 | M2 |  | 0
14.3 | Pintura Acrílica en General | 93.144 | M2 |  | 0 | 0
0
15 | Portaje |  |  |  | 0
15.1 | Puertas everdoor, incl. Llavín, cerradura Yale dos puño | 5 | UD |  | 0 | 0
0
16 | Ventanas |  |  |  | 0
16.1 | Ventanas salomónicas de aluminio Calibre 0.053 | 81.466 | P2 |  | 0 | 0
0
17 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
17.1 | Fregadero pequeño | 1 | UD |  | 0
17.2 | Desagüe de piso 2´´ | 2 | UD |  | 0
17.3 | Caja de inspección (Limpieza) (0.7*0.70*0.70), tapa hormigón | 1 | UD |  | 0
17.4 | Canaletas pluviales | 79.376 | PL |  | 0
17.5 | Accesorios de baño (espejo, porta papel, dispensador jabón, papel toalla) | 1 | PA |  | 0
17.6 | Bajantes pluviales 3" | 2 | UD |  | 0
17.7 | Tuberías y Piezas (para conexión) | 1 | P.A. |  | 0
17.8 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
0
18 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
18.1 | Salida cenitales, incl. Bombillo y M.O | 6 | UD |  | 0
18.2 | interruptor Doble, Incl. M.O | 3 | UD |  | 0
18.3 | Interruptor Triple, Incl. M.O | 1 | UD |  | 0
18.4 | Toma corriente 110V , Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
18.5 | Panel eléctrico 6-8ctos | 1 | UD |  | 0
18.6 | Registro eléctricos (12´*12´´*6´´) | 1 | UD |  | 0
18.7 | Salida de Data, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
18.8 | Salida de antena, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
18.9 | Salida de teléfono, incl. M.O. | 1 | UD |  | 0
18.1 | Materiales eléctricos | 1 | P.A. |  | 0
18.11 | Acometida Eléctrica #12 (Reposición) (100.0PL) | 100 | PL |  | 0
18.12 | Mano de obra eléctrica | 20 | % |  | 0 | 0
0
19 | BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS |  |  |  | 0
19.1 | Movimiento de tierra: |  |  |  | 0
19.1.1 | Excavación material no clasificado | 11.21 | M3 |  | 0
19.1.2 | Relleno de reposición | 5.28 | M3 |  | 0
19.1.3 | Bote (FE=1.3) | 7.71 | M3 |  | 0
19.1.4 | Relleno compactado con material granular para recibir el pisos e=0.20m | 6.19 | M3 |  | 0
19.2 | Hormigón Armado: |  |  |  | 0
19.2.1 | Zapata de muro block 6" | 3.3 | M3 |  | 0
19.2.2 | Columna de amarre (0.15*0.20)m, 4Ø1/2" +3/8" @ 0.20m | 0.46 | M3 |  | 0
19.2.3 | Viga de amarre BNP (0.15*0.20) m , 4Ø3/8" + est. 3/8" @ 0.20m | 3.34 | M3 |  | 0
19.2.4 | Viga de amarre a nivel de muro (0.15*0.30) m, 4Ø3/8"+ estr. 3/8" @ 0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
19.2.5 | Dintel (0.15*0.30) m, 4Ø3/8" + estr. 3/8" @ 0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
19.2.6 | Losa, e=0.10m | 0.73 | M3 |  | 0 | 0
0
20 | Muro de Block |  |  |  | 0
20.1 | Muro de bloques en 6" BNP Ø3/8" @0.60m | 11.72 | M2 |  | 0
20.2 | Muro de bloques en 6" SNP Ø3/8" @0.60m | 68.49 | M2 |  | 0
20.3 | Muro de bloques en 4" SNP Ø3/8" @0.80m | 13.87 | M2 |  | 0 | 0
0
21 | Estructura metálica |  |  |  | 0
21.1 | Placas (0.20*20)m | 4 | UD |  | 0
21.2 | Vigas principales perfiles W5x18 | 9 | UD |  | 0
21.3 | Vigas secundarias perfiles 3"x2"x1/8" | 9 | UD |  | 0
21.4 | Perfiles 2"x1"x1/8" | 5 | UD |  | 0
21.5 | Instalación y soldadura | 50 | % |  | 0 | 0
0
22 | Techo de Aluzinc |  |  |  | 0
22.1 | Suministro y colocación, incluye mano de obra calibre 26 | 56 | M2 |  | 0
22.2 | Tornillos autoperforante | 336 | UD |  | 0 | 0
0
23 | Terminación de superficie: |  |  |  | 0
23.1 | Fraguache | 27.42 | M2 |  | 0
23.2 | Mocheta | 57.1 | ML |  | 0
23.3 | Pañete general | 164.72 | M2 |  | 0
23.4 | Pañete de losa, vigas y columnas | 27.42 | M2 |  | 0
23.5 | Cantos | 102.4 | ML |  | 0
23.6 | Pintura: |  |  |  | 0
23.6.1 | Pintura de base (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0
23.6.2 | Pintura acrílica (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0 | 0
0
24 | Terminación de techo |  |  |  | 0
24.1 | Fino | 4.44 | M2 |  | 0
24.2 | Impermeabilizante lona asfáltica 3mm | 5.84 | M2 |  | 0 | 0
0
25 | Terminación en Baño |  |  |  | 0
25.1 | Cerámica de baño 820*20)m, h=1.60m | 75.68 | M2 |  | 0
25.2 | Meseta A=0.60m | 3.96 | M2 |  | 0 | 0
0
26 | Pisos |  |  |  | 0
26.1 | Cerámica (30*30)m | 30.75 | M2 |  | 0
26.2 | Relleno bajo acera | 2.89 | M3 |  | 0
26.3 | Acera perimetral A=0.60m | 14.46 | M2 |  | 0 | 0
0
27 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
27.1 | Ventana salomónica de aluminio AA, calibre 0.053mm | 25.93 | P2 |  | 0
27.2 | Puerta everdoor (1.0*2.10)m | 1 | UD |  | 0
27.3 | Puerta entrada baño (h/m) everdoor (1.0*2.10)m | 2 | UD |  | 0
27.4 | Puertas interior en PVC | 6 | UD |  | 0 | 0
0
28 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
28.1 | Inodoro blanco azteca con tapa Simplex, Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
28.2 | Lavamanos blanco, Incl. M.O | 4 | UD |  | 0
28.3 | Orinal, inc. M. O. | 1 | UD |  | 0
28.4 | Ventilación Ø3" | 3 | UD |  | 0
28.5 | Desagüe de piso Ø2" | 2 | UD |  | 0
28.6 | Registro de inspección (0.60*0.70*0.70) m, con tapa de hormigón | 3 | UD |  | 0
28.7 | Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
28.8 | Canaletas pluviales | 79.05 | ML |  | 0
28.9 | Bajantes pluviales 3" | 2 | UD |  | 0
28.1 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
0
29 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
29.1 | Salida cenitales | 3 | UD |  | 0
29.2 | Toma corriente 110V, incl. M.O | 2 | UD |  | 0
29.3 | Interruptor Doble, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
29.4 | Interruptor simple, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
29.5 | Panel eléctrico 2-4 circ. | 1 | UD |  | 0
29.6 | Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
29.7 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
0
30 | Misceláneos |  |  |  | 0
30.1 | Espejo | 2 | UD |  | 0
30.2 | Dispensador jabón | 1 | UD |  | 0
30.3 | Dispensador de papel | 6 | UD |  | 0
30.4 | Papelera | 2 | UD |  | 0
30.5 | Letrero en tanque | 1 | UD |  | 0 | 0
31 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TANQUE LAS CAOBAS |  |  |  |  | 0 | 0
IV | TANQUE DE ALMACENAMIENTO EVARISTO MORALES, SANTO DOMINGO OESTE.
TANQUE 01 ESTRUCTURA DE HORMIGON Diámetro 45.5 Ml, Altura 12 Ml
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización, desmovilización y equipos | 1 | PA |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área (cubicar desglosado) | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Campamento | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables), estimado de duración de las actividades: 8 meses | 100 | UD |  | 0 | 0
0
3 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6153.39 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 4593.68 | M2 |  | 0
3.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo del tanque (cubicar desglosado) | 779.855 | M2 |  | 0
3.4 | Acarreo de materiales (de interno, a punto de bote) | 292.4456 | M3 |  | 0
3.5 | Bote de materiales para sedimentos | 292.4456 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6153.39 | M2 |  | 0
4.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 4593.68 | M2 |  | 0 | 0
0
5 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
5.1 | Desinstalación Válvula de: |  |  |  | 0
5.1.1 | Válvula de 42" | 2 | UD |  | 0
5.2 | Suministro válvula de: |  |  |  | 0
5.2.1 | Válvula 42" (Cubicar Contra Factura) | 2 | UD |  | 0
5.3 | Colocación válvula de: |  |  |  | 0
5.3.1 | Válvula 42" | 2 | UD |  | 0
5.4 | Reparación y Mantenimiento de flota hidráulica | 1 | UD |  | 0 | 0
0
6 | Acceso Vial |  |  |  | 0
6.1 | Excavación de material inservible con equipo | 50.3 | M3N |  | 0
6.2 | Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre | 67.0667 | M3N |  | 0
6.3 | Relleno: |  |  |  | 0
6.3.1 | Para explanación | 25.15 | M3C |  | 0
6.3.2 | Bajo aceras | 10.06 | M3C |  | 0
6.4 | Escarificación de superficie | 251.5 | M2 |  | 0
6.5 | Acarreo adicional material (bote): |  |  |  | 0
6.6 | Material inservible a 5.00 Kms | 6790.5 | M3E-HM |  | 0
6.7 | Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms | 1592.8333 | M3E-KM |  | 0
6.1 | Acarreo adicional material de base a 20.00 Kms | 588.51 | M3E-KM |  | 0
6.11 | Terminación de sub-rasante | 251.5 | M2 |  | 0 | 0
0
7 | Base y Sub-Base: |  |  |  | 0
7.1 | Base granular natural triturada incluye acarreo 1er Km. Y Rechequeo | 22.635 | M3C |  | 0 | 0
0
8 | Capa de Rodadura |  |  |  | 0
8.1 | Riego de Imprimación 0.50 gls/m2, con grava | 226.35 | M2 |  | 0
8.2 | Carpeta de hormigón de 2" (1,000 M2) mezclado en planta |  |  |  | 0
8.2.1 | Suministro y colocación de Hormigón Asfaltico a 2" | 226.35 | M2 |  | 0 | 0
0
9 | Obras Complementarias |  |  |  | 0
9.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (180 kg/cm2) | 50.3 | ML |  | 0
9.2 | Aceras de Hormigón (180 kg/cm2) | 100.6 | M2 |  | 0 | 0
0
10 | Misceláneos |  |  |  | 0
10.1 | Empañete de Verja perimetral Interno | 135.486 | M2 |  | 0
10.2 | Empañete de Verja frontal Interno | 127.66 | M2 |  | 0
10.3 | Luminarias | 4 | UD |  | 0
10.4 | Letrero según especificaciones en tanque | 1 | UD |  | 0
10.5 | Cierre de huecos | 5.45 | M2 |  | 0 | 0
11 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TANQUE EVARISTO MORALES |  |  |  |  | 0 | 0
V | TANQUE DE ALMACENAMIENTO MOSCOSO PUELLO, SANTO DOMINGO ESTE.
FASE A | TANQUE 01 ESTRUCTURA DE ACERO
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización, desmovilización y Equipos | 1 | UD |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área | 1 | P.A |  | 0
1.3 | Campamento | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
3 | Limpieza de Estructura Metálica |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura Incluye Techo interior y exterior , Muros Interiores y exteriores, Piso | 6299.8837 | M2 |  | 0
3.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 490.8739 | M2 |  | 0
3.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 184.0777 | M3 |  | 0
3.5 | Bote de materiales de sedimentos | 184.0777 | M3 |  | 0 | 0
4 | Protección de Estructura Metálica |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura primer Anticorrosiva Techo y Muros Interiores | 1619.8837 | M2 |  | 0
4.2 | Aplicación de pintura final (coating) especial antiadherente para mayor calidad, durabilidad y embellecimiento. Techo interior y exterior , Muros Interiores y exteriores, Piso | 6299.8837 | M2 |  | 0 | 0
0
5 | Estructura Metálica |  |  |  | 0
5.1 | Limpieza de Apoyos Base del Tanque | 1 | P.A |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de tornillos 1 1/4" | 86 | UD |  | 0
5.3 | Remoción de estructura en mal estado (cubicar desglosado) | 25 | Ton |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de piezas de refuerzo (anillos, planchuelas, planchas) | 35 | Ton |  | 0
5.5 | Escalera interior |  |  |  | 0
5.5.1 | Angulares 4"x4" 1/4 | 0.96 | Ton |  | 0
5.5.2 | Barras 5/8 | 0.12 | Ton |  | 0
5.5.3 | Barras 3/4 | 0.16 | Ton |  | 0 | 0
0
6 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
6.1 | Desinstalación de Válvulas de: |  |  |  | 0
6.1.1 | Desinstalación de Válvulas 20 | 2 | UD |  | 0
6.2 | Suministro de Válvulas de: |  |  |  | 0
6.2.1 | Válvulas 20" (Cubicar Contra Factura) | 2 | UD |  | 0
6.3 | Instalación de Válvulas de: |  |  |  | 0
6.3.1 | Válvulas 20" | 2 | UD |  | 0 | 0
0
7 | Misceláneos |  |  |  | 0
7.1 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0 | 0
FASE B | TANQUE 02 Hormigón Armado |  |  |  | 0
0
1 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
1.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
2.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 3237.64 | M2 |  | 0
2.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 2265 | M2 |  | 0
2.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 452.3893 | M2 |  | 0
2.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 169.646 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de materiales para sedimentos | 169.646 | M3 |  | 0 | 0
0
3 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 3237.64 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 2265 | M2 |  | 0 | 0
0
4 | Capa de Rodadura |  |  |  | 0
4.1 | Asfalto de Nivelación 1/2 @ 3/4" bacheo de nivelación | 812.66 | M2 |  | 0
4.2 | Riego de Adherencia para Carpeta de Nivelación | 812.66 | M2 |  | 0
4.3 | Colocación de Asfalto 2" | 812.66 | M2 |  | 0
4.4 | Riego de Adherencia para Carpeta de Nivelación | 812.66 | M2 |  | 0
4.5 | Limpieza de Superficie | 812.66 | M2 |  | 0
4.6 | Transporte de Equipos de Asfaltado | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
5 | Obras Complementarias |  |  |  | 0
5.1 | Contén de Hormigón. | 349.635 | ML |  | 0
5.2 | Demolición y Excavación para Readecuación de Contén. | 65.5566 | M3 |  | 0
5.3 | Relleno para Aceras. | 34.9635 | M3 |  | 0
5.4 | Construcción de Aceras (Ancho 1.00 mt) | 194.635 | M2 |  | 0
5.5 | Bote productos de las demoliciones | 81.9457 | M3 |  | 0
5.6 | Muro Curvo en Entrada en Medio Blocks | 13.52 | M2 |  | 0
5.7 | Mantenimiento en Caseta de Entrada Pintura | 98.8 | M2 |  | 0
5.8 | Poste de Luz 35' | 1 | UD |  | 0
5.9 | Luminarias | 6 | UD |  | 0
5.1 | Puerta en Entrada En tola Según especificaciones | 1 | UD |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
6 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
6.1 | Desinstalación de Válvulas de: |  |  |  | 0
7.1.1 | Desinstalación de Válvulas 20 | 2 | UD |  | 0
7.1.2 | Desinstalación de Válvulas 4" | 1 | UD |  | 0
7.1.3 | Desinstalación de Válvulas 6" | 1 | UD |  | 0
6.2 | Suministro de Válvulas de: |  |  |  | 0
7.2.1 | Válvulas 20" (Cubicar Contra Factura) | 2 | UD |  | 0
7.2.2 | Válvula 4" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
7.2.3 | Válvula 6" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
6.3 | Instalación de Válvulas de: |  |  |  | 0
7.3.1 | Válvulas 20" | 2 | UD |  | 0
7.3.2 | Válvula 4" | 1 | UD |  | 0
7.3.3 | Válvula 6" | 1 | UD |  | 0
6.4 | Reparación y mantenimiento de Flota (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
0
7 | Estructura Metálica |  |  |  | 0
7.1 | Limpieza de Apoyos Base del Tanque | 1 | P.A |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de tornillos 1 1/4" | 85 | UD |  | 0
7.3 | Remoción de estructura en mal estado (cubicar desglosado) | 50 | Ton |  | 0
7.4 | Suministro e instalación de piezas de refuerzo (anillos, planchuelas, planchas).(cubicar desglosado) | 70 | Ton |  | 0 | 0
0
8 | Baños de Damas y Caballeros |  |  |  | 0
8.1 | Movimiento de tierra: |  |  |  | 0
8.1.1 | Excavación material no clasificado | 11.21 | M3 |  | 0
8.1.2 | Relleno de reposición | 5.28 | M3 |  | 0
8.1.3 | Bote (FE=1.3) | 7.71 | M3 |  | 0
8.1.4 | Relleno compactado con material granular para recibir el pisos e=0.20m | 6.19 | M3 |  | 0 | 0
8.2 | Hormigón Armado: |  |  |  | 0
8.2.1 | Zapata de muro block 6" | 3.3 | M3 |  | 0
8.2.2 | Columna de amarre (0.15*0.20)m, 4Ø1/2´´ +3/8´´ @0.20m | 0.46 | M3 |  | 0
8.2.3 | Viga de amarre BNP (0.15*0.20)m, 4Ø3/8´´+est. 3/8´´ @0.20m | 3.34 | M3 |  | 0
8.2.4 | Viga de amarre a nivel de muro (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´@0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
8.2.5 | Dintel (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´ @0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
8.2.6 | Losa e=0.10m | 0.73 | M3 |  | 0 | 0
8.3 | Muro de Block |  |  |  | 0
8.3.1 | Muro de bloques en 6" BNP Ø3/8´´ @0.60m | 11.72 | M2 |  | 0
8.3.2 | Muro de bloques en 6" SNP Ø3/8´´ @0.60m | 68.49 | M2 |  | 0
8.3.3 | Muro de bloques en 4" SNP Ø3/8´´ @0.80m | 13.87 | M2 |  | 0 | 0
8.4 | Estructura metálica |  |  |  | 0
8.4.1 | Placas (0.20*20)m | 4 | UD |  | 0
8.4.2 | Vigas principales perfiles W5x18 | 9 | UD |  | 0
8.4.3 | Vigas secundarias perfiles 3"x2"x1/8" | 9 | UD |  | 0
8.4.4 | Perfiles 2"x1"x1/8" | 5 | UD |  | 0
8.4.5 | Instalación y soldadura | 50 | % |  | 0 | 0
8.5 | Techo de Aluzinc |  |  |  | 0
8.5.1 | Suministro y colocación, incluye mano de obra calibre 26 | 56 | M2 |  | 0
8.5.2 | Tornillos autoperforante | 336 | UD |  | 0 | 0
8.6 | Terminación de superficie: |  |  |  | 0
8.6.1 | Fraguache | 27.42 | M2 |  | 0
8.6.2 | Mocheta | 57.1 | ML |  | 0
8.6.3 | Pañete general | 164.72 | M2 |  | 0
8.6.4 | Pañete de losa, vigas y columnas | 27.42 | M2 |  | 0
8.6.5 | Cantos | 102.4 | ML |  | 0
8.7 | Pintura |  |  |  | 0
8.7.1 | Pintura de base (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0
8.7.2 | Pintura acrílica (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0 | 0
8.8 | Terminación de techo |  |  |  | 0
8.8.1 | Fino | 4.44 | M2 |  | 0
8.8.2 | Impermeabilizante lona asfáltica 3mm | 5.84 | M2 |  | 0 | 0
8.9 | Terminación en Baño |  |  |  | 0
8.9.1 | Cerámica de baño 820*20)m, h=1.60m | 75.68 | M2 |  | 0
8.9.2 | Meseta A=0.60m | 3.96 | M2 |  | 0 | 0
8.1 | Pisos |  |  |  | 0
8.10.1 | Cerámica (30*30)m | 30.75 | M2 |  | 0
8.10.2 | Relleno bajo acera | 2.89 | M3 |  | 0
8.10.3 | Acera perimetral A=0.60m | 14.46 | M2 |  | 0 | 0
8.11 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
8.11.1 | Ventana salomónica de aluminio AA, calibre 0.053mm | 25.93 | P2 |  | 0
8.11.2 | Puerta everdoor (1.0*2.10)m | 1 | UD |  | 0
8.11.3 | Puerta entrada baño (h/m) everdoor (1.0*2.10)m | 2 | UD |  | 0
8.11.4 | Puertas interior en PVC | 6 | UD |  | 0 | 0
8.12 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
8.12.1 | Inodoro blanco azteca con tapa Simplex, Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
8.12.2 | Lavamanos blanco, Incl. M.O | 4 | UD |  | 0
8.12.3 | Orinal, inc. M. O. | 1 | UD |  | 0
8.12.4 | Ventilación Ø3´´ | 3 | UD |  | 0
8.12.5 | Desagüe de piso Ø2´´ | 2 | UD |  | 0
8.12.6 | Registro de inspección (0.60*0.70*0.70)m, con tapa de hormigón | 3 | UD |  | 0
8.12.7 | Tuberías y piezas | 1 | P.A |  | 0
8.12.8 | Canaletas pluviales | 79.05 | ML |  | 0
8.12.9 | Bajantes pluviales 3´´ | 2 | UD |  | 0
8.12.10 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
8.13 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
8.13.1 | Salida cenitales | 3 | UD |  | 0
8.13.2 | Toma corriente 110V, incl. M.O | 2 | UD |  | 0
8.13.3 | Interruptor Doble, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
8.13.4 | Interruptor simple, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
8.13.5 | Panel eléctrico 2-4 circ. | 1 | UD |  | 0
8.13.6 | Tuberías y piezas | 1 | P.A |  | 0
8.13.7 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
8.14 | Equipamiento Sanitario |  |  |  | 0
8.14.1 | Espejo | 2 | UD |  | 0
8.14.2 | Dispensador jabón | 1 | UD |  | 0
8.14.3 | Dispensador de papel | 6 | UD |  | 0
8.14.4 | Papelera | 2 | UD |  | 0 | 0
0
9 | Misceláneos |  |  |  | 0
9.1 | Demolición de muros triangulares cerrados por la comunidad | 1 | P.A |  | 0
9.2 | Resane Estructural | 1359 | M2 |  | 0
9.3 | grava Blanca | 1060 | M2 |  | 0
9.4 | Pintura en verja | 260 | M2 |  | 0
9.5 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TANQUE MOSCOSO PUELLO |  |  |  |  | 0 | 0
VI | TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO.
FASE A | TANQUE 01 ESTRUCTURA DE ACERO Diámetro 46.16 Ml, Altura 23 Ml
1 | Trabajos Preliminares
1.1 | Movilización, desmovilización y Equipos | 1 | UD |  | 0
1.2 | Limpieza y desmonte de área | 1 | PA |  | 0
1.3 | Campamento | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
2.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | PA |  | 0 | 0
0
3 | Limpieza de Estructura Metálica |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura Incluye Techo interior y exterior , Muros Interiores y exteriores, Piso | 12193.2283 | M2 |  | 0
3.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 1673.4837 | M2 |  | 0
3.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 627.5564 | M3 |  | 0
3.5 | Bote de materiales para sedimentos | 627.5564 | M3 |  | 0 | 0
0
4 | Protección de Estructura Metálica |  |  |  | 0
4.1 | Aplicación de Pintura primer Anticorrosiva Techo y Muros Interiores | 7184.3786 | M2 |  | 0
4.2 | Aplicación de pintura final (coating) especial antiadherente para mayor calidad, durabilidad y embellecimiento. Techo interior y exterior , Muros Interiores y exteriores, Piso | 12193.2283 | M2 |  | 0 | 0
0
5 | Estructura Metálica |  |  |  | 0
5.1 | Limpieza de Apoyos Base del Tanque | 1 | PA |  | 0
5.2 | Suministro e instalación de tornillos 1 1/4" | 140 | UD |  | 0
5.3 | Remoción de estructura en mal estado (cubicar desglosado) | 90 | Ton |  | 0
5.4 | Suministro e instalación de piezas de refuerzo (anillos, planchuelas, planchas).(cubicar desglosado) | 150 | Ton |  | 0 | 0
5.5 | Escalera interior: |  |  |  | 0
5.5.1 | Angulares 4"x4" 1/4 | 0.96 | Ton |  | 0
5.5.2 | Barras 5/8 | 0.12 | Ton |  | 0
5.5.3 | Barras 3/4 | 0.16 | Ton |  | 0 | 0
0
6 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
6.1 | Desinstalación Válvulas de: |  |  |  | 0
6.1.1 | Válvula 30" | 2 | UD |  | 0
6.2 | Instalación Válvulas de: |  |  |  | 0
6.2.1 | Válvula 30" | 2 | UD |  | 0
6.3 | Suministro Válvulas de: |  |  |  | 0
6.3.1 | Válvula 30" (Cubicar Contra Factura) | 2 | UD |  | 0
6.4 | Mantenimiento y Reparación de Flota (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0 | 0
0
7 | Misceláneos |  |  |  | 0
7.1 | Limpieza y mantenimiento de escalera de tanque | 46.16 | ML |  | 0 | 0
0
8 | Acceso Vial |  |  |  | 0
8.1 | Excavación de material inservible |  |  |  | 0
8.1.1 | Excavación con equipo | 389.64 | M3N |  | 0
8.1.2 | Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre | 505.0889 | M3N |  | 0 | 0
8.2 | Relleno |  |  |  | 0
8.2.1 | Para explanación | 194.82 | M3C |  | 0
8.2.2 | Bajo aceras | 64.94 | M3C |  | 0
8.2.3 | Escarificación de superficie | 1948.2 | M2 |  | 0 | 0
8.3 | Acarreo adicional material (bote): |  |  |  | 0
8.3.1 | Material inservible a 5.00 Kms | 52601.4 | M3E-HM |  | 0
8.3.2 | Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms | 11995.8611 | M3E-KM |  | 0
8.3.3 | Acarreo adicional material de base a 20.00 Kms | 4643.21 | M3E-KM |  | 0
8.3.4 | Terminación de sub-rasante | 1948.2 | M2 |  | 0 | 0
8.4 | Base y Sub-Base: |  |  |  | 0
8.4.1 | Base granular natural triturada incluye acarreo 1er Km. Y Rechequeo | 178.585 | M3C |  | 0 | 0
8.5 | Capa de Rodadura |  |  |  | 0
8.5.1 | Riego de Imprimación 0.50 gls/m2 con grava | 1785.85 | M2 |  | 0 | 0
8.6 | Carpeta de hormigón de 2" (1,000 M2) mezclado en planta |  |  |  | 0
8.6.1 | Suministro y colocación de Hormigón Asfaltico a 2" | 1785.85 | M2 |  | 0 | 0
0
9 | Obras Complementarias |  |  |  | 0
9.1 | Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (180 kg/cm2) | 324.7 | ML |  | 0
9.2 | Aceras de Hormigón (180 kg/cm2) | 649.4 | M2 |  | 0 | 0
0
10 | Misceláneos |  |  |  | 0
10.1 | Verja de bloques | 134 | ML |  | 0
10.2 | Hydroblasting en Verja perimetral | 592.8 | M2 |  | 0
10.3 | Desmantelar Baño existente | 1 | P.A |  | 0
10.4 | Pañete en Oficina de Encargado | 24.336 | M2 |  | 0
10.5 | Pintura Acrílica en Oficina de Encargado | 29.696 | M2 |  | 0
10.6 | Piso de oficina de Encargado | 5.36 | M2 |  | 0
10.7 | Zócalos | 9.36 | ML |  | 0 | 0
0
11 | Baños de Damas y Caballeros |  |  |  | 0
11.1 | Movimiento de tierra: |  |  |  | 0
11.1.1 | Excavación material no clasificado | 11.21 | M3 |  | 0
11.1.2 | Relleno de reposición | 5.28 | M3 |  | 0
11.1.3 | Bote (FE=1.3) | 7.71 | M3 |  | 0
11.1.4 | Relleno compactado con material granular para recibir el pisos e=0.20m | 6.19 | M3 |  | 0 | 0
11.2 | Hormigón Armado: |  |  |  | 0
11.2.1 | Zapata de muro block 6" | 3.3 | M3 |  | 0
11.2.2 | Columna de amarre (0.15*0.20)m, 4Ø1/2´´ +3/8´´ @0.20m | 0.46 | M3 |  | 0
11.2.3 | Viga de amarre BNP (0.15*0.20)m, 4Ø3/8´´+est. 3/8´´ @0.20m | 3.34 | M3 |  | 0
11.2.4 | Viga de amarre a nivel de muro (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´@0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
11.2.5 | Dintel (0.15*0.30)m, 4Ø3/8´´+ estr. 3/8´´ @0.20m | 2.44 | M3 |  | 0
11.2.6 | Losa e=0.10m | 0.73 | M3 |  | 0 | 0
11.3 | Muro de Block |  |  |  | 0
11.3.1 | Muro de bloques en 6" BNP Ø3/8´´ @0.60m | 11.72 | M2 |  | 0
11.3.2 | Muro de bloques en 6" SNP Ø3/8´´ @0.60m | 68.49 | M2 |  | 0
11.3.3 | Muro de bloques en 4" SNP Ø3/8´´ @0.80m | 13.87 | M2 |  | 0 | 0
11.4 | Estructura metálica |  |  |  | 0
11.4.1 | Placas (0.20*20)m 1/4" | 4 | UD |  | 0
11.4.2 | Vigas principales perfiles W5x18 | 9 | UD |  | 0
11.4.3 | Vigas secundarias perfiles 3"x2"x1/8" | 9 | UD |  | 0
11.4.4 | Perfiles 2"x1"x1/8" | 5 | UD |  | 0
11.4.5 | Instalación y soldadura | 50 | % |  | 0 | 0
11.5 | Techo de Aluzinc |  |  |  | 0
11.5.1 | Suministro y colocación, incluye mano de obra calibre 26 | 56 | M2 |  | 0
11.5.2 | Tornillos autoperforante | 336 | UD |  | 0 | 0
11.6 | Terminación de superficie: |  |  |  | 0
11.6.1 | Fraguache | 27.42 | M2 |  | 0
11.6.2 | Mocheta | 57.1 | ML |  | 0
11.6.3 | Pañete general | 164.72 | M2 |  | 0
11.6.4 | Pañete de losa, vigas y columnas | 27.42 | M2 |  | 0
11.6.5 | Cantos | 102.4 | ML |  | 0 | 0
11.7 | Pintura |  |  |  | 0
11.7.1 | Pintura de base (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0
11.7.2 | Pintura acrílica (Tropical o Popular) | 173.28 | M2 |  | 0 | 0
11.8 | Terminación de techo |  |  |  | 0
11.8.1 | Fino | 4.44 | M2 |  | 0
11.8.2 | Impermeabilizante lona asfáltica 3mm | 5.84 | M2 |  | 0 | 0
11.9 | Terminación en Baño |  |  |  | 0
11.9.1 | Cerámica de baño 820*20)m, h=1.60m | 75.68 | M2 |  | 0
11.9.2 | Meseta A=0.60m | 3.96 | M2 |  | 0 | 0
11.1 | Pisos |  |  |  | 0
11.10.1 | Cerámica (30*30)m | 30.75 | M2 |  | 0
11.10.2 | Relleno bajo acera | 2.89 | M3 |  | 0
11.10.3 | Acera perimetral A=0.60m | 14.46 | M2 |  | 0 | 0
11.11 | Puertas y ventanas |  |  |  | 0
11.11.1 | Ventana salomónica de aluminio AA, calibre 0.053mm | 25.93 | P2 |  | 0
11.11.2 | Puerta everdoor (1.0*2.10)m | 1 | UD |  | 0
11.11.3 | Puerta entrada baño (h/m) everdoor (1.0*2.10)m | 2 | UD |  | 0
11.11.4 | Puertas interior en PVC | 6 | UD |  | 0 | 0
11.12 | Instalaciones sanitarias |  |  |  | 0
11.12.1 | Inodoro blanco azteca con tapa Simplex, Incl. M.O | 5 | UD |  | 0
11.12.2 | Lavamanos blanco, Incl. M.O | 4 | UD |  | 0
11.12.3 | Orinal, inc. M. O. | 1 | UD |  | 0
11.12.4 | Ventilación Ø3´´ | 3 | UD |  | 0
11.12.5 | Desagüe de piso Ø2´´ | 2 | UD |  | 0
11.12.6 | Registro de inspección (0.60*0.70*0.70)m, con tapa de hormigón | 3 | UD |  | 0
11.12.7 | Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
11.12.8 | Canaletas pluviales | 79.05 | ML |  | 0
11.12.9 | Bajantes pluviales 3´´ | 2 | UD |  | 0
11.12.10 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
11.13 | Instalaciones eléctricas |  |  |  | 0
11.13.1 | Salida cenitales | 3 | UD |  | 0
11.13.2 | Toma corriente 110V, incl. M.O | 2 | UD |  | 0
11.13.3 | Interruptor Doble, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
11.13.4 | Interruptor simple, inc. Mano de obra | 1 | UD |  | 0
11.13.5 | Panel eléctrico 2-4 circ. | 1 | UD |  | 0
11.13.6 | Tuberías y piezas | 1 | PA |  | 0
11.13.7 | Mano de obra | 20 | % |  | 0 | 0
11.14 | Misceláneos |  |  |  | 0
11.14.1 | Espejo | 2 | UD |  | 0
11.14.2 | Dispensador jabón | 1 | UD |  | 0
11.14.3 | Dispensador de papel | 6 | UD |  | 0
11.14.4 | Papelera | 2 | UD |  | 0 | 0
0
12 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
| SUB-TOTAL FASE A |  |  |  |  | 0 | 0
FASE B | TANQUE 02 Hormigón Armado Diámetro 47.1 Ml, Altura 21.5 Ml |  |  |  | 0
0
1 | Plataforma de Trabajo |  |  |  | 0
1.1 | Plataformas (Andamios, góndolas y cables) estimado de duración de las actividades por 8 meses, a Cubicar según desglose de elementos de plataformas utilizados en obra | 1 | P.A |  | 0 | 0
0
2 | Limpieza de Estructura Hormigón |  |  |  | 0
2.1 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6927.35 | M2 |  | 0
2.2 | Aplicación de Hydroblasting sobre la estructura MUROS EXTERIORES | 5185.02 | M2 |  | 0
2.3 | Limpieza de Sedimentos en el fondo de tanque (cubicar desglosado) | 1742.34 | M2 |  | 0
2.4 | Acarreo de materiales de interno, a punto de bote | 653.3775 | M3 |  | 0
2.5 | Bote de materiales para sedimentos | 653.3775 | M3 |  | 0 | 0
0
0
3 | Pintura de protección de Estructura Hormigón para Interior |  |  |  | 0
3.1 | Aplicación de Pintura Interior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) PISO, TECHO Y MUROS INTERIORES | 6927.35 | M2 |  | 0
3.2 | Aplicación de Pintura Exterior del tanque para mayor calidad, durabilidad, y embellecimiento (dos manos) | 5185.02 | M2 |  | 0 | 0
0
0
4 | Trabajos Hidráulicos |  |  |  | 0
4.1 | Desinstalación Válvulas de: |  |  |  | 0
4.1.1 | Válvula 42" | 1 | UD |  | 0
4.1.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0
4.2 | Suministro de Válvulas de: |  |  |  | 0
4.2.1 | Válvula 42" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
4.2.2 | Válvula 24" (Cubicar Contra Factura) | 1 | UD |  | 0
4.3 | Colocación Válvulas de: |  |  |  | 0
4.3.1 | Válvula 42" | 1 | UD |  | 0
4.3.2 | Válvula 24" | 1 | UD |  | 0 | 0
5 | Limpieza Final | 1 | P.A |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FASE B |  |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TANQUE ALMA ROSA |  |  |  |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GENERAL TANQUES ( I, II, III, IV, V, VI ) |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL TANQUES ( I, II, III, IV, V, VI ) |  |  |  |  | 0 | 0
| DIRECCIÓN TÉCNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS |  | 5.35% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISIÓN |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Preparado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________