## Lote 1.0
NO. | MATERIALES | UD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES
1 | TUBO DE 1/2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 938 | Las tuberías deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM D2241 y ASTM D1785.
2 | TUBO DE 3/4" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 1150
3 | TUBO DE 1" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 236
4 | TUBO DE 1 1/2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 187
5 | TUBO DE 2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 450
6 | TUBO DE 3" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 500
7 | TUBO DE 4" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 400
8 | TUBO DE 6" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 150
9 | TUBO DE 8" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 55
10 | TUBO DE 12" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 62
11 | TUBO DE 16" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 32
12 | TUBO DE 20" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 5
13 | TUBO DE 24" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 3
14 | TUBO DE 4" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 25
15 | TUBO DE 6" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 100
16 | TUBO DE 8" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 80
17 | TUBO DE 12" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 10
18 | TUBO DE 16" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 5
19 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC SCH-40 | UD | 900 | Los codos, adaptadores, T’s y uniones de PVC SCH-40 deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM D1784, D2466, F1970, ANSI/ASME B1.20.1, NSF Standard 61, NSF Standard 14.
20 | ADAPTADOR H 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1225
21 | ADAPTADOR M 1/2" PVC SCH-40 | UD | 875
22 | ADAPTADOR DE M 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1000
23 | ADAPTADOR DE M 1" PVC SCH-40 | UD | 25
24 | ADAPTADOR DE H 1" PVC SCH-40 | UD | 25
25 | ADAPTADOR DE M 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 87
26 | ADAPTADOR DE H 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 62
27 | ADAPTADOR DE M 2" PVC SCH-40 | UD | 112
28 | ADAPTADOR DE H 2" PVC SCH-40 | UD | 63
29 | ADAPTADOR DE M 3" PVC SCH-40 | UD | 50
30 | CLAMPS DE 6" X 1" PVC SCH-40 | UD | 5
31 | CODO DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1825
32 | CODO DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 3625
33 | CODO DE 1" PVC SCH-40 | UD | 250
34 | CODO DE 1 1/2 " PVC SCH-40 | UD | 250
35 | CODO DE 2" x 90 PVC SCH-40 | UD | 550
36 | CODO DE 3" x 90 PVC SCH-40 | UD | 325
37 | CODO DE 3" x 45 PVC SCH-40 | UD | 50
38 | CODO DE 4"x 90 PVC SCH-40 | UD | 62
39 | CODO DE 4"x 45 PVC SCH-40 | UD | 50
40 | CODO DE 6"x 90 PVC SCH-40 | UD | 25
41 | COUPLING DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 3125
42 | COUPLING DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 3300
43 | COUPLING DE 1" PVC SCH-40 | UD | 312
44 | COUPLING DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 125
45 | COUPLING DE 2" PVC SCH-40 | UD | 335
46 | COUPLING DE 3" PVC SCH-40 | UD | 435
47 | COUPLING DE 4" PVC SCH-40 | UD | 350
48 | JUNTA DRESSER DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 3250
49 | JUNTA DRESSER DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 4000
50 | JUNTA DRESSER DE 1" PVC SCH-40 | UD | 1050
51 | JUNTA DRESSER DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1000
52 | JUNTA DRESSER DE 2" PVC SCH-40 | UD | 250
53 | TAPON DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1562
54 | TAPON DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1775
55 | TAPON DE 1" PVC SCH-40 | UD | 150
56 | TAPON DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 125
57 | TAPON DE 2" PVC SCH-40 | UD | 105
58 | TAPON DE 3" PVC SCH-40 | UD | 87
59 | TAPON DE 4" PVC SCH-40 | UD | 75
60 | TAPON DE 6" PVC SCH-40 | UD | 12
61 | TEE DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1088
62 | TEE DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1675
63 | TEE DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 150
64 | TEE DE 1" PVC SCH-40 | UD | 200
65 | TEE DE 2" PVC SCH-40 | UD | 75
66 | TEE DE 4"x 4" PVC SCH-40 | UD | 25
67 | REDUCCION DE 3/4" A 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1750
68 | REDUCCION DE 1" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 200
69 | REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 50
70 | REDUCCION DE 1 1/2" A 1" PVC SCH-40 | UD | 25
71 | REDUCCION DE 2" A 1/2" PVC SCH-40 | UD | 25
72 | REDUCCION DE 2" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 25
73 | REDUCCION DE 2" A 1" PVC SCH-40 | UD | 12
74 | REDUCCION DE 2" A 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 25
75 | REDUCCION DE 3" A 2" PVC SCH-40 | UD | 50
76 | YEE DE 8" X 8" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
77 | YEE DE 8" X 6" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
78 | YEE DE 6" X 6" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
79 | YEE DE 6" X 4" PVC SDR-26 DWV | UD | 12 |  | 38287
80 | CEMENTO SOLVENTE PVC | GALON | 75 | Grado industrial, resistencia luego de 2 horas de tiempo de curado a 23 grados Celsius 400psi. Certificación de aprobación NSF, ASTM D2564.
81 | CINTA DE PRECAUCION | ROLLO | 88 | Cinta de polietileno de alta resistencia a la fricción y elongación con Leyenda de "PRECAUCION", color amarillo, 100m de longitud y espesor de 3".
82 | HOJAS DE SEGUETA | UD | 650 | Hoja de Segueta bimetal en acero de alta calidad.
83 | CODO DE 2" x 45 ACERO soldable | UD | 50 | Las piezas deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM A148.
84 | CODO DE 3" x 90 ACERO soldable | UD | 25
85 | CODO DE 4" x 90 ACERO soldable | UD | 25
86 | CODO DE 6"x 90 ACERO soldable | UD | 50
87 | NIPLE DE 3/4" X 12 ROSCADO HG | UD | 500
88 | TUBO DE 1 1/2" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 25 | Las tuberías deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM A53.
89 | TUBO DE 2" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 38
90 | TUBO DE 3" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 50
91 | TUBO DE 4" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 50
92 | TUBO DE 6" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 12
93 | TUBO DE 8" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 12
94 | TUBO DE 12" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 3
95 | TUBO DE 16" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 3
96 | TUBO DE 20" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 1
97 | TUBO DE 24" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 1
98 | CLAMPS DE 2" X 1" HF | UD | 12 | Cuerpo: hierro dúctil ASTM A536. Bandas, pernos, tuercas y arandelas: acero inoxidable tipo 304. Empaque: combinación de Buna-N compuesto para uso con agua, soluciones salinas, ácidos blandos y bases. Acabado: plástico aplicado por fusión, 12 mm. Mínimo de espesor con una fuerza dieléctrica sobre 1000 V/mil.
99 | CLAMPS DE 3" X 1 1/2 HF | UD | 25
100 | CLAMPS DE 8" X 1 1/2" HF | UD | 12
101 | CLAMPS DE 6" X 1 1/2" HF | UD | 12
102 | CLAMPS DE 4" X 1 1/2" HF | UD | 12
103 | CLAMPS DE 2" X 3/4 HF | UD | 1875
104 | CLAMPS DE 3" X 3/4 HF | UD | 1500
105 | CLAMPS DE 4" X 3/4 HF | UD | 1000
106 | CLAMPS DE 6" X 3/4 HF | UD | 600
107 | CLAMPS DE 8" X 3/4 HF | UD | 150
108 | CLAMPS DE 12" X 3/4 HF | UD | 25
109 | CLAMPS DE 16" X 3/4 HF | UD | 12
110 | JUNTA DRESSER DE 3" ACERO | UD | 1000 | * Glandula-Hierro Ductil *Junta de Goma-EDPM/NBR *Manga-Hierro *Recubrimiento-Pintura Epoxica *Tornillo y Tuerca-Galvanizado
111 | JUNTA DRESSER DE 4" ACERO | UD | 1000
112 | JUNTA DRESSER DE 6" ACERO | UD | 600
113 | JUNTA DRESSER DE 8" ACERO | UD | 300
114 | JUNTA DRESSER DE 10" ACERO | UD | 5
115 | JUNTA DRESSER DE 12" ACERO | UD | 120
128 | VALVULA DE Ø2" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 4 | VER FICHAS TECNICAS ADJUNTAS
129 | VALVULA DE Ø3" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 7
130 | VALVULA DE Ø4" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 10
131 | VALVULA DE Ø6" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 7
132 | VALVULA DE Ø8" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 10
133 | VALVULA DE Ø12" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 8
134 | VALVULA DE Ø12" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 3
135 | VALVULA DE Ø16" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 8
136 | VALVULA DE Ø20" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 4
137 | VALVULA DE Ø24" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2
138 | VALVULA DE Ø30" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2
139 | VALVULA DE Ø48" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2

## Lote 2.0
NO. | MATERIALES | UD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES
1 | TUBO DE 1/2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 938 | Las tuberías deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM D2241 y ASTM D1785.
2 | TUBO DE 3/4" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 1150
3 | TUBO DE 1" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 236
4 | TUBO DE 1 1/2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 187
5 | TUBO DE 2" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 450
6 | TUBO DE 3" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 500
7 | TUBO DE 4" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 400
8 | TUBO DE 6" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 150
9 | TUBO DE 8" SCH-40 PVC Espiga y campana | UD | 55
10 | TUBO DE 12" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 62
11 | TUBO DE 16" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 32
12 | TUBO DE 20" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 5
13 | TUBO DE 24" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 3
14 | TUBO DE 4" SDR-26 PVC Espiga y campana | UD | 25
15 | TUBO DE 6" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 100
16 | TUBO DE 8" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 80
17 | TUBO DE 12" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 10
18 | TUBO DE 16" SDR-41 PVC Espiga y campana | UD | 5
19 | ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC SCH-40 | UD | 900 | Los codos, adaptadores, T’s y uniones de PVC SCH-40 deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM D1784, D2466, F1970, ANSI/ASME B1.20.1, NSF Standard 61, NSF Standard 14.
20 | ADAPTADOR H 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1225
21 | ADAPTADOR M 1/2" PVC SCH-40 | UD | 875
22 | ADAPTADOR DE M 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1000
23 | ADAPTADOR DE M 1" PVC SCH-40 | UD | 25
24 | ADAPTADOR DE H 1" PVC SCH-40 | UD | 25
25 | ADAPTADOR DE M 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 87
26 | ADAPTADOR DE H 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 62
27 | ADAPTADOR DE M 2" PVC SCH-40 | UD | 112
28 | ADAPTADOR DE H 2" PVC SCH-40 | UD | 63
29 | ADAPTADOR DE M 3" PVC SCH-40 | UD | 50
30 | CLAMPS DE 6" X 1" PVC SCH-40 | UD | 5
31 | CODO DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1825
32 | CODO DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 3625
33 | CODO DE 1" PVC SCH-40 | UD | 250
34 | CODO DE 1 1/2 " PVC SCH-40 | UD | 250
35 | CODO DE 2" x 90 PVC SCH-40 | UD | 550
36 | CODO DE 3" x 90 PVC SCH-40 | UD | 325
37 | CODO DE 3" x 45 PVC SCH-40 | UD | 50
38 | CODO DE 4"x 90 PVC SCH-40 | UD | 62
39 | CODO DE 4"x 45 PVC SCH-40 | UD | 50
40 | CODO DE 6"x 90 PVC SCH-40 | UD | 25
41 | COUPLING DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 3125
42 | COUPLING DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 3300
43 | COUPLING DE 1" PVC SCH-40 | UD | 312
44 | COUPLING DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 125
45 | COUPLING DE 2" PVC SCH-40 | UD | 335
46 | COUPLING DE 3" PVC SCH-40 | UD | 435
47 | COUPLING DE 4" PVC SCH-40 | UD | 350
48 | JUNTA DRESSER DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 3250
49 | JUNTA DRESSER DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 4000
50 | JUNTA DRESSER DE 1" PVC SCH-40 | UD | 1050
51 | JUNTA DRESSER DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1000
52 | JUNTA DRESSER DE 2" PVC SCH-40 | UD | 250
53 | TAPON DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1562
54 | TAPON DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1775
55 | TAPON DE 1" PVC SCH-40 | UD | 150
56 | TAPON DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 125
57 | TAPON DE 2" PVC SCH-40 | UD | 105
58 | TAPON DE 3" PVC SCH-40 | UD | 87
59 | TAPON DE 4" PVC SCH-40 | UD | 75
60 | TAPON DE 6" PVC SCH-40 | UD | 12
61 | TEE DE 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1088
62 | TEE DE 3/4" PVC SCH-40 | UD | 1675
63 | TEE DE 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 150
64 | TEE DE 1" PVC SCH-40 | UD | 200
65 | TEE DE 2" PVC SCH-40 | UD | 75
66 | TEE DE 4"x 4" PVC SCH-40 | UD | 25
67 | REDUCCION DE 3/4" A 1/2" PVC SCH-40 | UD | 1750
68 | REDUCCION DE 1" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 200
69 | REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 50
70 | REDUCCION DE 1 1/2" A 1" PVC SCH-40 | UD | 25
71 | REDUCCION DE 2" A 1/2" PVC SCH-40 | UD | 25
72 | REDUCCION DE 2" A 3/4" PVC SCH-40 | UD | 25
73 | REDUCCION DE 2" A 1" PVC SCH-40 | UD | 12
74 | REDUCCION DE 2" A 1 1/2" PVC SCH-40 | UD | 25
75 | REDUCCION DE 3" A 2" PVC SCH-40 | UD | 50
76 | YEE DE 8" X 8" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
77 | YEE DE 8" X 6" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
78 | YEE DE 6" X 6" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
79 | YEE DE 6" X 4" PVC SDR-26 DWV | UD | 12
80 | CEMENTO SOLVENTE PVC | GALON | 75 | Grado industrial, resistencia luego de 2 horas de tiempo de curado a 23 grados Celsius 400psi. Certificación de aprobación NSF, ASTM D2564.
81 | CINTA DE PRECAUCION | ROLLO | 88 | Cinta de polietileno de alta resistencia a la fricción y elongación con Leyenda de "PRECAUCION", color amarillo, 100m de longitud y espesor de 3".
82 | HOJAS DE SEGUETA | UD | 650 | Hoja de Segueta bimetal en acero de alta calidad.
83 | CODO DE 2" x 45 ACERO soldable | UD | 50 | Las piezas deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM A148.
84 | CODO DE 3" x 90 ACERO soldable | UD | 25
85 | CODO DE 4" x 90 ACERO soldable | UD | 25
86 | CODO DE 6"x 90 ACERO soldable | UD | 50
87 | NIPLE DE 3/4" X 12 ROSCADO HG | UD | 500
88 | TUBO DE 1 1/2" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 25 | Las tuberías deberán cumplir los requisitos de medidas, ensayos y prestaciones correspondientes a todo lo exigido en la norma ASTM A53.
89 | TUBO DE 2" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 38
90 | TUBO DE 3" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 50
91 | TUBO DE 4" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 50
92 | TUBO DE 6" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 12
93 | TUBO DE 8" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 12
94 | TUBO DE 12" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 3
95 | TUBO DE 16" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 3
96 | TUBO DE 20" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 1
97 | TUBO DE 24" ACERO NEGRO SOLDABLE | UD | 1
98 | CLAMPS DE 2" X 1" HF | UD | 12 | Cuerpo: hierro dúctil ASTM A536. Bandas, pernos, tuercas y arandelas: acero inoxidable tipo 304. Empaque: combinación de Buna-N compuesto para uso con agua, soluciones salinas, ácidos blandos y bases. Acabado: plástico aplicado por fusión, 12 mm. Mínimo de espesor con una fuerza dieléctrica sobre 1000 V/mil.
99 | CLAMPS DE 3" X 1 1/2 HF | UD | 25
100 | CLAMPS DE 8" X 1 1/2" HF | UD | 12
101 | CLAMPS DE 6" X 1 1/2" HF | UD | 12
102 | CLAMPS DE 4" X 1 1/2" HF | UD | 12
103 | CLAMPS DE 2" X 3/4 HF | UD | 1875
104 | CLAMPS DE 3" X 3/4 HF | UD | 1500
105 | CLAMPS DE 4" X 3/4 HF | UD | 1000
106 | CLAMPS DE 6" X 3/4 HF | UD | 600
107 | CLAMPS DE 8" X 3/4 HF | UD | 150
108 | CLAMPS DE 12" X 3/4 HF | UD | 25
109 | CLAMPS DE 16" X 3/4 HF | UD | 12
110 | JUNTA DRESSER DE 3" ACERO | UD | 1000 | * Glandula-Hierro Ductil *Junta de Goma-EDPM/NBR *Manga-Hierro *Recubrimiento-Pintura Epoxica *Tornillo y Tuerca-Galvanizado
111 | JUNTA DRESSER DE 4" ACERO | UD | 1000
112 | JUNTA DRESSER DE 6" ACERO | UD | 600
113 | JUNTA DRESSER DE 8" ACERO | UD | 300
114 | JUNTA DRESSER DE 10" ACERO | UD | 5
115 | JUNTA DRESSER DE 12" ACERO | UD | 120
128 | VALVULA DE Ø2" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 4 | VER FICHAS TECNICAS ADJUNTAS
129 | VALVULA DE Ø3" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 7
130 | VALVULA DE Ø4" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 10
131 | VALVULA DE Ø6" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 7
132 | VALVULA DE Ø8" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 10
133 | VALVULA DE Ø12" HIERRO FUNDIDO PLATILLADA DE COMPUERTA CON VASTAGO FIJO, ASIENTO DE GOMA, CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 8
134 | VALVULA DE Ø12" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 3
135 | VALVULA DE Ø16" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 8
136 | VALVULA DE Ø20" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 4
137 | VALVULA DE Ø24" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2
138 | VALVULA DE Ø30" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2
139 | VALVULA DE Ø48" PLATILLADA DE HIERRO FUNDIDO TIPO MARIPOSA CON CUADRANTE, JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO, TORNILLOS Y NIPLES PLATILLADOS. | UD | 2