## 2219-42
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
CODIGO: 2219-42
PRESUPUESTO: PARTIDAS FALTANTES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN TUBERIAS DE Ø12", Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC SDR-26 Y 21, PARA ABASTECER EL BARRIO LOS ANGELES, SECTOR LOS PERALEJOS , UBICADO EN EL KM. 13 DE LA AUTOPISTA DUARTE. SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Suroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1406.52 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta P/Materiales (35.71 mts2) | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion Material no Clasificado Con Retro | 1842.31 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 199.25 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito (3 Capas) | 2023.04 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno :
2.4.1.- | Caliche | 200 | M3 |  | 0
2.4.2.- | Granzote | 100 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 1255.56 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina | 2813.04 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø12" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5.18 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 301.79 | ML |  | 0
3.1.3.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2122.16 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø6" x Ø3" Acero | 5 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.2.6.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 21 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø8" x 15º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø6" x 30º Acero | 3 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø4" x 22.5º Pvc | 5 | UD |  | 0
3.3.4.- | Ø3" x45º Pvc | 10 | UD |  | 0
3.3.5.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 28 | UD |  | 0
3.4.- | Cruz de:
3.4.1.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.4.2.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 3 | UD |  | 0
3.5.- | Reduccion de:
3.5.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.3.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.4.- | Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.5.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 7 | UD |  | 0
3.6.- | Tapon de Ø3" Pvc | 8 | UD |  | 0
3.7.- | Junta Dresser de:
3.7.1.- | Ø12" | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Ø6" | 10 | UD |  | 0
3.8.- | Valvula de Compuerta de:
3.8.1.- | Ø6" H.F. Platillada (Completa) | 1 | UD |  | 0
3.8.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø12" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5.18 | ML |  | 0
1.1.2.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 301.79 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2122.16 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0 |  | 1
4.2.2.- | Ø6" x Ø3" Acero | 5 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø4" x 4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 1 | UD |  | 0
4.2.5.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
4.2.6.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 21 | UD |  | 0
4.3.- | Codos de:
4.3.1.- | Ø8" x 15º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø6" x 30º Acero | 3 | UD |  | 0
4.3.3.- | Ø4" x 22.5º Pvc | 5 | UD |  | 0
4.3.4.- | Ø3" x 45º Pvc | 10 | UD |  | 0
4.3.5.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 28 | UD |  | 0
4.4.- | Cruz de:
4.4.1.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 1 | UD |  | 0
4.4.2.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 3 | UD |  | 0
4.5.- | Reduccion de:
4.5.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.2.- | Ø8" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.3.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.4.- | Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.5.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 7 | UD |  | 0
4.6.- | Tapon de Ø3" Pvc | 8 | UD |  | 0
4.7.- | Valvula de Compuerta de:
4.7.1.- | Ø6" H.F. Platillada (Completa) | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Caja Telescopica | 1 | UD |  | 0 | 0
4.- | ANCLAJE P/PIEZAS EN H.S. | 1 | M3 |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 2 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ACOMETIDAS DOMICILIRIAS Ø3" x Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja Ovalada H.F.)
7.- | ACOMETIDA DOMICILIARIA URBANA DE Ø3" x Ø3/4" POLIETILENO | 869 | UD |  | 0 | 0
Desglose de las Partidas que intervienen en la construccion de las Acometidas Urbanas de Ø3" x Ø3/4"
1.- | Movimiento de Tierra:
1.1.- | Excavación Material no Clasificado | 2.1 | M3 |  | 0
1.2.- | Asiento de Arena | 0.03 | M3 |  | 0
1.3.- | Relleno Compactado | 2.07 | M3 |  | 0
1.4.- | Bote de Material Sobrante | 0.04 | M3 |  | 0
2.- | Suministro de Tuberias y Piezas:
2.1.- | Manguera Ø3/4" Polietileno | 6 | ML |  | 0
2.2.- | Clamps con Salida Ø3" x 3/4" Acero | 1 | UD |  | 0
2.3.- | Adaptador Macho de Polietileno de Ø3/4" | 2 | UD |  | 0
2.4.- | Llave de Oreja de Ø3/4" (Paso) | 1 | UD |  | 0
2.5.- | Caja Ovalada P lastica | 1 | UD |  | 0
3.- | Colocacion de Tuberias y Piezas: | 1 | P.A |  | 0
4.- | Cemento Solvente | 0.02 | KG |  | 0
8.- | TERMINACION DE ACOMETIDAS DOMICILIRIAS YA COMENZADAS A TRABAJAR
8.1.- | Suministro y Colocacion llaves de Paso | 702 | UD |  | 0
8.2.- | Suministro Teflon de 3/4" | 20 | Rollo |  | 0
8.2.- | Limpieza y Acondicionamiento de Cajas Ovaladas Existentes, agnegadas de Tierra y Basura | 702 | UD |  | 0 | 0
9.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta Partida detallando las actividades realizadas) | 1 | PA |  | 0 | 0
10.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTE EN TUBERIA DE:
10.1.- | Ø6" x Ø4" | 1 | UD |  | 0
10.2.- | Ø4" x Ø4" | 1 | UD |  | 0 | 0
11.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
11.1.- | Ø12" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5.18 | ML |  | 0
11.2.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 301.79 | ML |  | 0
11.3.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2122.16 | ML |  | 0 | 0
12.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
12.1.- | Ø12" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 5 | ML |  | 0
12.2.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 294.25 | ML |  | 0
12.3.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 842.25 | ML |  | 0
12.4.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 5010.95 | ML |  | 0 | 0
13.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=3" | 4921.96 | M3 |  | 0 | 0
14.- | SEÑALIZACION Y MANEJO DEL TRANSITO (Incluye: Letrero, Luces, Cinta Aviso de Peligro, Cinta, Reflectiva, Tanques, Personal, Banderoleo, Etc.) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  |  | Juana Fermín
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  |  | Auxiliar de Ingeniería
| Visto Bueno por: |  |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  |  | Ing. Marcelle Ríos Diaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos

## 2020-06
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Unidad Ejecutora de Proyectos.
CODIGO: 2020-06
PRESUPUESTO: EMPALME Ø6" x Ø3" AGUA POTABLE Y COLOCACION DE TUBERIAS DE Ø3" PVC SDR-21 PARA LAS CALLES: UNIÓN, LA PAZ Y AMISTAD, BARRIO LAS 800, SECTOR PANTOJA. SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 670 | ML |  | 0
1.2 | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 423.66 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 40.33 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 380.24 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 114.15 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 168.35 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina | 1344 | M3 |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | Tuberia de Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 679.2 | ML |  | 0
3.2.- | Clamps Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.- | Tee de Ø3" x Ø3" Pvc | 4 | UD |  | 0
3.4.- | Codos de:
3.4.1.- | Ø3" x 45° Pvc | 3 | UD |  | 0
3.4.2.- | Ø3" x 22.5° Pvc | 2 | UD |  | 0
3.5.- | Tapon de Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Junta Dresser de Ø3" | 2 | UD |  | 0
3.7.- | Valvulas de compuerta de:
3.7.1.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.7.2.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.7.3.- | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0 | 0
4 | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS :
4.1.- | Tuberia de Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 679.2 | ML |  | 0
4.2.- | Clamps de Ø6" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.- | Tee de Ø3" x Ø3" Pvc | 4 | UD |  | 0
4.4.- | Codos de:
4.4.1.- | Ø3" x 45° Pvc | 3 | UD |  | 0
4.4.2.- | Ø3" x 22.5° Pvc | 2 | UD |  | 0
4.5.- | Tapon de Ø3" Pvc | 1 | UD |  | 0
4.6.- | Valvulas de compuerta de:
4.6.1.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.6.2.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.6.3.- | Caja Telescópica | 2 | UD |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 1 | M3 |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" ( Con Clamps de Acero y Caja Ovalada) | 170 | UD |  | 0 | 0
9.- | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE DE Ø3" x Ø4" | 1 | UD |  | 0 | 0
10.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE Ø3" PVC SDR-21 | 679.2 | ML |  | 0 | 0
11.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE Ø3" PVC SDR-21 | 670 | ML |  | 0 | 0
12.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=3" | 402 | M2 |  | 0 | 0
13.- | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye: Personal, Luces, Cinta aviso de peligro, Cinta reflectiva, pago de horas en horarios nocturno, etc.) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) |  | 100% | PA |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y VUELTA) |  | 100% | PA |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  | Ing. Sauri Montero M.
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  | Analista de Costos y Presupuestos
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  | Ing. Marcelle Ríos Díaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos

## 2020-27
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
CODIGO: 2020-27
PRESUPUESTO: EMPALME Ø12" X Ø8" DEL DESAGUE DE Ø12" EXISTENTE DE LA LINEA Ø67" DEL ACUEDUCTO DE VALDESIA, COLOCACION DE UN BOOSTER Y LINEAS DE SERVICIO DE Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC, PARA EL BARRIO BELLA COLINA, UBICADO EN LA AV. CORDILLERA, SECTOR MANOGUAYABO. SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Suroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
FASE A.- | EMPALME Ø12" X Ø8" Y LINEAS DE SERVICIO DE Ø8", Ø6", Ø4" Y Ø3" PVC AGUA POTABLE
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 5450.64 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavacion con:
2.1.1.- | Retroexcavadora en Material no Clasificado (75%) | 2754.53 | M3 |  | 0
2.1.2.- | Roca a Compresor (25%) | 978.18 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 337.54 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 2707.64 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno | 2707.64 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 4590.88 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina | 909 | ML |  | 0 | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 4325.88 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con J/G | 268.02 | ML |  | 0
3.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 338.25 | ML |  | 0
3.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con J/G | 605.13 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø6" X Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø6" X Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø3" X Ø3" Acero | 36 | UD |  | 0
3.3.- | Sifon Ø8" x 19.80 mts (Incluye: Instalacion, Juntas Dresser y Transporte) | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Niple Ø8" x 12" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Codos de:
3.5.1.- | Ø3" x 22.5° Acero | 11 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø3" x 45° Acero | 5 | UD |  | 0
3.5.3.- | Ø3" x 90° Acero | 4 | UD |  | 0
3.5.4.- | Ø4" x 22.5° Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.5.- | Ø6" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.6.- | Ø8" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Reduccion de:
3.6.1.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø4" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.7.- | Cruz Ø3" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Junta Tapon de Ø3" | 13 | UD |  | 0
3.9.- | Junta Dresser de:
3.9.1.- | Ø12" | 2 | UD |  | 0
3.9.2.- | Ø8" | 4 | UD |  | 0
3.9.3.- | Ø6" | 10 | UD |  | 0
3.9.4.- | Ø4" | 1 | UD |  | 0
3.9.5.- | Ø3" | 173 | UD |  | 0
3.10.- | Valvulas de Aire Combinada de:
3.10.1.- | Ø2" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.11.- | Valvulas de Compuerta de:
3.11.1.- | Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
3.11.2.- | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.11.3.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 4 | UD |  | 0
3.11.4.- | Caja Telescópica con losa de proteccion | 5 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 4325.88 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con J/G | 268.02 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 338.25 | ML |  | 0
4.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con J/G | 605.13 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø12" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø6" X Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø6" X Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø3" X Ø3" Acero | 36 | UD |  | 0
4.3.- | Niple Ø8" x 12" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.- | Codos de:
4.4.1.- | Ø3" x 22.5° Acero | 11 | UD |  | 0
4.4.2.- | Ø3" x 45° Acero | 5 | UD |  | 0
4.4.3.- | Ø3" x 90° Acero | 4 | UD |  | 0
4.4.4.- | Ø4" x 22.5° Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.5.- | Ø6" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.6.- | Ø8" x 90° Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.- | Reduccion de:
4.5.1.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.2.- | Ø4" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.6.- | Cruz Ø3" x Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.7.- | Junta Tapon de Ø3" | 13 | UD |  | 0
4.8.- | Valvulas de Aire Combinada de:
4.8.1.- | Ø2" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.9.- | Valvulas de Compuerta de:
4.9.1.- | Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
4.9.2.- | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.9.3.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 4 | UD |  | 0
4.9.4.- | Caja Telescópica con losa de proteccion | 5 | UD |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 10 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 30 | M3 |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
8.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 4325.88 | ML |  | 0
8.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con J/G | 268.02 | ML |  | 0
8.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 338.25 | ML |  | 0
8.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con J/G | 605.13 | ML |  | 0 | 0
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
9.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con J/G | 4267.3 | ML |  | 0
9.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con J/G | 263.55 | ML |  | 0
9.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con J/G | 329.79 | ML |  | 0
9.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con J/G | 590 | ML |  | 0 | 0
10.- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES:
10.1- | Ø3" | 2 | UD |  | 0 | 0
11.- | REPOSICION DE ASFALTO e=3" | 340.88 | M2 |  | 0 | 0
12.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3/4" | 644 | UD |  | 0 | 0
13.- | CONSTRUCCION DE REGISTRO DE LADRILLOS DE H=1.00 MT - 1.50 MTS | 1 | UD |  | 0 | 0
14.- | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN HORMIGON ARMADO(4.10 mts x 3.50 mts x 2.74 mts)
14.1.- | Trabajos Preliminares:
14.1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
14.1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0
14.2.- | Movimiento de Tierra:
14.2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 91.93 | M3 |  | 0
14.2.2.- | Relleno Compactado | 52.61 | M3 |  | 0
14.2.3.- | Bote de material sobrante | 114.91 | M3 |  | 0
14.3.- | Hormigon Armado en:
14.3.1.- | Losa Superior movible | 0.67 | M3 |  | 0
14.3.2.- | Zapata de Muros | 3.36 | M3 |  | 0
14.3.3.- | Muros de Hormigón | 16.24 | M3 |  | 0
14.3.4.- | Losa de Fondo | 4.31 | M3 |  | 0
14.3.5.- | Viga Perimetral (e=0.20 mts) | 0.93 | M3 |  | 0
14.3.6.- | Vibrador de Hormigón | 25.51 | M3 |  | 0
14.4.- | Terminacion de Superficie:
14.4.1.- | Fino de techo | 14.35 | M2 |  | 0
14.4.2.- | Pañete interior Losa de Techo | 14.35 | M2 |  | 0
14.4.3.- | Pañete interior Muros | 41.65 | M2 |  | 0
14.4.4.- | Cantos | 33.8 | ML |  | 0
14.5.- | Anclaje de H. A. para Valvula | 0.35 | M3 |  | 0
14.6.- | Suministro y Colocacion de :
14.6.1.- | Escaleras en Barras Cuadradas de 3/4" | 1 | UD |  | 0
14.6.2.- | Tapas Circulares en Hierro Fundido, D=0.80 mts. | 1 | UD |  | 0
14.6.3.- | Rigidizador | 2 | UD |  | 0
14.6.4.- | Gravilla en el fondo (1.15 x 1.10 x 0.15 mts) | 1 | PA |  | 0 | 0
15.- | SEÑALIZACION VIAL Y MANEJO DE TRANSITO | 2725.32 | ML |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS FASE "A" |  |  |  |  | 0
FASE B.- | ELECTRIFICACION E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO TIPO BOOSTER
B1.- | ELECTRIFICACION PRIMARIA
1.- | Suministro de:
1.1.- | Transformador Pad Mounted de 45 KVA 12460/7200-480/277V, Trifásico, sumergido en aceite | 1 | UD |  | 0
1.2.- | Alambre URD # 2 33% CU | 200 | PL |  | 0
1.3.- | Estructura MT - 307/C | 2 |  |  | 0
| Estructura MT – 316 | 2 | UD |  | 0
1.10.- | Estructura HA -100B | 2 | UD |  | 0
1.11.- | Aterrizaje Completo | 1 | PA |  | 0
1.12.- | Alambre AAAC # 2/0 | 200 | PL |  | 0
1.13.- | Cut Out de 200 Amps. | 3 | UD |  | 0
1.14.- | Terminacion exterior para URD No. 2 | 3 | UD |  | 0
1.15.- | Pararrayo 9 KV | 3 | UD |  | 0
1.16.- | El Bow Conector para URD No. 2 | 3 | UD |  | 0
1.17.- | Condulet de Ø 3´´ | 1 | UD |  | 0
1.17.- | Soporte tipo ´´ L ´´ para Cut Out y Pararrayo | 3 | UD |  | 0
1.19.- | Soporte Trifásico para Cut Out y Pararrayo | 3 | UD |  | 0
1.20.- | Tuberia de PVC SDR 26 Ø3" x 19' | 2 | UD |  | 0
1.21.- | Tuberia de IMC Ø3" x 10' Con sus Couplimg | 2 | UD |  | 0
1.22.- | Poste HA de 40´ 500 DAN | 1 | UD |  | 0
1.23.- | Poste HA de 40´800 DAN | 1 | UD |  | 0
1.24.- | Izaje por Poste | 1 | UD |  | 0
1.25.- | Miscelaneos ( 3 rollos Cinta Peligro , 4 Adactador PVC Ø 3 hembra ,4 Curvas PVC de Ø 3´´ , 2Tapones ciego PVC Ø 3´´ , 5 LBS. Soga de Nilón 3/8´´ ,4 Abrazadera Unitru de Ø 3´´, 1soporte Unitru 3/4´´ x 10´, etc.) | 1 | PA |  | 0
2.- | Hoyos para Vientos y Poste | 3 | UD |  | 0
3.- | Alquiler Uso de Grua | 1 | PA |  | 0
4.- | Mano de Obra de Instalación Primaria 20% | 1 | PA |  | 0 | 0
B2.- | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
1.- | Suministro de:
1.1.- | Alimentador A0, desde el Banco de Transformadores hasta Enclouset Principal. Formado por: 3 THHN No. 2 ST., 1 THHN No. 4 en Tuberia IMC, PVC, Liquit Tihgt de Ø2" | 80 | PL |  | 0
1.2.- | Panel Eléctrico combinado, con: Arrancador Magnectico, para 40 HP, 460 Voltios, trifásico incluye con Breaker industrial 125A/3, 480 Voltios, contador magnetico 90 Amps, protector termico 62.5-80 Amps. Monitor de Fase , Transformador de Control 100VA 460/115V Caja Nema 3R, Pulsador de Arranque y Paro ,Luz Piloto | 2 | ud |  | 0
| 10.00 PL Alimentador de Motor de 25 HP, 460 V, 3 fase. formado por: 3 Alambre TNNH No. 6 S.T. Y 1 THHN No. 8, en tuberia LT de Ø1" | 2 | ud |  | 0
1.3- | Supresor de Pico , 460Volts. | 2 | ud |  | 0
1.4.- | Control Digital Autonics, C/Entreda Digital y Salida de Corriente (4-20MA), Alimentacion de:10-240 VAC, P/N:TZ4ST-14C, entrega en Stock al recibir orden | 2 | UD |  | 0
1.5.- | Transmisor de Presion, Marca Wika, Rango de 0-15 PSI, Conexion de 1/2 NPT, en Acero Inoxible SS316, Alimentacion:10-30 VDC, Salida de 4-20mA, Seria A-10, entrega en Cinco (5-7) Semanas A.R.O/C. | 2 | UD |  | 0
1.6- | Sub Monitor Franklin Electric | 2 | UD |  | 0
2.- | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  | 0 | 0
B3.- | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
1.- | Suministro de:
1.1.- | Electrobomba Centrifuga Horizontal 440 GPM Vs 170´ TDH, Succion de Ø4´´ y Descarga de Ø3´´ Ambas Platillada de 3500 rpm , acoplada a un Motor de 40 HP, 460 Voltios, 3 F Tipo TE.F.C (CCP402M1) | 2 | UD |  | 0
1.2.- | Tuberia de Hn Ø6" x 20', con sus Rosca y Couplimg en ambos Extremos | 1 | UD |  | 0
1.3.- | Tuberia de Hn Ø3" x 20', con sus Rosca y Couplimg en ambos Extremos | 2 | UD |  | 0
1.4.- | Tuberia de Ø8" x 20', PVC SDR-26 | 2 | UD |  | 0
1.5.- | Niple HN de Ø2 1/2" x12" Platillado en Ambos Extremos | 1 | UD |  | 0
1.6.- | Cabezal de Descarga Tipo Cuello de Ganzo de Ø2 ½" , Roscado y platillado | 1 | UD |  | 0
1.7.- | Junta de Goma Ø3" | 8 | UD |  | 0
1.8.- | Instalación Magnometrica Completa Sumergido en Glicerina de 0-300 PSI | 1 | UD |  | 0
1.9.- | Manifold de Ø6" x 10´ H.G,. con tapón Soldado en un extremo, con 2.00 salidas de 2 1/2" x 36", Platillada en un extremo | 1 | PA |  | 0
1.10.- | Valvulas de:
1.10.1.- | Compuerta Ø3", HF platillada de Vastago Ascendente completa (Inc. Juntas Dresser, Juntas de Gomas y Tornillos) | 4 | UD |  | 0
1.10.2.- | Check Horizontal de Ø3" HF platillado | 2 | UD |  | 0
1.10.3.- | Check Vertical de Ø3" HD Roscado | 2 | UD |  | 0
1.10.4.- | Valvula de Aire y Vacio de Ø1 1/2", Completa | 2 | UD |  | 0
2.- | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
3.- | Base de Hormigón para Soporte Bomba | 1 | PA |  | 0
4.- | Pintura de Descarga | 1 | PA |  | 0 | 0
B4.- | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO EN HORMIGON ARMADO(4.10 mts x 3.50 mts x 2.74 mts)
1.- | Trabajos Preliminares:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora en Material no Clasificado | 91.93 | M3 |  | 0
2.2.- | Relleno compactado | 52.61 | M3 |  | 0
2.3.- | Bote de material sobrante | 114.91 | M3 |  | 0
3.- | Hormigon Armado en:
3.1.- | Losa Superior movible | 0.67 | M3 |  | 0
3.2.- | Zapata de Muros | 3.36 | M3 |  | 0
3.3.- | Muros de Hormigón | 16.24 | M3 |  | 0
3.4.- | Losa de Fondo | 4.31 | M3 |  | 0
3.5.- | Viga Perimetral (e=0.20 mts) | 0.93 | M3 |  | 0
3.6.- | Vibrador de Hormigón | 25.51 | M3 |  | 0
4.- | Terminacion de Superficie:
4.1.- | Fino de techo | 14.35 | M2 |  | 0
4.2.- | Pañete interior Losa de Techo | 14.35 | M2 |  | 0
4.3.- | Pañete interior Muros | 41.65 | M2 |  | 0
4.4.- | Cantos | 33.8 | ML |  | 0
5.- | Anclaje de H. A. para Valvula | 0.35 | M3 |  | 0
6.- | Miscelaneos:
6.1.- | Suministro y Colocacion de :
6.1.1.- | Escaleras en Barras Cuadradas de 3/4" | 1 | UD |  | 0
6.1.2.- | Tapas Circulares en Hierro Fundido, D=0.80 mts. | 1 | UD |  | 0
6.1.3.- | Rigidizador | 2 | UD |  | 0
6.1.4.- | Gravilla en el fondo (1.15 x 1.10 x 0.15 mts) | 1 | PA |  | 0
7.- | Construccion de Desague de Piso:
7.1.- | Movimiento de Tierra:
7.1.1.- | Excavación Material no clasificado a mano | 6.33 | M3 |  | 0
7.1.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 1 | PA |  | 0
7.1.3.- | Relleno Compactado C/ Maquito | 1 | PA |  | 0
7.1.4.- | Suministro Material P/Relleno | 1 | PA |  | 0
7.1.5.- | Bote de Material Sobrante | 7.01 | M3 |  | 0
7.2.- | Suministro de Tuberias y Piezas:
7.2.1.- | Tubería Ø2" Pvc sdr-21 Con J/G | 10 | ML |  | 0
7.2.2.- | Yee Ø6" x Ø4" | 1 | UD |  | 0
7.2.3.- | Codos de:
7.3.1.- | Ø2" x 90° Pvc | 2 | UD |  | 0
7.3.2.- | Ø2" x 45° Pvc | 3 | UD |  | 0
7.2.4.- | Rejilla para Desague | 2 | UD |  | 0
7.3.- | Mano de Obra de Plomería | 1 | PA |  | 0
8.- | Pozo filtrante 10" + camisa 8" x 10', PVC | 1 | PA |  | 0
9.- | Limpieza Final | 1 | PA |  | 0 | 0
B5.- | CONSTRUCCION DE NICHO ELECTRICO (2.30 mts x 3.00 mts) H=2.60 mts
1.- | Trabajos preliminares:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
2.- | Movimiento de Tierra:
2.1.- | Excavacion Para zapata Muro 6" | 3.78 | M3 |  | 0
2.2.- | Relleno de Reposisicon | 1.89 | M3 |  | 0
2.3.- | Bote de Material Sobrante | 2.27 | M3 |  | 0
3.- | Hormigon Armado:
3.1.- | Zapata de Muros en Block 6" | 1.32 | M3 |  | 0
3.2.- | Losa de Piso (Frotada) | 0.45 | M3 |  | 0
3.3.- | Viga de Amarre de Techo | 0.63 | M3 |  | 0
3.4.- | Losa de Techo | 0.86 | M3 |  | 0
4.- | Muros de Bloque:
4.1.- | Ø6" (0.15 mts) | 19.05 | M2 |  | 0
4.2.- | Calados Tipos Ventana | 3 | M2 |  | 0
5.- | Terminacion de Superficie:
5.1.- | Pañete de Muros, Antepecho, Techo | 56.73 | M2 |  | 0
5.2.- | Fraguache | 8.63 | M2 |  | 0
5.3.- | Cantos | 53.6 | ML |  | 0
5.4.- | Fino de Techo | 8.63 | M2 |  | 0
5.5.- | Zabaleta de Techo | 8.7 | M2 |  | 0
5.6.- | Piso de Hormigon Pulido | 5.04 | M2 |  | 0
5.7.- | Impermeabilizante Negro | 10.6 | M2 |  | 0
5.8.- | Drenaje de Techo | 1 | PA |  | 0
5.9.- | Pintura de Techo | 8.63 | M2 |  | 0
5.10.- | Pintura Epoxica en Piso | 5.04 | M2 |  | 0
5.11.- | Pintura Acrilica Completa | 56.73 | M2 |  | 0
6.- | Instalaciones electricas:
6.1.- | Transformador Seco de 1.0 KVA, 480/120/240 Volts., Monofásico | 1 | UD |  | 0
6.2.- | Caja de Breaker de 4 a 8 Circuitos con 2 Breaker de 20A./1 y 20A/2 | 1 | UD |  | 0
6.3.- | Salida de Luz de Techo | 2 | UD |  | 0
6.4.- | Salida de Interruptor Sencillo | 1 | UD |  | 0
6.5.- | Salida de Toma Coriente 120V 20Amperes | 1 | UD |  | 0
6.6.- | 15.00 PL Alimentador de Panel de 4 a 8 , incluye 2 Alambre No. 10 y 1 No. 12 S.T. en Tuberia LT de 3/4´´ | 1 | PA |  | 0
7.- | Puertas:
7.1.- | Puerta de Tola, Perfiles y Barras Cuadradas 1/2" de 1.00 mt | 2 | UD |  | 0
7.2.- | Porta Condados en Puertas | 4 | UD |  | 0
7.3.- | Candados | 4 | UD |  | 0
8.- | Limpìeza Continua y Final | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS FASE "B" |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS "A+ B" |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS (IDA Y VUELTA) |  | 1 | PA | 20000 | 20000
| DISENO Y TRAMITACION DE PLANOS ANTE EDESUR |  | 1 | PA | 35000 | 35000
| PAGO DE INTERCONEXION EDESUR (Presentar Factura ) |  | 1 | PA | 18500 | 18500
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 20000
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 20000
| Sometido por : |  |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  |  | Juana Fermín
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  |  | Auxiliar de Ingeniería
| Visto Bueno por: |  |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  |  | Ing. Marcelle Ríos Diaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos

## 2017-24
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
*** C.A.A.S.D. ***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
CODIGO: 2017-24
PRESUPUESTO: COLOCACION LINEA DE SERVICIO AGUA POTABLE Ø4" PVC SDR-26, PARA EL BARRIO LAS 800 , UBICADO EN EL SECTOR DE PANTOJA, CARRETERA LA ISABELA. SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA |  | 0
1.2.- | Caseta para Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA: | [8 empty] | 0
2.1.- | Excavación con Retroexcavadora con Neumatico Material no Clasificado | 97.2 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y colocación asiento de arena | 8.1 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno compactado con maquito | 88.01 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro material para relleno (Caliche ) | 26.4 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de material sobrante | 37.43 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto C/Maquina | 274.58 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS:
3.1.- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 137.29 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø12" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø2" x Ø2" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø2" x 45º Pvc | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø2" x 90º Pvc | 1 | UD |  | 0
3.4.- | Reduccion de:
3.2.1.- | Ø4" x Ø2" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Tapon de:
3.5.1.- | Ø2" Pvc | 1 | UD |  | 0
3.6.- | Junta Reductora de:
3.6.1.- | Ø12" | 2 | UD |  | 0
2.7.- | Valvula de Compuerta de:
2.7.1- | Ø2" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
2.7.1- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
2.8.- | Caja Telescopica | 3 | UD |  | 0 | 0
4.- | MANO DE DE PLOMERIA | 1 | PA |  | 0 | 0
5.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 0.48 | M3 |  | 0 | 0 | 0.19814
6.- | CEMENTO SOLVENTE | 1 | KG |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta Partida detallando las actividades realizadas) | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Ø4" x Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja Ovalada) | 170 | UD |  | 0 | 0
9.- | REPOSICION DE ASFALTO, e = 3" | 108 | M2 |  | 0 | 0 | 79.2
10.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE Ø4" PVC | 137.29 | ML |  | 0 | 0
11.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE Ø4" PVC | 135 | ML |  | 0 | 0
12.- | SEÑALIZACION (Incluye: Letreros, Luces, Cinta Aviso de Peligro, Cinta Reflectiva, Tanques, Personal, Banderolero, etc. ) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
3750
22500
0
0

## 2018-44
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
*** C.A.A.S.D. ***
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
CODIGO: 2018-44
PRESUPUESTO ACTUALIZADO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR JUAN GUZMAN DE MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 8183.07 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta de Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con:
2.1.1.- | Roca Dura a Compresor (20%) | 1069.31 | M3 |  | 0
2.1.2.- | Material no Clasificado con Retroexcavadora (80%) | 4277.25 | M3 |  | 0
2.1.3.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 495.2 | M3 |  | 0
2.1.4.- | Relleno Compactado con Maquito | 4794.87 | M3 |  | 0
2.1.5.- | Suministro de Material Para Relleno (Caliche) | 4794.87 | M3 |  | 0
2.1.6.- | Bote de Material Sobrante | 6415.87 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina | 16366.14 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS :
3.1.- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 5248.32 | ML |  | 0
3.1.2 | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2200.44 | ML |  | 0
3.1.3 | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 863.64 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø6" x Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø6" x Ø3" Acero | 7 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø4" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø4" x Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
3.2.6.- | Ø3" x Ø3" Acero | 7 | UD |  | 0
3.2.7.- | Ø4" x Ø4" PVC | 2 | UD |  | 0
3.2.8.- | Ø4" x Ø3" PVC | 26 | UD |  | 0
3.2.9.- | Ø3" x Ø3" PVC | 8 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø6" x 27º Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø6" x 40º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø6" x 22º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.4.- | Ø6" x 19º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.5.- | Ø6" x 12º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.6.- | Ø3" x 45º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.7.- | Ø4" x 45º PVC | 10 | UD |  | 0
3.3.8.- | Ø4" x 22.5º PVC | 6 | UD |  | 0
3.3.9.- | Ø3" x 45º PVC | 34 | UD |  | 0
3.3.10.- | Ø3" x 22.5º PVC | 24 | UD |  | 0
3.4.- | Cruz de:
3.4.1 | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.4.2 | Ø4" x Ø4" PVC | 1 | UD |  | 0
3.4.3 | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.4.4 | Ø3" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.5.- | Tapon de:
3.5.1.- | Ø6" PVC | 35 | UD |  | 0
3.6.- | Juntas Dresser de:
3.6.1.- | Ø8" | 1 | UD |  | 0
3.6.2.- | Ø6" | 34 | UD |  | 0
3.6.3.- | Ø4" | 2 | UD |  | 0
3.6.4.- | Ø3" | 5 | UD |  | 0
3.7.- | Reducción de:
3.7.1.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
3.7.2.- | Ø6" @ Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.7.3.- | Ø4" @ Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
3.7.4.- | Ø6" @ Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
3.7.5.- | Ø4" @ Ø3" PVC | 2 | UD |  | 0
3.8.- | Silleta de:
3.8.1.- | Ø16" X Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.9.- | Valvulas de compuertas de:
3.9.1.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
3.9.2.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
3.9.3.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.9.4.- | Caja Telescópica | 8 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 5248.32 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2200.44 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 863.64 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø6" x Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø6" x Ø3" Acero | 7 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø4" x Ø4" Acero | 4 | UD |  | 0
4.2.5.- | Ø4" x Ø3" Acero | 4 | UD |  | 0
4.2.6.- | Ø3" x Ø3" Acero | 7 | UD |  | 0
4.2.7.- | Ø4" x Ø4" PVC | 2 | UD |  | 0
4.2.8.- | Ø4" x Ø3" PVC | 26 | UD |  | 0
4.2.9.- | Ø3" x Ø3" PVC | 8 | UD |  | 0
4.3.- | Codos de:
4.3.1.- | Ø6" x 27º Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø6" x 40º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.3.- | Ø6" x 22º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.4.- | Ø6" x 19º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.5.- | Ø6" x 12º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.6.- | Ø3" x 45º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.7.- | Ø4" x 45º PVC | 10 | UD |  | 0
4.3.8.- | Ø4" x 22.5º PVC | 6 | UD |  | 0
4.3.9.- | Ø3" x 45º PVC | 34 | UD |  | 0
4.3.10.- | Ø3" x 22.5º PVC | 24 | UD |  | 0
4.4.- | Cruz de:
4.4.1 | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.4.2 | Ø4" x Ø4" PVC | 1 | UD |  | 0
4.4.3 | Ø4" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.4.4 | Ø3" x Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.5.- | Tapon de:
4.5.1.- | Ø6" PVC | 35 | UD |  | 0
4.6.- | Reducción de:
4.6.1.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 2 | UD |  | 0
4.6.2.- | Ø6" @ Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.6.3.- | Ø4" @ Ø3" Acero | 1 | UD |  | 0
4.6.4.- | Ø6" @ Ø3" PVC | 1 | UD |  | 0
4.6.5.- | Ø4" @ Ø3" PVC | 2 | UD |  | 0
4.7.- | Silleta de:
4.7.1.- | Ø16" X Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.8.- | Valvulas de compuertas de:
4.8.1.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD |  | 0
4.8.2.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
4.8.3.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.8.4.- | Caja Telescópica | 8 | UD |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 5 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 3.95 | M3 |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
8.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 5248.32 | ML |  | 0
8.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2200.44 | ML |  | 0
8.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 863.64 | ML |  | 0 | 0
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
9.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 5177.25 | ML |  | 0
9.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 2163.77 | ML |  | 0
9.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 842.05 | ML |  | 0 | 0
10.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja plastica) | 300 | UD |  | 0 | 0
11.- | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE Ø6" x Ø4" | 1 | UD |  | 0 | 0
12.- | REPOSICION DE ASFALTO, e=3" | 6546.456 | M2 |  | 0 | 0
13.- | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye: Personal, Luces, Cinta aviso de peligro, Cinta reflectiva, pago de horas en horarios nocturno, etc.) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  | Ing. Raysa Del Rosario
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  | Analista de Costos y Presupuestos
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  | Ing. Marcelle Ríos Díaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos

## 2019-27
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Unidad Ejecutora de Proyectos
CODIGO: 2019-27
PRESUPUESTO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL Bo. VILLA DEL PALMAR, SECTOR PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS. SANTO DOMINGO OESTE (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 9240.69 | ML |  | 0
1.2.- | Caseta de Materiales | 1 | PA |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Excavación con:
2.1.1.- | Roca Dura a Compresor (30%) | 1866.67 | M3 |  | 0
2.1.2.- | Material no Clasificado con Retroexcavadora (70%) | 4355.57 | M3 |  | 0
2.2.- | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 570.04 | M3 |  | 0
2.3.- | Relleno Compactado con Maquito | 5573.66 | M3 |  | 0
2.4.- | Suministro de Material Para Relleno (Caliche) | 2786.83 | M3 |  | 0
2.5.- | Bote de Material Sobrante | 4309.16 | M3 |  | 0
2.6.- | Corte de Asfalto con Maquina | 18481.38 | ML |  | 0 | 0
3.- | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS :
3.1.- | Tuberias de:
3.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 6332.99 | ML |  | 0
3.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1337.53 | ML |  | 0
3.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 1044.7 | ML |  | 0
3.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 676.55 | ML |  | 0
3.2.- | Tee de:
3.2.1.- | Ø16" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.2.- | Ø8" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.3.- | Ø8" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.4.- | Ø8" x Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø6" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
3.2.5.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.6.- | Ø6" x Ø3" Acero | 16 | UD |  | 0
3.2.7.- | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.2.8.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 3 | UD |  | 0
3.2.9.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 14 | UD |  | 0
3.2.10.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 31 | UD |  | 0
3.3.- | Codos de:
3.3.1.- | Ø8" x 30º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.2.- | Ø8" x 22.5º Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.3.- | Ø6" x 90º Acero | 1 | UD |  | 0
3.3.4.- | Ø6" x 45º Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.5.- | Ø6" x 30º Acero | 4 | UD |  | 0
3.3.6.- | Ø6" x 22.5º Acero | 2 | UD |  | 0
3.3.7.- | Ø4" x 90º Pvc | 2 | UD |  | 0
3.3.8.- | Ø4" x 45º Pvc | 3 | UD |  | 0
3.3.9.- | Ø3" x 90º Pvc | 8 | UD |  | 0
3.3.10.- | Ø3" x 45º Pvc | 8 | UD |  | 0
3.3.11.- | Ø3" x 30º Pvc | 1 | UD |  | 0
3.3.12.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 16 | UD |  | 0
3.4.- | Cruz de:
3.4.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.4.2.- | Ø6" x Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.4.3.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 2 | UD |  | 0
3.4.4.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 13 | UD |  | 0
3.5.- | Reducción de:
3.5.1.- | Ø8" @ Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø8" @ Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
3.5.2.- | Ø6" @ Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
3.5.4.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
3.5.5.- | Ø4" @ Ø3" Pvc | 6 | UD |  | 0
3.6.- | Tapon de Ø3" Pvc | 13 | UD |  | 0
3.7.- | Yee de Ø6" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
3.8.- | Junta Dresser de:
3.8.1.- | Ø16" | 2 | UD |  | 0
3.8.2.- | Ø8" | 15 | UD |  | 0
3.8.3.- | Ø6" | 59 | UD |  | 0
3.8.4.- | Ø4" | 2 | UD |  | 0
3.8.5.- | Ø3" | 25 | UD |  | 0
3.9.- | Valvula de compuerta de:
3.9.1.- | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
3.9.2.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
3.9.3.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
3.9.4.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
3.9.5.- | Caja Telescópica | 18 | UD |  | 0 | 0
4.- | COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y PIEZAS:
4.1.- | Tuberias de:
4.1.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 6332.99 | ML |  | 0
4.1.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1337.53 | ML |  | 0
4.1.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 1044.7 | ML |  | 0
4.1.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 676.55 | ML |  | 0
4.2.- | Tee de:
4.2.1.- | Ø16" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.2.- | Ø8" x Ø8" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.3.- | Ø8" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.4.- | Ø8" x Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
4.2.5.- | Ø6" x Ø6" Acero | 3 | UD |  | 0
4.2.6.- | Ø6" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.7.- | Ø6" x Ø3" Acero | 16 | UD |  | 0
4.2.8.- | Ø4" x Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.2.9.- | Ø4" x Ø4" Pvc | 3 | UD |  | 0
4.2.10.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 14 | UD |  | 0
4.2.11.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 31 | UD |  | 0
4.3.- | Codos de:
4.3.1.- | Ø8" x 3º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.2.- | Ø8" x 22.5º Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.3.- | Ø6" x 90º Acero | 1 | UD |  | 0
4.3.4.- | Ø6" x 45º Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.5.- | Ø6" x 30º Acero | 4 | UD |  | 0
4.3.6.- | Ø6" x 22.511º Acero | 2 | UD |  | 0
4.3.7.- | Ø4" x 90º Pvc | 2 | UD |  | 0
4.3.8.- | Ø4" x 45º Pvc | 3 | UD |  | 0
4.3.9.- | Ø3" x 90º Pvc | 8 | UD |  | 0
4.3.10.- | Ø3" x 45º Pvc | 8 | UD |  | 0
4.3.11.- | Ø3" x 30º Pvc | 1 | UD |  | 0
4.3.12.- | Ø3" x 22.5º Pvc | 16 | UD |  | 0
4.4.- | Cruz de:
4.4.1.- | Ø6" x Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.4.2.- | Ø6" x Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.4.3.- | Ø4" x Ø3" Pvc | 2 | UD |  | 0
4.4.4.- | Ø3" x Ø3" Pvc | 13 | UD |  | 0
4.5.- | Reducción de:
4.5.1.- | Ø8" @ Ø6" Acero | 2 | UD |  | 0
4.5.2.- | Ø8" @ Ø4" Acero | 1 | UD |  | 0
4.5.3.- | Ø6" @ Ø4" Acero | 2 | UD |  | 0
4.5.4.- | Ø6" @ Ø3" Acero | 3 | UD |  | 0
4.5.5.- | Ø4" @ Ø3" Pvc | 6 | UD |  | 0
4.6.- | Tapon de Ø3" Pvc | 13 | UD |  | 0
4.7.- | Yee de Ø6" x Ø6" Acero | 1 | UD |  | 0
4.8.- | Valvula de compuerta de:
4.8.1.- | Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  | 0
4.8.2.- | Ø6" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
4.8.3.- | Ø4" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 6 | UD |  | 0
4.8.4.- | Ø3" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 5 | UD |  | 0
4.8.5.- | Caja Telescópica | 18 | UD |  | 0 | 0
5.- | CEMENTO SOLVENTE | 5 | GALON |  | 0 | 0
6.- | ANCLAJE DE PIEZAS EN H. S. | 7.69 | M3 |  | 0 | 0
7.- | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas. Cubicar Desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
8.- | TRANSPORTE INTERNO TUBERIAS DE:
8.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 6332.99 | ML |  | 0
8.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1337.53 | ML |  | 0
8.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 1044.7 | ML |  | 0
8.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 676.55 | ML |  | 0 | 0
9.- | PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS DE:
9.1.- | Ø3" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 6247.23 | ML |  | 0
9.2.- | Ø4" PVC SDR-21 Con Junta de Goma | 1315.24 | ML |  | 0
9.3.- | Ø6" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 1018.58 | ML |  | 0
9.4.- | Ø8" PVC SDR-26 Con Junta de Goma | 659.64 | ML |  | 0 | 0
10.- | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PROMEDIO DE Ø3/4" (Con Clamps de Acero y Caja plastica) | 1168 | UD |  | 0 | 0
11.- | SUMINISTRO E INSTALACION HIDRANTE DE:
11.1.- | Ø8" x Ø4" | 2 | UD |  | 0
11.2.- | Ø6" x Ø4" | 1 | UD |  | 0 | 0
12.- | REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA e= 3" | 7392.552 | M2 |  | 0 | 0
13.- | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye: Personal, Luces, Cinta aviso de peligro, Cinta reflectiva, pago de horas en horarios nocturno, etc.) (Cubicar desglosado) | 1 | PA |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 5.35% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| PRESERVACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CUENCAS |  | 3% |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD |  | 6% |  |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 0
| ITBIS DE LA DIRECCION TECNICA |  | 18% |  |  | 0
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) |  | 1 | PA |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
| Sometido por : |  |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis Báez |  |  |  | Juana Fermín
| Enc. Departamento de Ingeniería |  |  |  | Auxiliar de Ingeniería
| Visto Bueno por: |  |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  |  | Ing. Marcelle Ríos Diaz
| Enc. Departamento de Costos y Presupuestos |  |  |  | Enc. Unidad Ejecutora de Proyectos